СОСТАВ ПРОЕКТА:

Том 1.	Положение о территориальном планировании

Том 2.	Материалы по обоснованию проекта  «Генеральный план Новомихайловского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края”.

Часть I.

Том 3.	Материалы обоснования. Охрана окружающей среды. 
Часть II.

Том 4.	Материалы обоснования. Инженерно-технические мероприятия. Гражданская оборона. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Часть III.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель градостроительного отдела, нормативный контроль | Е.В. Нестерова |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Т.А. Селедцова |
| Главный архитектор проекта | Д.Н. Сухова |
| Главный специалист градостроительного отдела | А.В. Соколова |
| Ведущие инженеры | Д. Дутов Е. Голубчик |
| Ведущий инженер - эколог | Е.В. Скороходова |
| Главный специалист по ГО и ЧС | Е.В. Безрук |
| Специалист по транспорту | А. Селедцов |
| Инженер-картограф | А.А. Ефимов |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

«Генеральный план Новомихайловского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»

| № п/п | Название чертежей | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| Графические материалы |
| 1 | Ката планируемого размещения объектов местного значения поселения | 1:25 000 |
| 2 | Карта границ поселения и входящих в его состав населенных пунктов | 1:25 000 |
| 3 | Карта функциональных зон поселения и входящих в его состав населенных пунктов | 1:25 000 |
| Материалы обоснования |
| Графические материалы |
| 1 | Карта расположения поселения в системе расселения Кущевского муниципального района Краснодарского края | 1:25 000 |
| 2 | Карта современного использования территории поселения (опорный план) с отображением границ земель различных категорий | 1:25 000 |
| 3 | Карта современного использования территории села Новомихайловское (опорный план) с отображением границ земель различных категорий | 1:5 000 |
| 4 | Карта современного использования поселка Коммунар, хутора Федорянка и хутора Чекуновка (опорный план) с отображением границ земель различных категорий. | 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения в границах поселения и входящих в его состав населенных пунктов | 1:25 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения в границах села Новомихайловское | 1:5 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газа- и водоснабжения населения в границах поселка Коммунар, хутора. Федорянка и хутора Чекуновка | 1:5 000 |
| 8 | Карта планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения и входящих в его состав населенных пунктов | 1:25 000 |
| 9 | Карта планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах села Новомихайловское | 1:5 000 |
| 10 | Карта планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселка Коммунар, хутора Федорянка и хутора Чекуновка | 1:5 000 |
| 11 | Карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории поселения и размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:25 000 |
| 12 | Карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории села Новомихайловское и размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:5 000 |
| 13 | Карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории поселка Коммунар, хутора Федорянка и хутора Чекуновка и размещения объектов капитального строительства местного значения | 1:5 000 |
| 14 | Карта зон с особыми условиями использования территорий поселения и территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25 000 |
| 15 | Карта генерального плана села Новомихайловское | 1:5 000 |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	8

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	10

2. Предпосылки развития территории	12

2.1. Особенности существующего состояния территории	12

2.2. Изменения в пространственной организации территории Новомихайловского сельского поселения	13

2.3. Приоритеты территориального и функционально-планировочного развития	14

2.4. Приоритеты ландшафтного планирования	15

3. CВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ	16

3.1. Мероприятия по территориальному планированию	16

3.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики,  их местоположение	18

3.3. Планировочные ограничения, зоны с особыми условиями использования территории, установление которых необходимо в связи с размещением  объектов капитального строительства	21

4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН,  СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ)	26

4.1. Планируемое развитие жилых зон	28

4.2. Планируемое развитие общественно-деловых зон	32

4.3. Планируемое развитие зон рекреационного назначения	37

4.4. Планируемое развитие производственных зон	39

4.5. Планируемое развитие зон инженерной и транспортной инфраструктур	42

4.6. Планируемое развитие зон сельскохозяйственного использования	43

4.7. Планируемое развитие зон специального назначения	44

4.8. Баланс территории	45

5. ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ КУЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	47

5.1 Каталог координат границы населённого пункта с. Новомихайловское…………….. ..48

5.2 Каталог координат границы населенного пункта х. Чекуновка…………………………61

5.3 Каталог координат границы населенного пункта х. Федорняка………………………..68

5.4 Каталог координат границы населенного пункта п.Коммунар………………………….71

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	78

7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	81

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	98

9. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ	99

10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	106

11. Мероприятия по пожарной безопасности	107

12. Мероприятия по охране окружающей среды	108

13. Мероприятия по озеленению территории	113

14. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	114

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа выполнена на основании муниципального контракта от 03.12.2009 №209-072 на создание проектной (изыскательской) продукции (документация по разработке проекта «Генеральный план Новомихайловского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края»), заключенного между ООО «Хоумленд Архитектура» и Администрацией Новомихайловского сельского поселения, и в соответствии с заданием на проектирование (приложение 1 к муниципальному контракту №209-072).

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Территориальное планирование Новомихайловского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

Генеральный план Новомихайловского сельского поселения подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей 24 Градостроительного кодекса.

Настоящее Положение о территориальном планировании подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, ст.23 «Закона» Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ "Градостроительный кодекс Краснодарского края" в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Новомихайловского сельского поселения муниципального образования Кущевский район Краснодарского края.

Положение о территориальном планировании, содержащееся в разработанном проекте генерального плана поселения, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Комплекс работ по подготовке Генерального плана Новомихайловского сельского поселения связан с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план Новомихайловского сельского поселения является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу и основой для разработки проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов межевания и градостроительного зонирования территорий.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

При разработке Генерального плана Новомихайловского сельского поселения была учтена ранее разработанная градостроительная документация:

- «Схема территориального планирования муниципального образования Кущевский район Краснодарского края», разработанная по муниципальному контракту  от   20.03.2007г. № 9 ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края».

- «Проект планировки и застройки  с. Новомихайловское – центральной усадьбы свиносовхоза «Новомихайловский» Кущевского района, Краснодарского края», разработанный проектным институтом «КУБАНЬГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ» в 1984 г.,  г.Краснодар.

# 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Главная цель Генерального плана Новомихайловского сельского поселения – разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и рационального использования территорий,  создание благоприятной среды обитания для местного сообщества.

Разработка генерального плана – это комплексное планирование благоустройства территории, размещение объектов на местности, разработка обслуживающей и транспортной инфраструктуры и коммуникационных сетей, решений по озеленению участка для промышленного, жилищного и иного строительства. Грамотно разработанный генплан не просто определяет размещение объектов на территории, а формирует комфортную среду для жизнедеятельности, решает вопрос эффективного использования территории.

Цели:

- подготовка  градорегулирующего и градостроительного документа, комплексно решающего социально-экономические, архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности поселения;

- создание современного эффективного инструмента управления градостроительной и инвестиционной деятельности, а также ведения комплекса градостроительного мониторинга на территории сельского поселения в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации.

Основные задачи:

- определение долгосрочной стратегии этапов развития поселения с учетом ресурсного потенциала территории и решений в программах социально-экономического развития муниципального района и сельского поселения;

- разработка вариантов территориального планирования и их обоснование;

- совершенствование архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории сельского поселения;

- совершенствование и развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры поселения;

- обеспечение выполнения законодательства по охране объектов историко-культурного наследия;

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей населённых пунктов в составе сельского поселения;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей сельского поселения, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы;

- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# Предпосылки развития территории

# 2.1. Особенности существующего состояния территории

Новомихайловское сельское поселение расположено в северо-восточной части  Кущевского района, в 23 километрах от районного центра-станицы Кущевской. Поселение рассекает на две части река Куго-Ея.

Сельское поселение граничит:

- на севере, северо-западе, западе – с МО Кущевское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края;

- на северо-востоке – с МО Глебовское сельское поселение Кущевского района Краснодарского края;

- на востоке, юге, юго-западе – с Крыловский районом Краснодарского края.

В состав Новомихайловское сельское поселение входят 4 населенных пункта. В их числе:

- 1 село – Новомихайловское;

- 1 поселок – Коммунар;

- 2 хутора – Федорянка, Чекуновка.

Село Новомихайловское является административным центром сельского поселения.

Площадь территории сельского поселения Новомихайловского составляет 9880 га.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Новомихайловского поселения является автомобильная дорога краевого значения «ст.Кущевская-г.Сальск (Ростовская область)». Интенсивность развития территорий определяет удаленность от основной планировочной оси, мест приложения труда.

Архитектурно-планировочная организация сельского поселения определяется автомобильной дорогой краевого значения: «ст.Кущевская – г.Сальск (Ростовская область)», на которой расположены с. Новомихайловское и п. Коммунар. Интенсивность развития территорий определяет удаленность от основной планировочной оси, мест приложения труда. Дорога «ст.Кущевская – г.Сальск (Ростовская область)» является главной планировочной осью расселения в пойме реки Куго-Ея. Сельское поселение расположено в степной зоне,   вдоль реки залесенные территории.

В основу планировочного решения села Новомихайловское, поселка Коммунар, хутора Федорянка, хутора Чекуновка положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов рек.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

# 2.2. Изменения в пространственной организации территории Новомихайловского сельского поселения

В соответствии с  анализом сложившихся тенденций развития Кущевского района и результатов комплексной оценки территорий, проектом предложена карта перспективной планировочной структуры. В ней учтена программа формирования на территории Новомихайловского сельского поселения локально-территориальной системы населенных мест и развитие этой территории, как структурной единицы в системе расселения. Для формирования проектных решений было принято следующее положение - развитие функционально-планировочной структуры должно быть направлено не на пространственно-количественные изменения, а на качественные преобразования.

На перспективу планировочная структура сельского поселения видится как сеть небольших населенных пунктов связанная между собой эффективно организованной транспортной инфраструктурой и развитыми хозяйственными отношениями, как между собой, так и с более крупными планировочными центрами области и соседних районов.

Планировочная структура позволяет легко вмещать временное население (отдыхающих), благодаря размещенной в планировочных центрах спортивной, рекреационной и инженерной инфраструктуры.

Основными направлениями развития планировочной структуры поселения в пределах расчетного срока были приняты следующие:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующих общественных центров, создание центров и подцентров обслуживания на проектируемых территориях в населенных пунктах Новомихайловского сельского поселения;

- новое жилищное строительство;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов, включая создание зоны отдыха на прибрежных землях реки;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитой многофункциональной компактно расположенной производственной зоны населенных пунктов.

# 2.3. Приоритеты территориального и функционально-планировочного развития

Приоритеты территориального и функционально-планировочного развития Новомихайловского сельского поселения:

- преобразование сложившейся структуры населённых пунктов сельского поселения в комфортную систему расселения и формирование среды проживания, соответствующей современным стандартам организации жилых, рекреационных и производственных территорий;

- определение территорий для размещения объектов капитального строительства местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления;

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – планируемых территорий малоэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового жилищного строительства; развития социальной инфраструктуры;

- реконструкция автомобильных дорог сельского поселения с учётом перспективной интенсивности движения транспорта;

- реконструкция и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения;

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – планируемых территорий малоэтажной застройки на основе сохраняемой и реконструируемой застройки; нового жилищного строительства; развития социальной инфраструктуры;

- формирование инфраструктуры досуга – создание рекреационно-оздоровительных и спортивно-развлекательных зон на основе природных комплексов;

- выявление территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствиям с разработкой мероприятий по защите этих территорий и проживающего на них населения.

# 2.4. Приоритеты ландшафтного планирования

Приоритетным направлением ландшафтного планирования территории Новомихайловского сельского поселения является выявление природных экологических территорий местного значения во взаимосвязи с природными экологическими территориями Краснодарского края и установление регламентов использования для каждого из имеющихся типов ландшафтов:

- историко-культурные ландшафты – сохранение и обеспечение охраны ландшафтов не только в границах зон охраны объектов культурного наследия, но и вне этих зон; обеспечение восстановления утраченных элементов ландшафта, ценных исторических видов и традиционных пейзажей, в том числе на территориях, подверженных активной преобразовательной градостроительной деятельности; сохранение наиболее ценных ландшафтов, глубинных панорамных раскрытий;

- природные ландшафты – создание новых природных зон местного значения, являющихся основными зонами отдыха населения, рекомендуемые к постановке на государственную охрану – природная территория «Старая усадьба»;

- сельские ландшафты – сохранение местностей с привлекательными видами, улучшение качества застройки сельских населённых пунктов; восстановление отдельных элементов растительности и устройство визуальных экранов, ограничивающих восприятие диссонирующих объектов;

- технические ландшафты – рекультивация и последовательное преобразование нарушенных территорий, внедрение современных технологий и конструкций в сооружениях транспорта и инженерных коммуникаций, снижение уровней их отрицательного воздействия на окружающую среду.

# 3. CВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

# 3.1. Мероприятия по территориальному планированию

Пространственная (структурно-функциональная) организация Новомихайловского сельского поселения опирается на реализацию следующих стратегических положений территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории Новомихайловского сельского поселения градостроительными средствами, согласованного с территориальным планированием Краснодарского края и муниципального образования Кущевского района;

- преобразование сложившейся структуры сельских населенных пунктов на территории поселения в комфортную систему расселения и создание современных стандартов организации жилой, производственной и рекреационной среды;

- реорганизация и развитие производственно-хозяйственного комплекса на территории поселения с включением в функциональную структуру территорий планируемого размещения объектов капитального строительства, предусмотренных Схемой территориального планирования муниципального образования Кущевского района Краснодарского края;

- реорганизация, развитие и совершенствование транспортной сети с учетом сооружения новых линейных элементов, предусмотренных Схемой территориального планирования муниципального образования Кущевского района Краснодарского края;

- сохранение режима использования существующих особо охраняемых природных территорий, поддержание и улучшение планируемых природных экологических территорий регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования Кущевского района Краснодарского края, природного каркаса территории.

Приоритеты территориального и функционально-планировочного развития Новомихайловского сельского поселения  заключаются в следующем:

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства областного значения - территорий концентрации градостроительной активности за счет размещения инновационных промышленных округов и индустриальных парков на свободных территориях в районе крупнейших населенных пунктов;

- формирование зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – строительство новых жилых микрорайонов, реорганизация и развитие сельских населенных пунктов с размещением новой малоэтажной и индивидуальной жилой застройки на территории сельского поселения с объектами инфраструктуры социального, культурно-бытового и торгового назначения;

- комплексная реконструкция транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения с учетом перспективной интенсивности движения транспорта, строительства планируемых линейных элементов и реконструкции существующих автомобильных дорог;

- упорядочение функционального зонирования сложившейся планировочной структуры с учетом реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда, формирования новых жилых кварталов, реконструкции местной улично-дорожной сети, создание четкого структурно-функционального зонирования территории с выделением общегородского административного и культурного центра, с объектами социально-бытового обслуживания, коммунально-промышленных зон, формирование рекреационных зон;

- развитие локальных подцентров планировочных районов с размещением новых объектов общественно-административного, социально-культурного, торгового назначения, развитие многофункциональных центров обслуживания населения с размещением в них торгово-развлекательных объектов, учреждений культуры, объектов общественного питания и бытового обслуживания, учреждений бытового обслуживания населения.

- реконструкция существующих объектов социальной инфраструктуры и развитие новых объектов в целях формирования сельской среды с перспективной численностью населения 1,95 тыс. человек на расчетный срок до 2030 года;

- сохранение и развитие производственно-складских, коммунальных объектов, способных обеспечить местами приложения труда жителей, в том числе как на основе реорганизации и интенсификации использования существующих предприятий с переходом на современные технологии и оборудование и сокращением санитарно-защитных зон, так и освоения резервных территорий;

- максимальное использование территорий рекреационного назначения с организацией благоустроенных мест массового отдыха и оздоровления населения, размещение новых объектов рекреационно-оздоровительного и спортивного назначения, как на территории населенных пунктов, так и в границах сельского поселения;

- реорганизация и развитие сложившейся сельской жилой застройки, существующих и новых дачных местностей в высоко комфортную рекреационно-парковую застройку с обустройством инженерной инфраструктурой;

- сохранение и реставрация существующих объектов культурного наследия на территории сельского поселения  с предложениями по установлению  зон охраны с целью сохранения историко-культурной и архитектурно-ландшафтной среды;

- определение мероприятий по защите от загрязнения окружающей природной среды, охране и использованию особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, а также сельскохозяйственных  земель и лесных угодий на территории поселения;

- сохранение, восстановление и развитие взаимосвязанной системы ландшафтов (природных, историко-культурных, сельских, городских, индустриальных, технических, нарушенных), вовлечение ландшафтов в экономическую деятельность поселения;

- развитие территорий для организации новых мест захоронения (организация нового кладбища в районе с. Новомихайловское на 2,1 га);

- определение мероприятий по защите территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- совершенствование системы санитарной очистки территории сельского поселения  (формирование эффективной системы сбора, сортировки и вывоза отходов производства и потребления), ликвидация неконтролируемых свалок;

- реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры с учетом возрастающих потребностей муниципального образования.

# 3.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики,                                     их местоположение

Основные направления развития системы социального и культурно-бытового обслуживания населения базируются на использовании сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных объектов, в отдельных случаях перепрофилирования существующих объектов, использования как встроенно-пристроенных помещений для размещения в основном объектов повседневного спроса, так и отдельно стоящих объектов периодического и эпизодического обслуживания, размещаемые в центрах планировочных районов.

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления, приведены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства

| Поз. | Мероприятие | Местоположение | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения |
| 1 | строительство детского сада | х. Чекуновка | первая очередь |
| 2. Учреждения культуры и искусства |
| 2 | реконструкция существующего Дома культуры | с. Новомихайловское | первая очередь |
| 3 | комплекс творческих дач | х. Футорянка | расчетный срок |
| 4 | дом охотника и рыболова | х. Чекуновка | расчетный срок |
| 3. Лечебно-профилактические учреждения |
| 5 | организация станции скорой помощи | с. Новомихайловское | расчетный срок |
| 4. Физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 6 | строительство спортивной площадки | п. Коммунар | первая очередь |
| 5. Предприятия коммунально-бытового обслуживания |
| 5.1. Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 7 | создание банно-оздоровительного комплекса | х. Чекуновка | расчетный срок |
| 5.2. Организации пожарной охраны |
| 8 | строительство объекта пожарной охраны на 1 автомобиль | с. Новомихайловское | первая очередь |
| 5.3. Кладбища |
| 9 | размещение кладбища на 2,1 га | с. Новомихайловское | первая очередь |
| 5.4. Культовые сооружения |
| 10 | строительство храма | с. Новомихайловское | первая очередь |
| 11 | строительство часовни | с. Новомихайловское | расчетный срок |
| 12 | строительство часовни | х. Федорянка | расчетный срок |

Таблица 3.2.2.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства в сфере образования, их основные характеристики

| Вид, наименование объекта | Назначение | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | ДОУ предоставляют педагогические и медицинские услуги по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми от 2 месяцев до 7 лет, а также методическую помощь родителям или лицам, их замещающим, на основе утвержденных программ воспитания и обучения | х. Чекуновка | Новое строительство |

Таблица 3.2.3.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства в сфере культуры, их основные характеристики

| Вид, наименование объекта | Назначение | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельский Дом культуры | Центр культурно-массовой и просветительской работы, имеющий зрительный зал, для репетиций, концертов художественной самодеятельности и для демонстрации художественных кинофильмов, а также, как правило, имеющий библиотеку | с. Новомихайловское | Реконструкция. |

Таблица 3.2.4.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства в сфере здравоохранения, их основные характеристики

| Вид, наименование объекта | Назначение | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | развернутое на месте санитарное (лечебное) учреждение, имеющее своим назначенцем оказание мед. Помощи, которое не задерживает у себя обращающихся за мед. помощью и по оказании ее направляет требующих госпитализации в ЛПУ | с. Новомихайловское | Организация выдвижного пункта медицинской помощи на 1 машину |

Таблица 3.2.5.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства в сфере физкультуры и спорта, их основные характеристики

| Вид, наименование объекта | Назначение | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные площадки | Узкоспециализированные площадки - это профессиональные комплексы, рассчитанные для тренировок и соревнований по определенному виду спорта. Комбинированные площадки представляют собой сочетание на одном участке разных видов спорта. Детская спортивная площадка является, как правило, летней альтернативой школьного спортивного зала | п. Коммунар | Строительство спортивной площадки. Определяются в зависимости от вида площадки |

# 3.3. Планировочные ограничения, зоны с особыми условиями использования территории, установление которых необходимо в связи с размещением  объектов капитального строительства

Зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ);

- санитарно-защитные зоны гражданских захоронений (кладбищ);

- водоохранные зоны (прибрежно-защитные полосы, береговые полосы рек, русловых прудов);

- полосы отвода автомобильных дорог, железных дорог;

- охранные зоны инженерных объектов;

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;

- особо охраняемые природные территории.

Санитарно-защитная зона устанавливается в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. При этом по своему функциональному назначению санитарно-защитная зона представляет собой защитный барьер, обеспечивающий уровень безопасности населения при эксплуатации объекта сельскохозяйственного назначения в штатном режиме.

Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории и включают: охранную зону, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зону охраняемого природного ландшафта.

Охранной зоной являются территория (земельный участок) и акватория, прилегающие к охраняемым объектам и специальным трассам проезда и предназначенные для обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов или поддержания необходимых условий их эксплуатации, в границах которых согласно законодательству государств устанавливаются особые условия использования территории (водных объектов).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории

Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых для размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1.

Характеристики зон с особыми условиями использования территории

планируемых для размещения объектов капитального строительства,

не являющихся линейными объектами

| Наименование объекта капитального строительства | Вид зоны с особыми условиями использования территории объекта | Характеристики зоны с особыми условиями использования территории объекта |
| --- | --- | --- |
| Планируемые объекты капитального строительства федерального значения |
| --- | --- | --- |
| Планируемые объекты капитального строительства регионального значения |
| --- | --- | --- |
| Планируемые объекты капитального строительства местного значения |
| АЗС на 2 колонки (строительство) | Санитарно-защитная зона | *Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| СТО на 2 поста (строительство) | Санитарно-защитная зона | *Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Автотранспортный центр (реконструкция) | Санитарно-защитная зона | *Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Свиноферма «Юг Руси» (реконструкция) | Санитарно-защитная зона | Свиноферма до 12 тыс. голов*: Класс II - санитарно-защитная зона 500 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 50% Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов*: Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов*: Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Животноводческий комплекс (строительство) | Санитарно-защитная зона | *Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие, фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов*: Класс III - санитарно-защитная зона 300 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов*: Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Строительный двор (реконструкция) | Санитарно-защитная зона | Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Спортивный крытый центр** | Санитарно-защитная зона | Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Спортивная площадка (строительство)** | Санитарно-защитная зона | Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Православный храм** | Санитарно-защитная зона | Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |
| Часовня** | Санитарно-защитная зона | Класс V - санитарно-защитная зона 50 м Минимальный % озеленения СЗЗ – 60% |

*СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

** Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Планируемых объектов культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения генеральным планом не предусматривается.

В рамках мероприятий по территориальному планированию поселения необходимо обеспечить разработку и утверждение проекта зон  охраны  объектов культурного наследия и ближайшей к ним среды обитания.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия и земель историко-культурного назначения в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются следующие зоны охраны объектов культурного наследия:

- охранная зона,

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

Как предупредительная мера, по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия, границы зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения устанавливаются на территории Новомихайловского сельского поселения в соответствии со статьёй 17 Закона Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» от 19 июля 2011 года  №2316-КЗ.

В зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы зон охраны:

- для объектов археологического наследия:

курганы высотой:

- до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения:

- 40 метров от границы территории объекта культурного наследия по всему его периметру.

Проектирование, строительство, реконструкция на территории, расположенной на расстоянии менее 40 метров от объекта культурного наследия, осуществляется после разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия и согласования его в порядке, установленном настоящим Законом.

# 4. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН,                                    СВЕДЕНИЯ  О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ)

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Функциональное зонирование территории определяет условия ее использования, обязательные для всех участков градостроительной деятельности, в части функциональной  принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Функциональное зонирование, разработанное в составе территориального планирования  Новомихайловского сельского поселения, базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования сельских территорий, требования охраны водных объектов.

Предложения по функциональному зонированию территории и размещению объектов капитального строительства разработаны с учетом планировочных ограничений.

Основные мероприятия по развитию функционально - планировочной структуры:

- Сохранение, реабилитация, реставрация и восстановление рекреационных, исторических и охраняемых территорий;

- Образование точек роста жилой, сельхозпроизводственной, рекреационной среды поселения,  формирование территории концентрации градостроительной активности – зоны планируемого размещения объектов капитального строительства;

- Размещение общественно-деловой, жилой застройки и сельхозпроизводственных объектов лесного комплекса на территориях градостроительной активности;

- Строительство туристических комплексов на территории ландшафтно-рекреационных зон реки Куго-Ея;

- Осуществление нового жилищного строительство малоэтажной жилой застройки дачного и коттеджного типов (предполагается фрагментная реконструкция застройки и модернизации сложившейся сохраняемой застройки районов);

- Формирование комфортной и благоустроенной территории вдоль акваторий р.Куго-Ея и впадающих в нее ручьев.

Проектные мероприятия по оптимизации функционального зонирования территории Новомихайловского сельского поселения

При разработке предложений по проектному зонированию территории в Генеральном плане Новомихайловского сельского поселения реализовывались принципы экологического и историко-культурного приоритетов принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, с предварительным комплексом работ по инженерной и инфраструктурной подготовке территории

- разработка предложений по развитию территорий природного комплекса

Проектное зонирование территории Новомихайловского сельского поселения предусматривает:

- Преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективного и рационального использования сельских территорий.

- Реконструкция и модернизация сельских территорий, в том числе, активный выход общественных, жилых и рекреационных зон к водному пространству реки Куго-Ея – организация рекреационно-обслуживающих комплексов  вдоль набережной Куго-Ея; сохранение и реконструкция музейного комплекса, с организацией выставочных залов; строительство общественно-делового центра в районе сложившегося центра в  с. Новомихайловское; комплексная застройка территории х. Чекуновка и х. Федорянка; развитие общепоселкового центра на сформированной территории  пос. Коммунар и др.

- Создание площади рекреационных зон в структуре сельского поселения – формирование парковых и спортивных зон вдоль всего водного фронта реки Куго-Ея; благоустройство и реабилитация природных комплексов балочных комплексов с организацией парковых зон.

- Увеличение в проектном балансе территории села  доли жилых и общественно-деловых зон при сокращении площадей, занятых в настоящее время  свободными территориями.

- Отнесение к жилым зонам (зоны застройки индивидуальными жилыми домами) части огородов, расположенных вдоль существующей автодороги Кущевск-Сальск.

- Резервирование сельских территорий для перспективного развития в х. Чекуновка и х. Федорянка. При составлении баланса существующего и проектного использования территории поселений  учитывалось зонирование, с указанием категорий земель в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. В составе баланса существующего использования земель поселений выделялись земли государственной собственности (федерального и областного значения), муниципальной собственности, частной и иной собственности в соответствии с данными градостроительного и земельного кадастров.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Планируемое развитие функционально-планировочной структуры Новомихайловского сельского поселения предполагает формирование следующих  функциональных зон:

- Жилые зоны

- Общественно-деловые зоны

- Рекреационные зоны

- Производственные и коммунально-складские зоны

- Зоны сельскохозяйственного использования

- Зоны специального назначения

- Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

- Прочие

# 4.1. Планируемое развитие жилых зон

Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и производственных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон и не являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).

Развитие жилых зон сельского поселения направлено на формирование целостной функционально-планировочной структуры, рациональную архитектурно-пространственную организацию территорий, отвечающих эстетическим и экологическим требованиям к  жилой среде.

Развитие жилых зон в Новомихайловском сельском поселении планируется на основе использования свободных и резервных территорий, реконструкции и модернизации существующих кварталов жилой застройки со сносом ветхого и аварийного жилого фонда.

Приоритетной задачей в развитии жилых зон является формирование современных стандартов организации жилой среды с размещением малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

В составе жилых зон Новомихайловского сельского поселения  выделяются:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- зона застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами.

Параметры развития жилых зон Новомихайловского сельского поселения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

Параметры развития жилых зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

| Наименование подзоны | Параметры | Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения в подзонах |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально допустимый коэффициент использования территории | Максимальная этажность застройки | Уровень озеленённости территории |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,4 | 3 | не менее 25% | Планируемые объекты федерального, регионального и местного значения отсутствуют |
| Зона комплекса охраняемых сезонных дач | 0,67 | 2 | не менее 40% | Планируемые объекты федерального и регионального значения отсутствуют. Планируемые объекты местного значения: 1) х. Федорянка творческие дачи |
| Зона дошкольных учреждений | _ | 2 | не менее 40% | Планируемые объекты федерального и регионального значения отсутствуют. Планируемые объекты местного значения: х. Чекуновка детское дошкольное учреждение (новое строительство) |

Предельно допустимые параметры застройки земельного участка сельской жилой зоны* представлены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2.

Предельно допустимые параметры застройки земельного участка

сельской жилой зоны*

| Тип застройки | Размер земельного участка, м² | Площадь жилого дома, м² общей площади | Коэффициент застройки,Кз | Коэффициент плотности застройки,Кпз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1200 и более 1000 | 480 400 | 0,2 0,2 | 0,4 0,4 |
| Б | 800 600 500 400 300 | 480 360 300 240 240 | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 |
| В | 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |

* Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П).

Примечания:

А - застройка индивидуальными, блокированными двухквартирными домами с земельными участками  размером 1000 - 1200 кв. м и более с развитой хозяйственной частью;

Б  -   застройка блокированными 2- 4-квартирными домами с земельными участками размером от 300 до 800 кв. м с минимальной хозяйственной частью;

В   -   многоквартирная (среднеэтажная) застройка с земельными участками размером 200 кв. м.

При   размерах   приквартирных  земельных   участков   менее  200 м² коэффициент плотности застройки (Кз) не должен превышать 1,2. При этом Кпз не нормируется при  соблюдении  санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Проектируемая планировочная структура Новомихайловского сельского поселения подчинена направлению существующей краевой автодороги, руслу реки Куго-Ея. Этим объясняется основное направление основных жилых улиц в жилой застройке – запад-восток.

Территориально-планировочная организация населенных пунктов поселения предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного срока строительства и резервной (за расчетным сроком) застройки.

Для размещения расчетного количества жителей населенных пунктов проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание подцентров  жилой зоны села Новомихайловское, образованных объектами, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым, согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

Территория существующей застройки решена путем уплотнения и упорядочения структуры улиц. По улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами, а также с зеленой зоной отдыха организованной вдоль реки Куго-Ея.

Охраняемые сезонные дачи предлагается разместить на землях  х. Чекуновка, на высоком берегу  р. Куго-Ея. Отдаленность от трассы автомобильных дорог, прекрасный степной и речной пейзажи, позволит сделать данное место востребованным. Сезонный отдых можно предлагать как для семейного отдыха, так и для выделения зоны для творческих дач, где смогут отдыхать и работать писатели, музыканты и художники.

Микроклимат на высоком берегу Куго-Ея  благоприятно влияет для отдыха людей с легочными заболеваниями.

Создание при дачах базы для активного спортивного отдыха с ориентацией на рыбную ловлю и любительскую охоту - это перспективное направление в развитии малого бизнеса и туризма.

Показатель обслуживания для сезонного населения садоводческих или дачных некоммерческих объединений в городских округах и поселениях и жилого фонда с временным проживанием в сельских поселениях представлено в таблице 4.1.3.

Таблица 4.1.3.

Показатель обслуживания для сезонного населения садоводческих или дачных некоммерческих объединений в городских округах и поселениях и жилого фонда с временным проживанием в сельских поселениях

| Наименование учреждения | Единица измерения | Рекомендуемый показатель на 1тыс. жителей |
| --- | --- | --- |
| Больница | 1 койка | 1,0 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | 1 посещение в смену | 1,6 |
| Пункт скорой медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,1 |
| Учреждение торговли | м² торговой площади | 80,0 |
| Учреждение бытового обслуживания | 1 рабочее место | 1,6 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,2 |

# 4.2. Планируемое развитие общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны – зоны, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны формируются преимущественно в центральных частях населенных пунктов, на территориях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения.

В состав общественно-деловых зон могут включаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенных пунктов.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания населенных пунктов поселения, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе хуторов и села;

- учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах сельских поселений; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

- учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием населенных пунктов поселения генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общественного центра. При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе этажности) и объектов комплексного благоустройства.

При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать открытость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.

При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон предусматривается увязка с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами.

Параметры развития общественно-деловых зон Новомихайловского сельского поселения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Параметры развития общественно-деловых зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

| Наименование зоны | Параметры* | Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения в подзонах |
| --- | --- | --- |
|  | Плотность застройки (тыс. м² общей площади/га), не менее | Максимальная этажность застройки | Площадь озеленённых территорий, м² на чел. | Соотношение территорий в пределах общественной зоны |  |
|  |  |  |  | участки общественной застройки | участки жилой застройки | участки производственных объектов |  |
|  | На свободных территориях | При реконструк-ции |  |  |  |  |  |  |
| Общественно-деловые зоны | В соответствии с заданием на проектирование, но не менее 5 | 5 | 3 этажа | 12 | не менее 40%, | не более 25%, | не более 10%. | Планируемые объекты федерального и регионального значения отсутствуют. Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: клуб (реконструкция) православный храм (новое строительство) часовня (новое строительство) 2) х. Федорянка часовня (новое строительство) 3) х.Чекуновка оздоровительная баня (новое строительство) |

* Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П)

Доля нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилого дома в пределах территории общественно-деловой зоны может составлять до 60%.

В сельских поселениях, как правило, формируется общественно-деловая зона (общепоселковый центр), являющаяся центром сельского поселения.

Общепоселковый центр Новомихайловского сельского поселения – в селе Новомихайловское.

В настоящее время, зона центра, в силу престижности места служит местом отдыха и сбора сельчан на массовые гулянья и праздники.

Решения Генерального плана основываются на анализе планировочных особенностей Новомихайловского сельского поселения, концепции сохранения и развития всех ценных природных элементов  территории и застройки муниципального поселения в целом; развития выразительной композиции поселкового пространства и силуэта  застройки.

Основная задача территории центра в  с. Новомихайловском – реализации функций поселения сельскохозяйственного профиля и межтрассового поселения, на пути следования во вновь создаваемых логистических центров Кущевск-Сальск, с созданием притрассового пункта обслуживания для кратковременного отдыха. Создание на базе  х. Чекуновка и Федорянка малых домов отдыха и сезонных дач с ежедневным обслуживанием, для привлечения туристов для длительного и кратковременного отдыха.

В Генеральном плане акцентируется внимание на исключительную важность поддержания и развитие ансамблевых традиций с. Новомихайловское  и  пос. Коммунар:

- формирование ясной планировочной структуры общественных центров

- постепенное освобождение берега реки Куго-Ея от огородов и замещение их на общественно-деловые, рекреационные  функции.

- раскрытие ансамблей, общественных зон и комплексов на акваторию реки Куго-Ея в пос. Коммунар

Генеральным  планом предусматривается следующее планировочное развитие общепоселкового центра Новомихайловского сельского поселения:

- развитие и реконструкция существующего общепоселкового центра в  с. Новомихайловском - реконструкция существующей общественной зоны, создание на ее базе многофункционального центра с торговыми помещениями, службой быта, клуба по интересам, кружковых помещений; создание ярмарочной площади; создание удобных пешеходных связей со школьным стадионом;

- в северо-восточном направлении – создание делового и коммерческого центра в коммунальной зоне сельскохозяйственного промышленного узла;

- в центральной части – развитие функций общепоселкового центра Новомихайловского сельского поселения; развитие общественных  зон для создания музейного комплекса, с восстановлением культовой функции, размещения деловых и коммерческих объектов при условии  комплексного решения транспортных проблем – прокладка автодороги  Новомихайловского сельского поселения; устройство автостоянок в комплексе со зданиями; улучшение работы районного транспорта; размещение торгового и гостиничного комплекса.

В проекте акцентируется внимание на том, что функционирование современного центра поселения и других общественных зон невозможно без решения транспортных проблем – строительства автомобильных дорог с твердым покрытием.

Важными социально-градостроительными элементами планировочной структуры Новомихайловского сельского поселения являются общественно-административный центр поселения. В зонах общественных центров административных районов проектом предусматривается формирование новых пешеходных зон, бульваров и обслуживающих комплексов, соединяющих общественные зоны и жилые районы с берегом Куго-Ея, и жилыми районами.

Учитывая линейный характер планировочной структуры Новомихайловского сельского поселения,  центры жилых образований должны включать в свой состав широкий спектр объектов общепоселкового значения, быть самодостаточными элементами обслуживания и центрами социальной жизни удаленных от центра районов (хутора Чекуновка и Федорянка).

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественных центров Новомихайловского сельского поселения:

- создание площадей, архитектурных ансамблей, торгово-обслуживающих центров, пешеходных зон, строительство объектов  здравоохранения, образования, культуры и искусства, спорта и других объектов в сельском поселении;

- резервирование территорий для создания  деловых зон, новых экологически безопасных мест приложения труда, зон для малого и среднего бизнеса, производств на базе «народных промыслов»;

- формирование обслуживающей и туристко-рекреационной инфраструктуры в составе хутора Чукуновка и Федорянка;

- формирование с участием администрации и сотрудников музейного комплекса на свободных территориях вдоль реки Куго-Ея «Творческих дач».

# 4.3. Планируемое развитие зон рекреационного назначения

Рекреационные зоны – зоны зеленых насаждений общего пользования.

Рекреационные зоны предназначены для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в пределах застройки населенных мест.  Развитие зон рекреационного назначения направлено на формирование территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом с учётом их природоохранного и историко-культурного назначения.

Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озелененные территории общего пользования).

В Новомихайловском сельском поселении проектом предполагается:

- развитие существующих и появление новых рекреационных зон на жилых территориях;

- использование рекреационного потенциала прибрежной полосы  р. Куго-Ея, в частности, создание парков и лесопарков, обустройство берегов, как территорий туристических комплексов для разных видов туризма (экологического, пешеходного, спортивного и т.д.).

Зоны рекреационного назначения на территории Новомихайловского сельского поселения:

- зона озеленения общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

- зона озеленения специального назначения (зона восстановления средозащитных лесов, зелёных насаждений санитарно-защитных зон).

- зона объектов отдыха, развлечений, туризма, санаторно-курортного лечения и спорта.

Параметры развития рекреационных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

Параметры развития рекреационных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

| № п/п | Наименование подзоны | Параметры | Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения в подзонах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение объектов рекреационного назначения и территорий общего пользования | Обеспеченность 1000 жителей*: парки (лесопарки) – 3 Нагрузка на ландшафт на различных участках парка: от 250 чел/га в зоне активного одыха до 10 чел /га в зоне тихого отдыха Минимальная размеры:* парков – 15 га парков жилых районов - 10га садов жилых зон (микрорайонов) – 3га скверов – 0,5 га Площадь озеленённых территорий в общем балансе парков и садов – не менее 70%* Ориентировочные размеры детских парков - 0,5 м²/чел., включая площадки и спортивные сооружения | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: Размещение рекреационных объектов и территорий общего пользования. |
| 2 | Зона объектов отдыха, развлечений, туризма, санаторно-курортного лечения и спорта | Размеры территории зон отдыха* следует принимать из расчета не менее 500 - 1000 м² на 1 посетителя Размеры лесопарковой части зеленой зоны - 10 га на1000 человек*** Обеспеченность 1000 жителей*: пляж – 14 Размеры территорий пляжей в зонах отдыха, на одного посетителя, не менее****: речных и озерных - 8 м² речных и озерных (для детей) - 4 м² Минимальная протяженность береговой полосы пляжа, не менее****: для речных и озерных – 0,25м на одного посетителя | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) х. Федорянка Комплекс творческих дач 2) х.Чекуновка Дом охотника и рыболова |
| 3 | Зона объектов отдыха и спорта | В соответствии с заданием на проектирование | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) п. Коммунарка: спортивная площадка |

* Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П)

** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

*** ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы земли. Состав и размер зелёных зон городов»

**** СП 42.13330.2011

# 4.4. Планируемое развитие производственных зон

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. Коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли. Производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду. На расчетный срок развитие производственных зон не запланировано.

Параметры развития производственных и коммунально-складских зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1.

Параметры развития производственных и коммунально-складских зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

| № п/п | Наименование подзоны | Параметры | Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения в подзонах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона промышленных объектов | Минимальная площадь зоны* - 25 га Максимальная площадь зоны* - 200 га Территория, занимаемая площадками производственных предприятий и вспомогательных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания* - не менее 60% общей территории производственной зоны | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: Автотранспортный центр (реконструкция) АЗС (новое строительство) СТО (новое строительство) 2) п. Коммунарка Комплекс объектов малого бизнеса (новое строительство) |
| 2 | Зона сельскохозяйственных промышленных объектов | Основные здания и сооружения**: II уровня ответственности и II степени огнестойкости | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: МТФ ООО «Новомихайловское» (реконструкция) Животноводческий комплекс (новое строительство) 2) п. Коммунарка Крестьянское хозяйство АКХ «Красная заря» (реконструкция) Свиноферма «Юг Руси» (реконструкция) |
| 3 | Коммунально-складская зона | Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий - 2,5 м² на одного человека Площадь складов (на 1000 чел.)*: Продовольственных товаров – 19 м² Непродовольственных товаров – 193 м² Площадь земельного участка (на 1000 чел.)*: Продовольственных товаров – 60 м² Непродовольственных товаров – 580 м² Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива*- 300 м на 1000 чел. | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: Строительный двор (реконструкция) 2) п. Коммунарка Комплекс объектов малого бизнеса (новое строительство) |

*Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П)

Вместимость специализированных складов в сельских поселениях, тоннаж и размеры их земельных участков представлены в таблице 4.4.2.

Таблица 4.4.2.

Вместимость специализированных складов в сельских поселениях, тоннаж и размеры их земельных участков

| № п/п | Наименование склада | Вместимость складов, т | Размер земельного участка, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 | 25 |
| 2 | Фруктохранилища | - | - |
| 3 | Овощехранилища | 90 | 380 |
| 4 | Картофелехранилища | - | - |

*Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П)

В санитарно-защитных зонах промышленных и коммунально-складских объектов  со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

# 4.5. Планируемое развитие зон инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, а также для установления санитарно-защитных и охранных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Параметры развития зон инженерной и транспортной инфраструктур и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 4.5.3.

Таблица 4.5.3.

Параметры развития зон специального назначения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

| № п/п | Наименование подзоны | Параметры | Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения в подзонах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории инженерной инфраструктуры | Зона объектов инженерного обеспечения, в том числе сооружений и коммуникаций связи, энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, в соответствии с требованиями технических регламентов. | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: Трансформаторная подстанция (новое строительство) |
| 2 | Территории транспортной инфраструктуры | Зона объектов автомобильного транспорта (гаражные комплексы, автостоянки, автомойки, СТО и т.п.) | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: Автотранспортный центр (реконструкция) АЗС (новое строительство) СТО (новое строительство) |

*Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П).

# 4.6. Планируемое развитие зон сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования - зоны сельскохозяйственных угодий (пастбище) и зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства (загоны, свиноферма), дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

Параметры развития зон сельскохозяйственного использования и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1.

Параметры развития зон сельскохозяйственного использования и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

| № п/п | Наименование подзоны | Параметры | Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения в подзонах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона сельскохозяйственных предприятий | Основные здания и сооружения*: II уровня ответственности и II степени огнестойкости | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: МТФ ООО «Новомихайловское» (реконструкция) Животноводческий комплекс (новое строительство) 2) п. Коммунарка Крестьянское хозяйство АКХ «Красная заря» (реконструкция) Свиноферма «Юг Руси» (реконструкция) |

*Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П

# 4.7. Планируемое развитие зон специального назначения

Зоны специального значения – зоны для размещения объектов специального назначения: кладбище, полигон ТБО, скотомогильник, КОС.

Для определения размера участка под кладбище традиционного захоронения, рекомендуется применять установленный СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» норматив - 0,24 га на 1000 человек. В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края норма отвода участка под кладбище составляет 0,24 га на 1000 человек, норма обеспеченности территории кладбищами – по расчёту).

Параметры развития зон специального назначения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1.

Параметры развития зон специального назначения и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения

| № п/п | Наименование подзоны | Параметры | Сведения об объектах федерального, регионального и местного значения, планируемых для размещения в подзонах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория кладбища | Общая площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% от общей площади кладбища. | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: Кладбище 2,0 га (новое строительство) |
| 2 | Территория свалки (полигон ТБО) |  | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: Мусоросортировочная станция (новое строительство) |
| 3 | Территория скотомогильника |  | Объекты федерального и регионального значения не планируются Планируемые объекты местного значения: 1) с. Новомихайловское: Скотомогильник (новое строительство) |

*Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П).

Площадь участка,  отводимого под  полигон,  выбирается,  как правило,  из  условия  срока его эксплуатации не менее 15 - 20 лет.

В табл.  3.6.2. приведена  ориентировочная  площадь  участка  складирования полигона на расчетный срок эксплуатации 15 лет.

Таблица 4.7.2.

Ориентировочная площадь участка складирования ТБО на расчетный срок эксплуатации 15 лет

| Средняя численность обслуживаемого населения тыс. чел | Высота складирования ТБО, м |
| --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5*-5,5 | - | - | - | - |

* указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату.

# 4.8. Баланс территории

Результатом функционального зонирования территории сельского поселения является баланс территорий, который дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок.

Сводные данные об изменении использования земель населенных пунктов приведены в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1.

Баланс территории населенных пунктов

Новомихайловского сельского поселения

(по обмеру чертежа)

| № п/п | Наименование территории | Исходный год (2010 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Новомихайловское |
| 1. | Селитебные территории |  |  |  |  |
| 1.1 | одноэтажная индивидуальная жилая застройка | 8,1 | 2,8 | 10,1 | 3,6 |
| 1.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,4 |
| 1.3 | общественно-деловая застройка | 3,2 | 1,3 | 3,2 | 1,1 |
| 1.4 | территория объектов здравоохранения | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,2 |
| 1.5 | территория объектов образования | 2,3 | 0,8 | 2,3 | 0,7 |
| 1.6 | территории объектов промышленности и пр. | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,4 |
| 1.7 | территория кладбищ | - | - | 2,1 | 0,6 |
| 1.8 | парки, скверы | 11 | 3,8 | 32,8 | 12 |
| 1.9 | прочие территории | 255,5 | 90 | 229,6 | 81 |
| 2. | Территория в границах обмера | 283,3 | 100 | 283,3 | 100 |
| п. Коммунарка |
| 1. | Селитебные территории |  |  |  |  |
| 1.1 | одноэтажная индивидуальная жилая застройка | 6,8 | 7,5 | 6,8 | 7,6 |
| 1.2 | парки, скверы | 0,23 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
| 1.3 | прочие территории | 83,37 | 92,2 | 82,9 | 91,7 |
| 2. | Территория в границах обмера | 90,4 | 100 | 90,4 | 100 |
| х. Федорянка |
| 1. | Селитебные территории |  |  |  |  |
| 1.1 | одноэтажная индивидуальная жилая застройка | - | - | 13,5 | 34 |
| 1.2 | территория кладбищ | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 3,8 |
| 1.3 | прочие территории | 38,1 | 96,2 | 24,6 | 62,2 |
| 2. | Территория в границах обмера | 39,6 | 100 | 39,6 | 100 |
| х. Чекуновка |
| 1 | Селитебные территории |  |  |  |  |
|  | одноэтажная индивидуальная жилая застройка | 2,8 | 13,7 | 6,9 | 33,7 |
| 1.1 | прочие территории | 17,7 | 86,3 | 13,6 | 66,3 |
| 2 | Территория в границах обмера | 20,5 | 100 | 20,5 | 100 |
| 1. | Внесилетебные территории |  |  |  |  |
| 1.1 | земли населенных пунктов | 433,8 | 4,5 | 433,8 | 4,3 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | 8690,7 | 87,9 | 8688,6 | 87,8 |
| 1.3 | земли лесного фонда | 267,7 | 2,7 | 267,7 | 2,7 |
|  | земли водного фонда | 456,6 | 4,8 | 456,6 | 4,8 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиотелевещания,телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 10,1 | 0,1 | 10,1 | 0,1 |
| 1.4 | земли специального назначения | - | - | 2,1 | 0,1 |
| 2. | Территория в границах обмера | 9880 | 100 | 9880 | 100 |

# 5. ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЕ КУЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В развитие населённых пунктов сельского поселения Новомихайловского Кущевского муниципального района Краснодарского края в результате организации новых жилых зон, генеральным планом установлены и отображены на картах границы населённых пунктов.

Село Новомихайловское

Площадь территории с. Новомихайловское  составит 290,5 га.

Графическое отображение границы населённого пункта с. Новомихайлоское

(жилое образование 1)

5.1 Каталог координат границы населённого пункта с. Новомихайловское

(жилое образование 1)

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 647326.0597 | 2212908.6639 |
| 2 | 647307.1157 | 2213162.5190 |
| 3 | 647101.7969 | 2213156.9698 |
| 4 | 647099.8014 | 2213176.2706 |
| 5 | 647092.9499 | 2213238.2639 |
| 6 | 647083.8079 | 2213328.2471 |
| 7 | 647072.0954 | 2213449.6600 |
| 8 | 647064.0937 | 2213521.9319 |
| 9 | 647057.8824 | 2213568.9281 |
| 10 | 647050.2208 | 2213585.5009 |
| 11 | 647047.6102 | 2213594.5504 |
| 12 | 647052.7413 | 2213613.8784 |
| 13 | 647046.7400 | 2213704.3401 |
| 14 | 647034.4474 | 2213843.0270 |
| 15 | 647033.2371 | 2213886.1707 |
| 16 | 647040.3787 | 2213925.8828 |
| 17 | 647045.2397 | 2213952.7259 |
| 18 | 647047.2401 | 2213967.8716 |
| 19 | 647046.3799 | 2213983.8670 |
| 20 | 647046.4500 | 2213999.8706 |
| 21 | 647049.4506 | 2214021.1537 |
| 22 | 647053.3114 | 2214042.1481 |
| 23 | 647057.4523 | 2214059.1499 |
| 24 | 647067.7445 | 2214086.9995 |
| 25 | 647072.7356 | 2214100.5696 |
| 26 | 647078.4468 | 2214121.2835 |
| 27 | 647082.0176 | 2214142.7234 |
| 28 | 647085.4483 | 2214166.5638 |
| 29 | 647087.8788 | 2214196.2695 |
| 30 | 647088.4489 | 2214219.5737 |
| 31 | 647088.2989 | 2214245.6909 |
| 32 | 647088.5190 | 2214262.9814 |
| 33 | 647089.9093 | 2214270.8265 |
| 34 | 647090.9095 | 2214274.9841 |
| 35 | 647094.0501 | 2214283.2581 |
| 36 | 647097.9110 | 2214290.1215 |
| 37 | 647104.4824 | 2214297.5376 |
| 38 | 647117.4851 | 2214308.8309 |
| 39 | 647122.2347 | 2214311.6695 |
| 40 | 647123.7665 | 2214324.1663 |
| 41 | 646432.0780 | 2214274.0971 |
| 42 | 646367.2526 | 2214210.5522 |
| 43 | 646265.8031 | 2213981.4829 |
| 44 | 646259.9819 | 2213943.7260 |
| 45 | 646286.2453 | 2213943.7151 |
| 46 | 646304.1265 | 2213625.6960 |
| 47 | 646253.2200 | 2213613.8494 |
| 48 | 646253.3765 | 2213602.8558 |
| 49 | 646261.1518 | 2213575.5287 |
| 50 | 646268.0400 | 2213558.3933 |
| 51 | 646280.0762 | 2213535.4243 |
| 52 | 646283.6508 | 2213519.0261 |
| 53 | 646281.6565 | 2213483.8215 |
| 54 | 646282.9488 | 2213458.8097 |
| 55 | 646289.7928 | 2213430.5560 |
| 56 | 646294.1402 | 2213412.0478 |
| 57 | 646299.1071 | 2213399.2412 |
| 58 | 646305.8218 | 2213387.8270 |
| 59 | 646309.2748 | 2213379.8932 |
| 60 | 646312.8595 | 2213370.0095 |
| 61 | 646315.3383 | 2213362.4926 |
| 62 | 646318.9975 | 2213353.8619 |
| 63 | 646322.8511 | 2213341.4734 |
| 64 | 646327.4043 | 2213329.7805 |
| 65 | 646331.4020 | 2213318.6450 |
| 66 | 646334.7070 | 2213308.4826 |
| 67 | 646338.2927 | 2213298.8777 |
| 68 | 646342.4238 | 2213286.2105 |
| 69 | 646345.0335 | 2213276.4662 |
| 70 | 646346.2552 | 2213268.2524 |
| 71 | 646345.8948 | 2213265.1901 |
| 72 | 646345.3268 | 2213262.5447 |
| 73 | 646343.7742 | 2213257.6719 |
| 74 | 646341.9401 | 2213252.1023 |
| 75 | 646340.3738 | 2213243.7492 |
| 76 | 646339.3724 | 2213237.2053 |
| 77 | 646337.6666 | 2213228.8522 |
| 78 | 646335.5353 | 2213218.5492 |
| 79 | 646332.4867 | 2213205.4614 |
| 80 | 646328.5069 | 2213185.9704 |
| 81 | 646325.0667 | 2213162.0234 |
| 82 | 646321.6312 | 2213139.1914 |
| 83 | 646320.7857 | 2213119.2822 |
| 84 | 646319.5261 | 2213100.3486 |
| 85 | 646316.0859 | 2213076.4017 |
| 86 | 646315.7399 | 2213059.4179 |
| 87 | 646317.3506 | 2213043.8253 |
| 88 | 646318.6626 | 2213023.2218 |
| 89 | 646319.6777 | 2212998.0242 |
| 90 | 646319.7642 | 2212984.6590 |
| 91 | 646319.9847 | 2212969.9025 |
| 92 | 646320.3558 | 2212958.0690 |
| 93 | 646320.8668 | 2212946.3749 |
| 94 | 646321.0518 | 2212940.2491 |
| 95 | 646321.2831 | 2212928.2774 |
| 96 | 646322.0823 | 2212918.9500 |
| 97 | 646322.6152 | 2212912.6848 |
| 98 | 646323.0100 | 2212906.8378 |
| 99 | 646323.8053 | 2212896.5360 |
| 100 | 646326.1191 | 2212882.4764 |
| 101 | 646327.1966 | 2212873.0096 |
| 102 | 646330.9147 | 2212861.5954 |
| 103 | 646334.4972 | 2212851.1555 |
| 104 | 646338.0750 | 2212839.6007 |
| 105 | 646341.1068 | 2212830.8319 |
| 106 | 646345.5129 | 2212817.1892 |
| 107 | 646348.3944 | 2212805.7750 |
| 108 | 646350.5921 | 2212797.5612 |
| 109 | 646354.4511 | 2212786.5651 |
| 110 | 646357.2010 | 2212777.0983 |
| 111 | 646359.6636 | 2212765.4054 |
| 112 | 646363.3200 | 2212756.0791 |
| 113 | 646367.0391 | 2212744.9424 |
| 114 | 646377.4377 | 2212695.9422 |
| 115 | 646383.9777 | 2212658.0762 |
| 116 | 646393.9224 | 2212657.4234 |
| 117 | 646394.9491 | 2212650.8200 |
| 118 | 646397.1377 | 2212635.5000 |
| 119 | 646397.9527 | 2212629.1704 |
| 120 | 646484.2398 | 2212643.6227 |
| 121 | 646540.5218 | 2212653.4806 |
| 122 | 646620.0788 | 2212664.6171 |
| 123 | 646708.3577 | 2212676.7601 |
| 124 | 646775.9924 | 2212688.7198 |
| 125 | 646775.7021 | 2212692.1862 |
| 126 | 646774.7019 | 2212696.8966 |
| 127 | 646769.4208 | 2212716.6123 |
| 128 | 646760.1288 | 2212746.6067 |
| 129 | 646753.8474 | 2212766.4462 |
| 130 | 646746.9260 | 2212785.7496 |
| 131 | 646739.4944 | 2212798.4617 |
| 132 | 646735.6335 | 2212821.6009 |
| 133 | 646732.3528 | 2212841.6137 |
| 134 | 646730.2124 | 2212860.4468 |
| 135 | 646737.9240 | 2212858.3102 |
| 136 | 646746.3458 | 2212855.8767 |
| 137 | 646763.0594 | 2212852.0160 |
| 138 | 646775.9222 | 2212850.7539 |
| 139 | 646796.6266 | 2212849.8877 |
| 140 | 646823.4823 | 2212849.7392 |
| 141 | 646869.3321 | 2212847.7429 |
| 142 | 646915.9721 | 2212845.3094 |
| 143 | 646944.2481 | 2212843.8740 |
| 144 | 646975.1047 | 2212841.0197 |
| 145 | 646983.9566 | 2212840.4505 |
| 146 | 646996.6693 | 2212842.7438 |
| 147 | 647010.5323 | 2212845.5981 |
| 148 | 647027.8160 | 2212851.8841 |
| 149 | 647057.0222 | 2212859.4486 |
| 150 | 647085.2983 | 2212867.1617 |
| 151 | 647090.5894 | 2212868.1599 |
| 152 | 647098.4511 | 2212871.3111 |
| 153 | 647105.1625 | 2212875.8812 |
| 154 | 647107.4430 | 2212879.0159 |
| 155 | 647108.7333 | 2212881.5897 |
| 156 | 647109.3034 | 2212884.5760 |
| 157 | 647109.1634 | 2212892.2973 |
| 158 | 647108.0931 | 2212898.7317 |
| 159 | 647108.3732 | 2212908.0122 |
| 160 | 647107.3730 | 2212919.4374 |
| 161 | 647107.0829 | 2212922.4402 |
| 162 | 647109.0934 | 2212932.1496 |
| 163 | 647114.2344 | 2212949.2998 |
| 164 | 647120.3658 | 2212960.7333 |
| 165 | 647121.5060 | 2212967.0110 |
| 166 | 647148.5233 | 2212964.9149 |

Графическое отображение границы населённого пункта с. Новомихайловское

(жилое образование 2)

Каталог координат границы населённого пункта с. Новомихайловское

(жилое образование 2)

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 646183.2056 | 2211782.4701 |
| 2 | 646182.8554 | 2211788.2217 |
| 3 | 646189.5868 | 2211790.3335 |
| 4 | 646188.6567 | 2211802.6662 |
| 5 | 646199.0113 | 2211803.4328 |
| 6 | 646208.2433 | 2211999.6843 |
| 7 | 645961.2209 | 2212047.6567 |
| 8 | 645752.1826 | 2212144.1441 |
| 9 | 645716.5488 | 2212186.1972 |
| 10 | 645442.2371 | 2212807.3792 |
| 11 | 645434.1154 | 2212830.9061 |
| 12 | 645390.3553 | 2212947.9731 |
| 13 | 645488.5884 | 2213038.1866 |
| 14 | 645731.6269 | 2213075.3835 |
| 15 | 645906.6357 | 2213248.6740 |
| 16 | 645955.1970 | 2213252.7877 |
| 17 | 645983.6528 | 2213196.2338 |
| 18 | 646012.2790 | 2213205.2420 |
| 19 | 645993.8600 | 2213262.0919 |
| 20 | 646148.2587 | 2213276.2915 |
| 21 | 646183.8946 | 2213279.5689 |
| 22 | 646184.8224 | 2213330.4309 |
| 23 | 646165.3799 | 2213396.6912 |
| 24 | 646147.0442 | 2213451.3686 |
| 25 | 646138.3241 | 2213474.5124 |
| 26 | 646129.5333 | 2213479.6039 |
| 27 | 646112.8851 | 2213490.2186 |
| 28 | 646103.8710 | 2213530.3853 |
| 29 | 646090.1964 | 2213552.5805 |
| 30 | 646071.4097 | 2213580.3513 |
| 31 | 646048.8024 | 2213617.6379 |
| 32 | 646031.7871 | 2213647.1459 |
| 33 | 646017.6668 | 2213668.4743 |
| 34 | 645983.3277 | 2213714.2973 |
| 35 | 645960.7602 | 2213743.7307 |
| 36 | 645948.7470 | 2213761.1069 |
| 37 | 645942.3382 | 2213772.5223 |
| 38 | 645937.1715 | 2213784.7250 |
| 39 | 645935.1531 | 2213791.6479 |
| 40 | 645933.5270 | 2213801.1086 |
| 41 | 645932.9020 | 2213812.0460 |
| 42 | 645932.9439 | 2213835.7583 |
| 43 | 645932.4591 | 2213858.1246 |
| 44 | 645932.4602 | 2213858.9216 |
| 45 | 645932.4699 | 2213860.1808 |
| 46 | 645932.4885 | 2213861.4362 |
| 47 | 645932.5169 | 2213862.6893 |
| 48 | 645932.5556 | 2213863.9374 |
| 49 | 645932.6054 | 2213865.1807 |
| 50 | 645932.6675 | 2213866.4202 |
| 51 | 645932.7421 | 2213867.6537 |
| 52 | 645932.8303 | 2213868.8823 |
| 53 | 645932.9325 | 2213870.1060 |
| 54 | 645933.0497 | 2213871.3236 |
| 55 | 645933.1827 | 2213872.5363 |
| 56 | 645933.3319 | 2213873.7416 |
| 57 | 645933.4983 | 2213874.9409 |
| 58 | 645933.6830 | 2213876.1328 |
| 59 | 645933.8859 | 2213877.3173 |
| 60 | 645934.1086 | 2213878.4958 |
| 61 | 645934.3510 | 2213879.6657 |
| 62 | 645934.6145 | 2213880.8283 |
| 63 | 645934.8999 | 2213881.9835 |
| 64 | 645935.2076 | 2213883.1290 |
| 65 | 645935.5382 | 2213884.2659 |
| 66 | 645935.8928 | 2213885.3954 |
| 67 | 645936.2722 | 2213886.5140 |
| 68 | 645936.6767 | 2213887.6240 |
| 69 | 645937.1073 | 2213888.7242 |
| 70 | 645937.5649 | 2213889.8146 |
| 71 | 645938.0479 | 2213890.8965 |
| 72 | 645938.5560 | 2213891.9674 |
| 73 | 645939.0881 | 2213893.0310 |
| 74 | 645939.6435 | 2213894.0847 |
| 75 | 645940.2212 | 2213895.1312 |
| 76 | 645940.8207 | 2213896.1703 |
| 77 | 645941.4410 | 2213897.2008 |
| 78 | 645942.0811 | 2213898.2252 |
| 79 | 645942.7401 | 2213899.2411 |
| 80 | 645943.4178 | 2213900.2521 |
| 81 | 645944.1124 | 2213901.2570 |
| 82 | 645944.8238 | 2213902.2557 |
| 83 | 645945.5506 | 2213903.2484 |
| 84 | 645946.2925 | 2213904.2361 |
| 85 | 645947.0480 | 2213905.2202 |
| 86 | 645947.8168 | 2213906.1982 |
| 87 | 645948.5982 | 2213907.1737 |
| 88 | 645949.3906 | 2213908.1444 |
| 89 | 645950.1938 | 2213909.1125 |
| 90 | 645951.0067 | 2213910.0771 |
| 91 | 645951.8285 | 2213911.0392 |
| 92 | 645952.6586 | 2213911.9988 |
| 93 | 645953.4955 | 2213912.9560 |
| 94 | 645954.3389 | 2213913.9120 |
| 95 | 645955.1880 | 2213914.8655 |
| 96 | 645956.0414 | 2213915.8190 |
| 97 | 645956.8991 | 2213916.7725 |
| 98 | 645957.7593 | 2213917.7248 |
| 99 | 645958.6221 | 2213918.6772 |
| 100 | 645959.4859 | 2213919.6295 |
| 101 | 645960.3500 | 2213920.5830 |
| 102 | 645961.2142 | 2213921.5377 |
| 103 | 645962.0765 | 2213922.4925 |
| 104 | 645962.9378 | 2213923.4509 |
| 105 | 645963.7970 | 2213924.4093 |
| 106 | 645964.6540 | 2213925.3702 |
| 107 | 645965.5084 | 2213926.3323 |
| 108 | 645966.3604 | 2213927.2956 |
| 109 | 645967.2092 | 2213928.2613 |
| 110 | 645968.0547 | 2213929.2295 |
| 111 | 645968.8966 | 2213930.1989 |
| 112 | 645969.7349 | 2213931.1708 |
| 113 | 645970.5690 | 2213932.1451 |
| 114 | 645971.3984 | 2213933.1206 |
| 115 | 645972.2234 | 2213934.0998 |
| 116 | 645973.0435 | 2213935.0802 |
| 117 | 645973.8582 | 2213936.0643 |
| 118 | 645974.6675 | 2213937.0496 |
| 119 | 645975.4707 | 2213938.0386 |
| 120 | 645976.2681 | 2213939.0300 |
| 121 | 645977.0592 | 2213940.0239 |
| 122 | 645977.8437 | 2213941.0202 |
| 123 | 645978.6211 | 2213942.0202 |
| 124 | 645979.3913 | 2213943.0226 |
| 125 | 645980.1544 | 2213944.0287 |
| 126 | 645980.9095 | 2213945.0373 |
| 127 | 645981.6564 | 2213946.0495 |
| 128 | 645982.3951 | 2213947.0653 |
| 129 | 645983.1255 | 2213948.0849 |
| 130 | 645983.8466 | 2213949.1069 |
| 131 | 645984.5591 | 2213950.1325 |
| 132 | 645985.2615 | 2213951.1618 |
| 133 | 645985.9546 | 2213952.1960 |
| 134 | 645986.6377 | 2213953.2327 |
| 135 | 645987.3108 | 2213954.2730 |
| 136 | 645987.9730 | 2213955.3182 |
| 137 | 645988.6246 | 2213956.3671 |
| 138 | 645989.2650 | 2213957.4197 |
| 139 | 645989.8943 | 2213958.4759 |
| 140 | 645990.5114 | 2213959.5370 |
| 141 | 645991.1170 | 2213960.6030 |
| 142 | 645991.7104 | 2213961.6726 |
| 143 | 645992.2913 | 2213962.7472 |
| 144 | 645992.8593 | 2213963.8254 |
| 145 | 645993.4144 | 2213964.9085 |
| 146 | 645993.9558 | 2213965.9965 |
| 147 | 645994.4840 | 2213967.0894 |
| 148 | 645994.9982 | 2213968.1872 |
| 149 | 645995.4984 | 2213969.2898 |
| 150 | 645995.9839 | 2213970.3962 |
| 151 | 645996.4551 | 2213971.5086 |
| 152 | 645996.9108 | 2213972.6272 |
| 153 | 645997.3519 | 2213973.7494 |
| 154 | 645997.7768 | 2213974.8778 |
| 155 | 645998.1863 | 2213976.0110 |
| 156 | 645998.5793 | 2213977.1503 |
| 157 | 645998.9561 | 2213978.2946 |
| 158 | 645999.3165 | 2213979.4437 |
| 159 | 645999.6597 | 2213980.6001 |
| 160 | 645999.9856 | 2213981.7615 |
| 161 | 646000.2943 | 2213982.9277 |
| 162 | 646000.5855 | 2213984.1013 |
| 163 | 646000.8605 | 2213985.2797 |
| 164 | 646001.1205 | 2213986.4631 |
| 165 | 646001.3668 | 2213987.6513 |
| 166 | 646001.6010 | 2213988.8457 |
| 167 | 646001.8236 | 2213990.0425 |
| 168 | 646002.0366 | 2213991.2442 |
| 169 | 646002.2407 | 2213992.4508 |
| 170 | 646002.4372 | 2213993.6598 |
| 171 | 646002.6279 | 2213994.8725 |
| 172 | 646002.8133 | 2213996.0876 |
| 173 | 646002.9951 | 2213997.3064 |
| 174 | 646003.1747 | 2213998.5264 |
| 175 | 646003.3530 | 2213999.7501 |
| 176 | 646003.5312 | 2214000.9738 |
| 177 | 646003.7108 | 2214002.2012 |
| 178 | 646003.8930 | 2214003.4285 |
| 179 | 646004.0787 | 2214004.6571 |
| 180 | 646004.2698 | 2214005.8869 |
| 181 | 646004.4670 | 2214007.1167 |
| 182 | 646004.6718 | 2214008.3465 |
| 183 | 646004.8855 | 2214009.5763 |
| 184 | 646005.1092 | 2214010.8061 |
| 185 | 646005.3445 | 2214012.0359 |
| 186 | 646005.5919 | 2214013.2633 |
| 187 | 646005.8533 | 2214014.4907 |
| 188 | 646006.1297 | 2214015.7156 |
| 189 | 646006.4227 | 2214016.9393 |
| 190 | 646006.7318 | 2214018.1617 |
| 191 | 646007.0556 | 2214019.3805 |
| 192 | 646007.3930 | 2214020.5993 |
| 193 | 646007.7419 | 2214021.8157 |
| 194 | 646008.1012 | 2214023.0308 |
| 195 | 646008.4694 | 2214024.2435 |
| 196 | 646008.8445 | 2214025.4550 |
| 197 | 646009.2253 | 2214026.6652 |
| 198 | 646009.6104 | 2214027.8743 |
| 199 | 646009.9977 | 2214029.0808 |
| 200 | 646010.3864 | 2214030.2874 |
| 201 | 646010.7743 | 2214031.4915 |
| 202 | 646011.1602 | 2214032.6957 |
| 203 | 646011.5424 | 2214033.8986 |
| 204 | 646011.9196 | 2214035.1003 |
| 205 | 646012.2900 | 2214036.3007 |
| 206 | 646012.6525 | 2214037.5000 |
| 207 | 646013.0050 | 2214038.6980 |
| 208 | 646013.3460 | 2214039.8960 |
| 209 | 646013.6745 | 2214041.0928 |
| 210 | 646013.9886 | 2214042.2896 |
| 211 | 646014.2866 | 2214043.4852 |
| 212 | 646014.5673 | 2214044.6808 |
| 213 | 646014.8287 | 2214045.8751 |
| 214 | 646015.0700 | 2214047.0695 |
| 215 | 646015.2888 | 2214048.2638 |
| 216 | 646015.4842 | 2214049.4570 |
| 217 | 646015.6545 | 2214050.6501 |
| 218 | 646015.7983 | 2214051.8432 |
| 219 | 646015.9134 | 2214053.0363 |
| 220 | 646015.9991 | 2214054.2295 |
| 221 | 646016.0532 | 2214055.4226 |
| 222 | 646016.0748 | 2214056.6157 |
| 223 | 646016.0615 | 2214057.8089 |
| 224 | 646016.0127 | 2214059.0020 |
| 225 | 646015.9277 | 2214060.1951 |
| 226 | 646015.8080 | 2214061.3883 |
| 227 | 646015.6563 | 2214062.5826 |
| 228 | 646015.4734 | 2214063.7770 |
| 229 | 646015.2626 | 2214064.9701 |
| 230 | 646015.0245 | 2214066.1657 |
| 231 | 646014.7617 | 2214067.3600 |
| 232 | 646014.4762 | 2214068.5556 |
| 233 | 646014.1697 | 2214069.7500 |
| 234 | 646013.8444 | 2214070.9468 |
| 235 | 646013.5016 | 2214072.1423 |
| 236 | 646013.1438 | 2214073.3379 |
| 237 | 646012.7730 | 2214074.5347 |
| 238 | 646012.3908 | 2214075.7315 |
| 239 | 646011.9992 | 2214076.9295 |
| 240 | 646011.6001 | 2214078.1263 |
| 241 | 646011.1953 | 2214079.3243 |
| 242 | 646010.7872 | 2214080.5224 |
| 243 | 646010.3770 | 2214081.7216 |
| 244 | 646009.9675 | 2214082.9196 |
| 245 | 646009.5598 | 2214084.1201 |
| 246 | 646009.1565 | 2214085.3193 |
| 247 | 646008.7592 | 2214086.5198 |
| 248 | 646008.3697 | 2214087.7203 |
| 249 | 646007.9904 | 2214088.9207 |
| 250 | 646007.6225 | 2214090.1224 |
| 251 | 646007.2686 | 2214091.3241 |
| 252 | 646006.9301 | 2214092.5258 |
| 253 | 646006.6095 | 2214093.7287 |
| 254 | 646006.3083 | 2214094.9316 |
| 255 | 646006.0283 | 2214096.1357 |
| 256 | 646005.7719 | 2214097.3387 |
| 257 | 646005.5410 | 2214098.5440 |
| 258 | 646005.3369 | 2214099.7481 |
| 259 | 646005.1620 | 2214100.9535 |
| 260 | 646005.0182 | 2214102.1601 |
| 261 | 646004.9074 | 2214103.3666 |
| 262 | 646004.8317 | 2214104.5732 |
| 263 | 646004.7926 | 2214105.7810 |
| 264 | 646004.7908 | 2214106.9888 |
| 265 | 646004.8260 | 2214108.1966 |
| 266 | 646004.8970 | 2214109.4032 |
| 267 | 646005.0031 | 2214110.6098 |
| 268 | 646005.1437 | 2214111.8151 |
| 269 | 646005.3183 | 2214113.0193 |
| 270 | 646005.5259 | 2214114.2210 |
| 271 | 646005.7658 | 2214115.4202 |
| 272 | 646006.0376 | 2214116.6170 |
| 273 | 646006.3399 | 2214117.8101 |
| 274 | 646006.6726 | 2214119.0008 |
| 275 | 646007.0351 | 2214120.1866 |
| 276 | 646007.4260 | 2214121.3687 |
| 277 | 646007.8452 | 2214122.5460 |
| 278 | 646008.2916 | 2214123.7183 |
| 279 | 646008.7645 | 2214124.8858 |
| 280 | 646009.2633 | 2214126.0471 |
| 281 | 646009.7875 | 2214127.2024 |
| 282 | 646010.3362 | 2214128.3503 |
| 283 | 646010.9081 | 2214129.4920 |
| 284 | 646011.5037 | 2214130.6265 |
| 285 | 646012.1211 | 2214131.7524 |
| 286 | 646012.7601 | 2214132.8710 |
| 287 | 646013.4202 | 2214133.9810 |
| 288 | 646014.1001 | 2214135.0824 |
| 289 | 646014.7997 | 2214136.1741 |
| 290 | 646015.5179 | 2214137.2572 |
| 291 | 646016.2540 | 2214138.3293 |
| 292 | 646017.0078 | 2214139.3916 |
| 293 | 646017.7776 | 2214140.4417 |
| 294 | 646018.5633 | 2214141.4820 |
| 295 | 646019.3643 | 2214142.5114 |
| 296 | 646020.1793 | 2214143.5284 |
| 297 | 646021.0084 | 2214144.5321 |
| 298 | 646021.8503 | 2214145.5247 |
| 299 | 646022.7033 | 2214146.5039 |
| 300 | 646023.5643 | 2214147.4734 |
| 301 | 646024.4292 | 2214148.4330 |
| 302 | 646025.2940 | 2214149.3865 |
| 303 | 646026.1560 | 2214150.3364 |
| 304 | 646027.0105 | 2214151.2813 |
| 305 | 646027.8542 | 2214152.2275 |
| 306 | 646028.6833 | 2214153.1737 |
| 307 | 646029.4940 | 2214154.1224 |
| 308 | 646030.2825 | 2214155.0759 |
| 309 | 646031.0455 | 2214156.0368 |
| 310 | 646031.7788 | 2214157.0062 |
| 311 | 646032.4788 | 2214157.9866 |
| 312 | 646033.1418 | 2214158.9792 |
| 313 | 646033.7639 | 2214159.9866 |
| 314 | 646034.3419 | 2214161.0110 |
| 315 | 646034.8715 | 2214162.0525 |
| 316 | 646035.3491 | 2214163.1149 |
| 317 | 646035.7730 | 2214164.1992 |
| 318 | 646036.1448 | 2214165.3031 |
| 319 | 646036.4679 | 2214166.4265 |
| 320 | 646036.7447 | 2214167.5695 |
| 321 | 646036.9785 | 2214168.7297 |
| 322 | 646037.1718 | 2214169.9057 |
| 323 | 646037.3270 | 2214171.0964 |
| 324 | 646037.4479 | 2214172.3017 |
| 325 | 646037.5364 | 2214173.5205 |
| 326 | 646037.5959 | 2214174.7515 |
| 327 | 646037.6289 | 2214175.9924 |
| 328 | 646037.6383 | 2214177.2442 |
| 329 | 646037.6271 | 2214178.5033 |
| 330 | 646037.5981 | 2214179.7710 |
| 331 | 646037.5536 | 2214181.0448 |
| 332 | 646037.4973 | 2214182.3247 |
| 333 | 646037.4310 | 2214183.6083 |
| 334 | 646037.3586 | 2214184.8956 |
| 335 | 646037.2822 | 2214186.1853 |
| 336 | 646037.2044 | 2214187.4750 |
| 337 | 646037.1287 | 2214188.7659 |
| 338 | 646037.0577 | 2214190.0556 |
| 339 | 646036.9943 | 2214191.3429 |
| 340 | 646036.9412 | 2214192.6277 |
| 341 | 646036.9010 | 2214193.9076 |
| 342 | 646036.8767 | 2214195.1815 |
| 343 | 646036.8702 | 2214196.4504 |
| 344 | 646036.8820 | 2214197.7120 |
| 345 | 646036.9114 | 2214198.9687 |
| 346 | 646036.9584 | 2214200.2193 |
| 347 | 646037.0219 | 2214201.4650 |
| 348 | 646037.1022 | 2214202.7058 |
| 349 | 646037.1987 | 2214203.9429 |
| 350 | 646037.3109 | 2214205.1739 |
| 351 | 646037.4385 | 2214206.4013 |
| 352 | 646037.5812 | 2214207.6262 |
| 353 | 646037.7387 | 2214208.8462 |
| 354 | 646037.9108 | 2214210.0626 |
| 355 | 646038.0965 | 2214211.2765 |
| 356 | 646038.2962 | 2214212.4880 |
| 357 | 646038.5089 | 2214213.6958 |
| 358 | 646038.7348 | 2214214.9023 |
| 359 | 646038.9729 | 2214216.1065 |
| 360 | 646039.2232 | 2214217.3094 |
| 361 | 646039.4856 | 2214218.5098 |
| 362 | 646039.7592 | 2214219.7103 |
| 363 | 646040.0439 | 2214220.9096 |
| 364 | 646040.3394 | 2214222.1076 |
| 365 | 646040.6453 | 2214223.3068 |
| 366 | 646040.9608 | 2214224.5048 |
| 367 | 646041.2864 | 2214225.7029 |
| 368 | 646041.6209 | 2214226.9021 |
| 369 | 646041.9644 | 2214228.1013 |
| 370 | 646042.3169 | 2214229.3018 |
| 371 | 646042.6784 | 2214230.5023 |
| 372 | 646043.0488 | 2214231.7015 |
| 373 | 646043.4281 | 2214232.9020 |
| 374 | 646043.8168 | 2214234.1012 |
| 375 | 646044.2145 | 2214235.2992 |
| 376 | 646044.6215 | 2214236.4960 |
| 377 | 646045.0378 | 2214237.6916 |
| 378 | 646045.4634 | 2214238.8847 |
| 379 | 646045.8983 | 2214240.0754 |
| 380 | 646046.3430 | 2214241.2637 |
| 381 | 646046.7973 | 2214242.4482 |
| 382 | 646047.2609 | 2214243.6304 |
| 383 | 646047.7346 | 2214244.8088 |
| 384 | 646048.2176 | 2214245.9836 |
| 385 | 646048.7110 | 2214247.1535 |
| 386 | 646049.2137 | 2214248.3198 |
| 387 | 646049.7268 | 2214249.4811 |
| 388 | 646050.2496 | 2214250.6363 |
| 389 | 646050.7828 | 2214251.7867 |
| 390 | 646051.3261 | 2214252.9309 |
| 391 | 646051.8793 | 2214254.0690 |
| 392 | 646052.4430 | 2214255.2011 |
| 393 | 646053.0171 | 2214256.3257 |
| 394 | 646053.6016 | 2214257.4443 |
| 395 | 646054.1964 | 2214258.5543 |
| 396 | 646054.8017 | 2214259.6582 |
| 397 | 646055.4177 | 2214260.7523 |
| 398 | 646056.0442 | 2214261.8391 |
| 399 | 646056.6817 | 2214262.9173 |
| 400 | 646057.3300 | 2214263.9857 |
| 401 | 646057.9891 | 2214265.0456 |
| 402 | 646058.6589 | 2214266.0945 |
| 403 | 646059.3398 | 2214267.1348 |
| 404 | 646060.0319 | 2214268.1641 |
| 405 | 646060.7347 | 2214269.1837 |
| 406 | 646061.4489 | 2214270.1922 |
| 407 | 646062.1747 | 2214271.1885 |
| 408 | 646062.9112 | 2214272.1738 |
| 409 | 646063.6595 | 2214273.1469 |
| 410 | 646064.4190 | 2214274.1090 |
| 411 | 646065.1903 | 2214275.0576 |
| 412 | 646065.9727 | 2214275.9940 |
| 413 | 646066.7669 | 2214276.9158 |
| 414 | 646067.5730 | 2214277.8253 |
| 415 | 646068.3906 | 2214278.7214 |
| 416 | 646069.2203 | 2214279.6028 |
| 417 | 646070.0615 | 2214280.4695 |
| 418 | 646070.9149 | 2214281.3228 |
| 419 | 646071.7801 | 2214282.1602 |
| 420 | 646072.6576 | 2214282.9817 |
| 421 | 646073.5472 | 2214283.7885 |
| 422 | 646074.4479 | 2214284.5807 |
| 423 | 646075.3605 | 2214285.3569 |
| 424 | 646076.2842 | 2214286.1210 |
| 425 | 646077.2190 | 2214286.8691 |
| 426 | 646078.1642 | 2214287.6051 |
| 427 | 646079.1198 | 2214288.3275 |
| 428 | 646080.0858 | 2214289.0366 |
| 429 | 646081.0618 | 2214289.7346 |
| 430 | 646082.0472 | 2214290.4192 |
| 431 | 646083.0418 | 2214291.0928 |
| 432 | 646084.0462 | 2214291.7553 |
| 433 | 646085.0588 | 2214292.4057 |
| 434 | 646086.0804 | 2214293.0463 |
| 435 | 646087.1106 | 2214293.6758 |
| 436 | 646088.1486 | 2214294.2969 |
| 437 | 646089.1946 | 2214294.9069 |
| 438 | 646090.2481 | 2214295.5083 |
| 439 | 646091.3091 | 2214296.1012 |
| 440 | 646092.3773 | 2214296.6843 |
| 441 | 646093.4523 | 2214297.2601 |
| 442 | 646094.5337 | 2214297.8286 |
| 443 | 646095.6217 | 2214298.3897 |
| 444 | 646096.7157 | 2214298.9422 |
| 445 | 646097.8154 | 2214299.4899 |
| 446 | 646098.9209 | 2214300.0302 |
| 447 | 646100.0317 | 2214300.5645 |
| 448 | 646101.1476 | 2214301.0926 |
| 449 | 646102.2682 | 2214301.6170 |
| 450 | 646103.3934 | 2214302.1353 |
| 451 | 646104.5229 | 2214302.6488 |
| 452 | 646105.6567 | 2214303.1585 |
| 453 | 646106.7941 | 2214303.6646 |
| 454 | 646107.9350 | 2214304.1671 |
| 455 | 646109.0793 | 2214304.6671 |
| 456 | 646110.2267 | 2214305.1634 |
| 457 | 646111.3766 | 2214305.6573 |
| 458 | 646112.5291 | 2214306.1487 |
| 459 | 646113.6840 | 2214306.6389 |
| 460 | 646114.8412 | 2214307.1279 |
| 461 | 646115.9997 | 2214307.6157 |
| 462 | 646117.1601 | 2214308.1034 |
| 463 | 646118.3215 | 2214308.5900 |
| 464 | 646119.4840 | 2214309.0777 |
| 465 | 646120.6472 | 2214309.5655 |
| 466 | 646121.8107 | 2214310.0533 |
| 467 | 646122.9747 | 2214310.5423 |
| 468 | 646124.1386 | 2214311.0337 |
| 469 | 646125.3022 | 2214311.5263 |
| 470 | 646126.4654 | 2214312.0214 |
| 471 | 646127.6275 | 2214312.5190 |
| 472 | 646128.7889 | 2214313.0202 |
| 473 | 646129.9489 | 2214313.5239 |
| 474 | 646131.1075 | 2214314.0312 |
| 475 | 646132.2642 | 2214314.5422 |
| 476 | 646133.4188 | 2214315.0581 |
| 477 | 646134.5709 | 2214315.5788 |
| 478 | 646135.7209 | 2214316.1045 |
| 479 | 646136.8679 | 2214316.6363 |
| 480 | 646138.0118 | 2214317.1729 |
| 481 | 646139.1520 | 2214317.7157 |
| 482 | 646140.2891 | 2214318.2658 |
| 483 | 646141.4222 | 2214318.8220 |
| 484 | 646142.5513 | 2214319.3856 |
| 485 | 646143.6758 | 2214319.9565 |
| 486 | 646144.7960 | 2214320.5359 |
| 487 | 646145.9111 | 2214321.1240 |
| 488 | 646147.0213 | 2214321.7193 |
| 489 | 646148.1261 | 2214322.3244 |
| 490 | 646149.2254 | 2214322.9393 |
| 491 | 646150.3187 | 2214323.5640 |
| 492 | 646151.4059 | 2214324.1972 |
| 493 | 646152.4867 | 2214324.8427 |
| 494 | 646153.5609 | 2214325.4967 |
| 495 | 646154.6291 | 2214326.1617 |
| 496 | 646155.6905 | 2214326.8366 |
| 497 | 646156.7451 | 2214327.5211 |
| 498 | 646157.7928 | 2214328.2155 |
| 499 | 646158.8338 | 2214328.9196 |
| 500 | 646159.8675 | 2214329.6336 |
| 501 | 646160.8941 | 2214330.3573 |
| 502 | 646161.9135 | 2214331.0907 |
| 503 | 646162.9254 | 2214331.8340 |
| 504 | 646163.9302 | 2214332.5858 |
| 505 | 646164.9270 | 2214333.3474 |
| 506 | 646165.9163 | 2214334.1188 |
| 507 | 646166.8977 | 2214334.8987 |
| 508 | 646167.8712 | 2214335.6885 |
| 509 | 646168.8369 | 2214336.4867 |
| 510 | 646169.7946 | 2214337.2948 |
| 511 | 646170.7438 | 2214338.1114 |
| 512 | 646171.6847 | 2214338.9378 |
| 513 | 646172.6173 | 2214339.7715 |
| 514 | 646173.5410 | 2214340.6150 |
| 515 | 646174.4564 | 2214341.4671 |
| 516 | 646175.3629 | 2214342.3289 |
| 517 | 646176.2608 | 2214343.1981 |
| 518 | 646177.1493 | 2214344.0758 |
| 519 | 646178.0289 | 2214344.9621 |
| 520 | 646178.8995 | 2214345.8570 |
| 521 | 646179.7604 | 2214346.7604 |
| 522 | 646180.6124 | 2214347.6723 |
| 523 | 646181.4547 | 2214348.5928 |
| 524 | 646182.2873 | 2214349.5207 |
| 525 | 646183.1102 | 2214350.4559 |
| 526 | 646183.9231 | 2214351.4009 |
| 527 | 646184.7263 | 2214352.3532 |
| 528 | 646185.5195 | 2214353.3128 |
| 529 | 646186.3026 | 2214354.2810 |
| 530 | 646187.0753 | 2214355.2565 |
| 531 | 646187.8376 | 2214356.2394 |
| 532 | 646188.5896 | 2214357.2308 |
| 533 | 646189.3307 | 2214358.2296 |
| 534 | 646190.0615 | 2214359.2357 |
| 535 | 646190.7812 | 2214360.2491 |
| 536 | 646191.4901 | 2214361.2699 |
| 537 | 646192.1879 | 2214362.2980 |
| 538 | 646192.8749 | 2214363.3334 |
| 539 | 646193.5504 | 2214364.3762 |
| 540 | 646194.2149 | 2214365.4263 |
| 541 | 646194.8675 | 2214366.4825 |
| 542 | 646195.5090 | 2214367.5472 |
| 543 | 646196.1386 | 2214368.6181 |
| 544 | 646196.7564 | 2214369.6951 |
| 545 | 646197.3624 | 2214370.7794 |
| 546 | 646197.9566 | 2214371.8711 |
| 547 | 646198.5385 | 2214372.9689 |
| 548 | 646199.1090 | 2214374.0728 |
| 549 | 646199.6680 | 2214375.1828 |
| 550 | 646200.2163 | 2214376.2989 |
| 551 | 646200.7542 | 2214377.4211 |
| 552 | 646201.2820 | 2214378.5482 |
| 553 | 646201.8005 | 2214379.6790 |
| 554 | 646202.3093 | 2214380.8159 |
| 555 | 646202.8095 | 2214381.9565 |
| 556 | 646203.3015 | 2214383.1019 |
| 557 | 646203.7852 | 2214384.2498 |
| 558 | 646204.2617 | 2214385.4026 |
| 559 | 646204.7307 | 2214386.5579 |
| 560 | 646205.1933 | 2214387.7168 |
| 561 | 646205.6494 | 2214388.8769 |
| 562 | 646206.0998 | 2214390.0407 |
| 563 | 646206.5444 | 2214391.2057 |
| 564 | 646206.9844 | 2214392.3732 |
| 565 | 646207.4193 | 2214393.5418 |
| 566 | 646207.8500 | 2214394.7117 |
| 567 | 646208.2767 | 2214395.8829 |
| 568 | 646208.7001 | 2214397.0540 |
| 569 | 646209.1207 | 2214398.2263 |
| 570 | 646209.5385 | 2214399.3975 |
| 571 | 646209.9541 | 2214400.5698 |
| 572 | 646210.3679 | 2214401.7409 |
| 573 | 646210.7802 | 2214402.9108 |
| 574 | 646211.1919 | 2214404.0795 |
| 575 | 646211.6024 | 2214405.2482 |
| 576 | 646212.0133 | 2214406.4144 |
| 577 | 646212.4243 | 2214407.5782 |
| 578 | 646212.8359 | 2214408.7396 |
| 579 | 646213.2486 | 2214409.8997 |
| 580 | 646213.6631 | 2214411.0562 |
| 581 | 646214.0791 | 2214412.2102 |
| 582 | 646214.4975 | 2214413.3593 |
| 583 | 646214.9189 | 2214414.5060 |
| 584 | 646215.3434 | 2214415.6490 |
| 585 | 646215.7712 | 2214416.7871 |
| 586 | 646216.2029 | 2214417.9203 |
| 587 | 646216.6393 | 2214419.0499 |
| 588 | 646217.0803 | 2214420.1733 |
| 589 | 646217.5268 | 2214421.2919 |
| 590 | 646217.9786 | 2214422.4043 |
| 591 | 646218.4365 | 2214423.5119 |
| 592 | 646218.9008 | 2214424.6121 |
| 593 | 646219.3716 | 2214425.7062 |
| 594 | 646219.8496 | 2214426.7930 |
| 595 | 646220.3337 | 2214427.8749 |
| 596 | 646220.8242 | 2214428.9507 |
| 597 | 646221.3212 | 2214430.0191 |
| 598 | 646221.8239 | 2214431.0827 |
| 599 | 646222.3327 | 2214432.1413 |
| 600 | 646222.8473 | 2214433.1939 |
| 601 | 646223.3676 | 2214434.2403 |
| 602 | 646223.8929 | 2214435.2831 |
| 603 | 646224.4239 | 2214436.3197 |
| 604 | 646224.9600 | 2214437.3515 |
| 605 | 646225.5011 | 2214438.3784 |
| 606 | 646226.0468 | 2214439.4016 |
| 607 | 646226.5976 | 2214440.4199 |
| 608 | 646227.1527 | 2214441.4333 |
| 609 | 646227.7120 | 2214442.4431 |
| 610 | 646228.2761 | 2214443.4492 |
| 611 | 646228.8440 | 2214444.4504 |
| 612 | 646229.4156 | 2214445.4491 |
| 613 | 646229.9915 | 2214446.4430 |
| 614 | 646230.5706 | 2214447.4344 |
| 615 | 646247.4852 | 2214505.4100 |
| 616 | 646254.7542 | 2214518.5076 |
| 617 | 646271.9481 | 2214550.1109 |
| 618 | 646293.1591 | 2214616.4470 |
| 619 | 646304.9214 | 2214657.3801 |
| 620 | 646302.9209 | 2214680.2134 |
| 621 | 646304.1013 | 2214711.0001 |
| 622 | 646319.8348 | 2214740.1609 |
| 623 | 646334.6557 | 2214764.8389 |
| 624 | 646352.3115 | 2214782.2737 |
| 625 | 646371.1157 | 2214794.4911 |
| 626 | 646385.2387 | 2214798.0216 |
| 627 | 646408.0534 | 2214801.0814 |
| 628 | 646433.4490 | 2214811.1874 |
| 629 | 646450.1524 | 2214820.1300 |
| 630 | 646473.9849 | 2214844.4327 |
| 631 | 646545.4030 | 2214899.3802 |
| 632 | 646565.8574 | 2214907.3740 |
| 633 | 646602.0672 | 2214915.1305 |
| 634 | 646623.9498 | 2214922.4287 |
| 635 | 646635.4722 | 2214927.8405 |
| 636 | 646656.4067 | 2214935.3722 |
| 637 | 646670.8042 | 2214936.0690 |
| 638 | 646681.5900 | 2214937.9589 |
| 639 | 646696.6254 | 2214939.8269 |
| 640 | 646708.3776 | 2214937.4834 |
| 641 | 646723.9009 | 2214930.9004 |
| 642 | 646753.0673 | 2214922.1976 |
| 643 | 646786.0943 | 2214916.0767 |
| 644 | 646813.0400 | 2214908.5622 |
| 645 | 646830.4437 | 2214901.0306 |
| 646 | 646862.9007 | 2214898.6875 |
| 647 | 646881.7048 | 2214897.7389 |
| 648 | 646890.1579 | 2214901.9792 |
| 649 | 646900.1406 | 2215094.1355 |
| 650 | 646864.4811 | 2215095.3174 |
| 651 | 646855.2491 | 2215096.5136 |
| 652 | 646835.0348 | 2215090.8711 |
| 653 | 646663.9582 | 2215076.0306 |
| 654 | 646622.2393 | 2215073.0691 |
| 655 | 646547.9634 | 2215066.0077 |
| 656 | 646403.1125 | 2215055.1434 |
| 657 | 646378.3572 | 2215054.0298 |
| 658 | 646350.0411 | 2215055.4569 |
| 659 | 646330.7670 | 2215052.8914 |
| 660 | 646312.9332 | 2215039.0738 |
| 661 | 646234.4899 | 2215037.0783 |
| 662 | 646157.0899 | 2214746.4883 |
| 663 | 646155.1795 | 2214722.4911 |
| 664 | 646150.6285 | 2214681.6572 |
| 665 | 646147.2478 | 2214661.7599 |
| 666 | 646139.4568 | 2214615.7537 |
| 667 | 646097.9273 | 2214612.8004 |
| 668 | 645932.6557 | 2214604.0806 |
| 669 | 645928.2910 | 2214466.9036 |
| 670 | 645886.5421 | 2214306.6284 |
| 671 | 645861.0666 | 2214225.9009 |
| 672 | 645851.1345 | 2214200.2291 |
| 673 | 645846.8336 | 2214182.3859 |
| 674 | 645820.8180 | 2214101.7574 |
| 675 | 645802.1040 | 2214055.2397 |
| 676 | 645713.1450 | 2214050.0922 |
| 677 | 645593.9996 | 2214033.4204 |
| 678 | 645586.4580 | 2214031.5973 |
| 679 | 645580.7067 | 2214022.7211 |
| 680 | 645592.9593 | 2213861.8683 |
| 681 | 645586.6180 | 2213844.9738 |
| 682 | 645583.1472 | 2213838.5105 |
| 683 | 645579.6765 | 2213832.0472 |
| 684 | 645297.5962 | 2213823.7979 |
| 85 | 645251.2163 | 2213821.9831 |
| 686 | 644984.0312 | 2213812.4283 |
| 687 | 644997.2220 | 2213717.0440 |
| 688 | 645013.2155 | 2213606.5036 |
| 689 | 645020.9271 | 2213557.6266 |
| 690 | 645031.4994 | 2213505.9366 |
| 691 | 645047.7928 | 2213433.9534 |
| 692 | 645081.7801 | 2213297.6835 |
| 693 | 645136.9219 | 2213081.1398 |
| 694 | 645193.4840 | 2212860.0178 |
| 695 | 645270.6205 | 2212565.4937 |
| 696 | 645322.0314 | 2212371.2314 |
| 697 | 645428.5942 | 2211958.1404 |
| 698 | 645457.7304 | 2211840.7284 |
| 699 | 645505.4406 | 2211651.9023 |
| 700 | 645692.2706 | 2211686.4586 |
| 701 | 645829.6899 | 2211709.3173 |
| 702 | 645920.8094 | 2211724.4630 |
| 703 | 645973.6607 | 2211735.0303 |
| 704 | 646106.5091 | 2211763.5976 |

Хутор Чекуновка

Площадь территории х. Чекуновка составит 20,7 га.

Графическое отображение границы населённого пункта х. Чекуновка

5.2 Каталог координат границы населённого пункта х. Чекуновка

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 645592.3292 | 2219111.1337 |
| 2 | 645602.1113 | 2219149.6496 |
| 3 | 645614.8040 | 2219163.3764 |
| 4 | 645619.1549 | 2219171.2297 |
| 5 | 645622.1456 | 2219181.3763 |
| 6 | 645624.2660 | 2219187.2663 |
| 7 | 645626.7366 | 2219195.1938 |
| 8 | 645626.8266 | 2219199.5495 |
| 9 | 645627.4267 | 2219211.1480 |
| 10 | 645637.3588 | 2219249.5401 |
| 11 | 645646.3208 | 2219286.0432 |
| 12 | 645650.1616 | 2219302.6820 |
| 13 | 645652.1220 | 2219314.4537 |
| 14 | 645652.5521 | 2219324.8560 |
| 15 | 645653.3122 | 2219332.5279 |
| 16 | 645655.2827 | 2219337.9889 |
| 17 | 645659.3635 | 2219353.0026 |
| 18 | 645659.5836 | 2219360.0062 |
| 19 | 645654.0824 | 2219370.0621 |
| 20 | 645648.0211 | 2219374.3187 |
| 21 | 645641.1997 | 2219376.4636 |
| 22 | 645631.9877 | 2219378.2536 |
| 23 | 645614.8040 | 2219377.9072 |
| 24 | 645482.6158 | 2219376.5790 |
| 25 | 645321.1213 | 2219380.5799 |
| 26 | 645326.1723 | 2219401.3764 |
| 27 | 645331.5935 | 2219462.6438 |
| 28 | 645361.1998 | 2219628.8916 |
| 29 | 645372.7523 | 2219621.8962 |
| 30 | 645385.2150 | 2219690.1672 |
| 31 | 645373.4324 | 2219697.3029 |
| 32 | 645389.9460 | 2219751.9214 |
| 33 | 645402.0112 | 2219765.5961 |
| 34 | 645358.1716 | 2219772.1578 |
| 35 | 645356.8818 | 2219770.6982 |
| 36 | 645355.5842 | 2219769.2459 |
| 37 | 645354.2782 | 2219767.8009 |
| 38 | 645352.9641 | 2219766.3621 |
| 39 | 645351.6420 | 2219764.9318 |
| 40 | 645350.3121 | 2219763.5101 |
| 41 | 645348.9739 | 2219762.0945 |
| 42 | 645347.6281 | 2219760.6874 |
| 43 | 645346.2742 | 2219759.2877 |
| 44 | 645344.9123 | 2219757.8965 |
| 45 | 645343.5429 | 2219756.5127 |
| 46 | 645342.1653 | 2219755.1374 |
| 47 | 645340.7801 | 2219753.7694 |
| 48 | 645339.3871 | 2219752.4113 |
| 49 | 645337.9861 | 2219751.0604 |
| 50 | 645336.5776 | 2219749.7182 |
| 51 | 645335.1613 | 2219748.3845 |
| 52 | 645333.7374 | 2219747.0593 |
| 53 | 645332.3056 | 2219745.7427 |
| 54 | 645330.8663 | 2219744.4359 |
| 55 | 645329.4195 | 2219743.1376 |
| 56 | 645327.9651 | 2219741.8479 |
| 57 | 645326.5032 | 2219740.5668 |
| 58 | 645325.0334 | 2219739.2954 |
| 59 | 645323.5564 | 2219738.0338 |
| 60 | 645322.0716 | 2219736.7808 |
| 61 | 645320.5796 | 2219735.5375 |
| 62 | 645319.0804 | 2219734.3041 |
| 63 | 645317.5733 | 2219733.0804 |
| 64 | 645316.0590 | 2219731.8652 |
| 65 | 645314.5372 | 2219730.6611 |
| 66 | 645313.0083 | 2219729.4667 |
| 67 | 645311.4722 | 2219728.2822 |
| 68 | 645309.9285 | 2219727.1074 |
| 69 | 645308.3777 | 2219725.9424 |
| 70 | 645306.8197 | 2219724.7884 |
| 71 | 645305.2542 | 2219723.6441 |
| 72 | 645303.6818 | 2219722.5109 |
| 73 | 645302.1023 | 2219721.3874 |
| 74 | 645300.5153 | 2219720.2750 |
| 75 | 645298.9214 | 2219719.1735 |
| 76 | 645297.3204 | 2219718.0831 |
| 77 | 645295.7125 | 2219717.0024 |
| 78 | 645294.0975 | 2219715.9340 |
| 79 | 645292.4753 | 2219714.8753 |
| 80 | 645290.8463 | 2219713.8289 |
| 81 | 645289.2105 | 2219712.7935 |
| 82 | 645287.5675 | 2219711.7691 |
| 83 | 645285.9174 | 2219710.7556 |
| 84 | 645284.2604 | 2219709.7556 |
| 85 | 645282.5963 | 2219708.7667 |
| 86 | 645280.9250 | 2219707.7899 |
| 87 | 645279.2461 | 2219706.8266 |
| 88 | 645277.5598 | 2219705.8767 |
| 89 | 645275.8662 | 2219704.9403 |
| 90 | 645274.1652 | 2219704.0174 |
| 91 | 645272.4562 | 2219703.1079 |
| 92 | 645270.7394 | 2219702.2130 |
| 93 | 645269.0150 | 2219701.3328 |
| 94 | 645267.2827 | 2219700.4673 |
| 95 | 645265.5422 | 2219699.6165 |
| 96 | 645263.7938 | 2219698.7815 |
| 97 | 645262.0371 | 2219697.9625 |
| 98 | 645260.2723 | 2219697.1605 |
| 99 | 645258.4991 | 2219696.3733 |
| 100 | 645256.7177 | 2219695.6043 |
| 101 | 645254.9277 | 2219694.8513 |
| 102 | 645253.1291 | 2219694.1154 |
| 103 | 645251.3219 | 2219693.3978 |
| 104 | 645249.5057 | 2219692.6973 |
| 105 | 645247.6810 | 2219692.0164 |
| 106 | 645245.8472 | 2219691.3526 |
| 107 | 645244.0045 | 2219690.7083 |
| 108 | 645242.1528 | 2219690.0824 |
| 109 | 645240.2922 | 2219689.4761 |
| 110 | 645238.4219 | 2219688.8905 |
| 111 | 645236.5426 | 2219688.3233 |
| 112 | 645234.6540 | 2219687.7781 |
| 113 | 645232.7561 | 2219687.2524 |
| 114 | 645230.8499 | 2219686.7475 |
| 115 | 645228.9355 | 2219686.2634 |
| 116 | 645227.0135 | 2219685.8013 |
| 117 | 645225.0844 | 2219685.3613 |
| 118 | 645223.1488 | 2219684.9420 |
| 119 | 645221.2072 | 2219684.5459 |
| 120 | 645219.2598 | 2219684.1718 |
| 121 | 645217.3070 | 2219683.8209 |
| 122 | 645215.3499 | 2219683.4921 |
| 123 | 645213.3885 | 2219683.1877 |
| 124 | 645211.4231 | 2219682.9053 |
| 125 | 645209.4549 | 2219682.6474 |
| 126 | 645207.4839 | 2219682.4139 |
| 127 | 645205.5103 | 2219682.2048 |
| 128 | 645203.5353 | 2219682.0203 |
| 129 | 645201.5588 | 2219681.8601 |
| 130 | 645199.5816 | 2219681.7256 |
| 131 | 645197.6041 | 2219681.6156 |
| 132 | 645195.6266 | 2219681.5325 |
| 133 | 645193.6498 | 2219681.4738 |
| 134 | 645191.6744 | 2219681.4420 |
| 135 | 645189.7004 | 2219681.4371 |
| 136 | 645187.7283 | 2219681.4591 |
| 137 | 645185.7590 | 2219681.5080 |
| 138 | 645183.7926 | 2219681.5838 |
| 139 | 645181.8301 | 2219681.6865 |
| 140 | 645179.8712 | 2219681.8185 |
| 141 | 645177.9170 | 2219681.9775 |
| 142 | 645175.9678 | 2219682.1657 |
| 143 | 645174.0244 | 2219682.3821 |
| 144 | 645172.0866 | 2219682.6266 |
| 145 | 645170.1553 | 2219682.9017 |
| 146 | 645168.2309 | 2219683.2048 |
| 147 | 645166.3140 | 2219683.5386 |
| 148 | 645164.4049 | 2219683.9016 |
| 149 | 645162.5041 | 2219684.2953 |
| 150 | 645160.6123 | 2219684.7195 |
| 151 | 645158.7301 | 2219685.1754 |
| 152 | 645156.8573 | 2219685.6608 |
| 153 | 645154.9952 | 2219686.1779 |
| 154 | 645153.1436 | 2219686.7268 |
| 155 | 645151.3034 | 2219687.3074 |
| 156 | 645149.4750 | 2219687.9211 |
| 157 | 645147.6585 | 2219688.5654 |
| 158 | 645145.8527 | 2219689.2389 |
| 159 | 645144.0577 | 2219689.9419 |
| 160 | 645142.2720 | 2219690.6692 |
| 161 | 645140.4953 | 2219691.4210 |
| 162 | 645138.7264 | 2219692.1936 |
| 163 | 645136.9648 | 2219692.9870 |
| 164 | 645135.2099 | 2219693.7987 |
| 165 | 645133.4611 | 2219694.6264 |
| 166 | 645131.7170 | 2219695.4686 |
| 167 | 645129.9773 | 2219696.3231 |
| 168 | 645128.2410 | 2219697.1874 |
| 169 | 645126.5077 | 2219698.0591 |
| 170 | 645124.7765 | 2219698.9380 |
| 171 | 645123.0464 | 2219699.8219 |
| 172 | 645121.3170 | 2219700.7069 |
| 173 | 645119.5872 | 2219701.5932 |
| 174 | 645117.8564 | 2219702.4783 |
| 175 | 645116.1241 | 2219703.3609 |
| 176 | 645114.3890 | 2219704.2362 |
| 177 | 645112.6507 | 2219705.1054 |
| 178 | 645110.9087 | 2219705.9660 |
| 179 | 645109.1617 | 2219706.8144 |
| 180 | 645107.4090 | 2219707.6493 |
| 181 | 645105.6502 | 2219708.4696 |
| 182 | 645103.8846 | 2219709.2740 |
| 183 | 645102.1118 | 2219710.0613 |
| 184 | 645100.3330 | 2219710.8314 |
| 185 | 645098.5473 | 2219711.5881 |
| 186 | 645096.7562 | 2219712.3289 |
| 187 | 645094.9597 | 2219713.0575 |
| 188 | 645093.1579 | 2219713.7739 |
| 189 | 645091.3518 | 2219714.4793 |
| 190 | 645089.5413 | 2219715.1736 |
| 191 | 645087.7270 | 2219715.8582 |
| 192 | 645085.9090 | 2219716.5342 |
| 193 | 645084.0882 | 2219717.2029 |
| 194 | 645082.2648 | 2219717.8643 |
| 195 | 645080.4390 | 2219718.5195 |
| 196 | 645078.6110 | 2219719.1711 |
| 197 | 645076.7819 | 2219719.8166 |
| 198 | 645074.9514 | 2219720.4608 |
| 199 | 645073.1201 | 2219721.1014 |
| 200 | 645071.2885 | 2219721.7420 |
| 201 | 645069.4570 | 2219722.3813 |
| 202 | 645067.6257 | 2219723.0207 |
| 203 | 645065.7956 | 2219723.6625 |
| 204 | 645063.9665 | 2219724.3055 |
| 205 | 645062.1388 | 2219724.9522 |
| 206 | 645060.3130 | 2219725.6037 |
| 207 | 645058.4900 | 2219726.2590 |
| 208 | 645056.6692 | 2219726.9216 |
| 209 | 645054.8519 | 2219727.5903 |
| 210 | 645053.0379 | 2219728.2663 |
| 211 | 645051.2278 | 2219728.9521 |
| 212 | 645049.4224 | 2219729.6464 |
| 213 | 645047.6213 | 2219730.3518 |
| 214 | 645045.8252 | 2219731.0694 |
| 215 | 645044.0349 | 2219731.7980 |
| 216 | 645042.2499 | 2219732.5400 |
| 217 | 645040.4717 | 2219733.2967 |
| 218 | 645038.6996 | 2219734.0693 |
| 219 | 645036.9348 | 2219734.8566 |
| 220 | 645035.1774 | 2219735.6610 |
| 221 | 645033.4276 | 2219736.4837 |
| 222 | 645031.6860 | 2219737.3248 |
| 223 | 645029.9530 | 2219738.1854 |
| 224 | 645028.2290 | 2219739.0668 |
| 225 | 645026.5143 | 2219739.9702 |
| 226 | 645024.8085 | 2219740.8932 |
| 227 | 645023.1110 | 2219741.8357 |
| 228 | 645021.4211 | 2219742.7953 |
| 229 | 645019.7380 | 2219743.7696 |
| 230 | 645014.1457 | 2219747.9205 |
| 231 | 645002.3831 | 2219754.9983 |
| 232 | 644991.3476 | 2219761.1466 |
| 233 | 644955.9468 | 2219508.4895 |
| 234 | 644950.2465 | 2219476.8849 |
| 235 | 644950.8980 | 2219465.4695 |
| 236 | 644958.6730 | 2219457.8144 |
| 237 | 644965.3550 | 2219455.7289 |
| 238 | 644990.0040 | 2219450.4466 |
| 239 | 644999.4739 | 2219448.5004 |
| 240 | 645013.4063 | 2219447.1129 |
| 241 | 645032.0714 | 2219444.1949 |
| 242 | 645042.6518 | 2219440.9969 |
| 243 | 645055.7279 | 2219434.5961 |
| 244 | 645071.1412 | 2219419.9839 |
| 245 | 645084.3352 | 2219405.4023 |
| 246 | 645089.0404 | 2219399.6640 |
| 247 | 645094.8644 | 2219392.1482 |
| 248 | 645106.1110 | 2219381.2927 |
| 249 | 645123.6266 | 2219369.6035 |
| 250 | 645146.7133 | 2219356.9423 |
| 251 | 645165.6839 | 2219343.1663 |
| 252 | 645172.8303 | 2219338.2764 |
| 253 | 645175.2112 | 2219335.6714 |
| 254 | 645177.6499 | 2219333.1347 |
| 255 | 645180.1427 | 2219330.6617 |
| 256 | 645182.6857 | 2219328.2497 |
| 257 | 645185.2760 | 2219325.8928 |
| 258 | 645187.9094 | 2219323.5872 |
| 259 | 645190.5832 | 2219321.3306 |
| 260 | 645193.2930 | 2219319.1167 |
| 261 | 645196.0361 | 2219316.9431 |
| 262 | 645198.8086 | 2219314.8038 |
| 263 | 645201.6069 | 2219312.6963 |
| 264 | 645204.4274 | 2219310.6156 |
| 265 | 645207.2673 | 2219308.5582 |
| 266 | 645210.1222 | 2219306.5204 |
| 267 | 645212.9890 | 2219304.4959 |
| 268 | 645215.8641 | 2219302.4838 |
| 269 | 645218.7441 | 2219300.4765 |
| 270 | 645221.6253 | 2219298.4728 |
| 271 | 645224.5057 | 2219296.4680 |
| 272 | 645227.3850 | 2219294.4644 |
| 273 | 645230.2633 | 2219292.4595 |
| 274 | 645233.1408 | 2219290.4547 |
| 275 | 645236.0177 | 2219288.4498 |
| 276 | 645238.8941 | 2219286.4462 |
| 277 | 645241.7702 | 2219284.4425 |
| 278 | 645244.6464 | 2219282.4401 |
| 279 | 645247.5228 | 2219280.4390 |
| 280 | 645250.3993 | 2219278.4390 |
| 281 | 645253.2761 | 2219276.4403 |
| 282 | 645256.1537 | 2219274.4440 |
| 283 | 645259.0319 | 2219272.4489 |
| 284 | 645261.9113 | 2219270.4563 |
| 285 | 645264.7917 | 2219268.4649 |
| 286 | 645267.6736 | 2219266.4771 |
| 287 | 645270.5568 | 2219264.4918 |
| 288 | 645273.4416 | 2219262.5102 |
| 289 | 645276.3284 | 2219260.5310 |
| 290 | 645279.2171 | 2219258.5555 |
| 291 | 645282.1079 | 2219256.5825 |
| 292 | 645285.0012 | 2219254.6143 |
| 293 | 645287.8967 | 2219252.6498 |
| 294 | 645290.7951 | 2219250.6902 |
| 295 | 645293.6963 | 2219248.7342 |
| 296 | 645296.6007 | 2219246.7831 |
| 297 | 645299.5080 | 2219244.8370 |
| 298 | 645302.4189 | 2219242.8957 |
| 299 | 645305.3334 | 2219240.9593 |
| 300 | 645308.2515 | 2219239.0290 |
| 301 | 645311.1735 | 2219237.1036 |
| 302 | 645314.0994 | 2219235.1856 |
| 303 | 645317.0297 | 2219233.2724 |
| 304 | 645319.9642 | 2219231.3654 |
| 305 | 645322.9035 | 2219229.4656 |
| 306 | 645325.8477 | 2219227.5720 |
| 307 | 645328.7966 | 2219225.6845 |
| 308 | 645331.7505 | 2219223.8056 |
| 309 | 645334.7098 | 2219221.9328 |
| 310 | 645337.6745 | 2219220.0685 |
| 311 | 645340.6449 | 2219218.2116 |
| 312 | 645343.6211 | 2219216.3620 |
| 313 | 645346.6030 | 2219214.5222 |
| 314 | 645349.5913 | 2219212.6885 |
| 315 | 645352.5858 | 2219210.8645 |
| 316 | 645355.5863 | 2219209.0504 |
| 317 | 645358.5937 | 2219207.2436 |
| 318 | 645361.6071 | 2219205.4478 |
| 319 | 645364.6270 | 2219203.6605 |
| 320 | 645367.6534 | 2219201.8831 |
| 321 | 645370.6862 | 2219200.1154 |
| 322 | 645373.7254 | 2219198.3599 |
| 323 | 645376.7712 | 2219196.6130 |
| 324 | 645379.8237 | 2219194.8783 |
| 325 | 645382.8823 | 2219193.1546 |
| 326 | 645385.9478 | 2219191.4432 |
| 327 | 645389.0200 | 2219189.7427 |
| 328 | 645392.0984 | 2219188.0545 |
| 329 | 645395.1839 | 2219186.3773 |
| 330 | 645398.2759 | 2219184.7147 |
| 331 | 645401.3743 | 2219183.0631 |
| 332 | 645404.4799 | 2219181.4263 |
| 333 | 645407.5919 | 2219179.8016 |
| 334 | 645410.7108 | 2219178.1916 |
| 335 | 645413.8365 | 2219176.5951 |
| 336 | 645416.9690 | 2219175.0120 |
| 337 | 645420.1083 | 2219173.4435 |
| 338 | 645423.2544 | 2219171.8910 |
| 339 | 645426.4077 | 2219170.3519 |
| 340 | 645429.5678 | 2219168.8287 |
| 341 | 645432.7347 | 2219167.3214 |
| 342 | 645435.9084 | 2219165.8300 |
| 343 | 645439.0897 | 2219164.3532 |
| 344 | 645442.2774 | 2219162.8936 |
| 345 | 645445.4723 | 2219161.4511 |
| 346 | 645448.6744 | 2219160.0257 |
| 347 | 645451.8836 | 2219158.6162 |
| 348 | 645455.1000 | 2219157.2250 |
| 349 | 645458.3232 | 2219155.8510 |
| 350 | 645461.5539 | 2219154.4940 |
| 351 | 645464.7915 | 2219153.1566 |
| 352 | 645468.0366 | 2219151.8376 |
| 353 | 645471.2888 | 2219150.5357 |
| 354 | 645474.5483 | 2219149.2545 |
| 355 | 645477.8149 | 2219147.9917 |
| 356 | 645481.0890 | 2219146.7485 |
| 357 | 645484.3706 | 2219145.5260 |
| 358 | 645487.6591 | 2219144.3231 |
| 359 | 645490.9555 | 2219143.1397 |
| 360 | 645494.2587 | 2219141.9759 |
| 361 | 645497.5686 | 2219140.8317 |
| 362 | 645500.8847 | 2219139.7034 |
| 363 | 645504.2065 | 2219138.5921 |
| 364 | 645507.5341 | 2219137.4956 |
| 365 | 645510.8667 | 2219136.4137 |
| 366 | 645514.2036 | 2219135.3428 |
| 367 | 645517.5447 | 2219134.2854 |
| 368 | 645520.8895 | 2219133.2365 |
| 369 | 645524.2375 | 2219132.1986 |
| 370 | 645527.5887 | 2219131.1681 |
| 371 | 645530.9421 | 2219130.1436 |
| 372 | 645534.2976 | 2219129.1266 |
| 373 | 645537.6549 | 2219128.1131 |
| 374 | 645541.0130 | 2219127.1034 |
| 375 | 645544.3721 | 2219126.0961 |
| 376 | 645547.7316 | 2219125.0887 |
| 377 | 645551.0907 | 2219124.0826 |
| 378 | 645554.4498 | 2219123.0753 |
| 379 | 645557.8075 | 2219122.0656 |
| 380 | 645561.1641 | 2219121.0521 |
| 381 | 645564.5189 | 2219120.0350 |
| 382 | 645567.8715 | 2219119.0118 |
| 383 | 645571.2213 | 2219117.9813 |
| 384 | 645574.5682 | 2219116.9422 |
| 385 | 645577.9116 | 2219115.8945 |
| 386 | 645581.2510 | 2219114.8371 |
| 387 | 645584.5864 | 2219113.7674 |
| 388 | 645587.9168 | 2219112.6856 |

Хутор Федорянка

Площадь территории х. Федорянка составит 38,1 га.

Графическое отображение границы населённого пункта х. Федорянка

5.3 Каталог координат границы населённого пункта х. Федорянка

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 645689.9201 | 2220157.7035 |
| 2 | 645703.0130 | 2220275.3630 |
| 3 | 645585.3477 | 2220282.3502 |
| 4 | 645580.1266 | 2220213.5759 |
| 5 | 645456.8503 | 2220203.4128 |
| 6 | 645433.5653 | 2220352.6588 |
| 7 | 645427.8441 | 2220407.2525 |
| 8 | 645427.1439 | 2220437.0489 |
| 9 | 645432.3450 | 2220466.1689 |
| 10 | 645443.4174 | 2220488.3595 |
| 11 | 645454.4898 | 2220502.6225 |
| 12 | 645479.7085 | 2220523.1710 |
| 13 | 645487.5868 | 2220522.0083 |
| 14 | 645535.9372 | 2220526.7599 |
| 15 | 645591.2990 | 2220535.2071 |
| 16 | 645633.3480 | 2220542.1118 |
| 17 | 645651.7719 | 2220546.2034 |
| 18 | 645694.7611 | 2220558.4124 |
| 19 | 645730.3388 | 2220571.3633 |
| 20 | 645736.9801 | 2220576.9980 |
| 21 | 645736.9858 | 2220577.0078 |
| 22 | 645739.7007 | 2220591.7969 |
| 23 | 645743.3915 | 2220597.2491 |
| 24 | 645738.2204 | 2220722.0616 |
| 25 | 645736.6701 | 2220738.3209 |
| 26 | 645732.4892 | 2220761.6004 |
| 27 | 645725.6677 | 2220799.5801 |
| 28 | 645723.0788 | 2220814.0010 |
| 29 | 645705.6632 | 2220862.6546 |
| 30 | 645696.8115 | 2220897.7136 |
| 31 | 645682.1384 | 2220959.0387 |
| 32 | 645660.4638 | 2221052.5278 |
| 33 | 645642.1399 | 2221140.5559 |
| 34 | 645631.0475 | 2221198.4741 |
| 35 | 645620.4752 | 2221233.5171 |
| 36 | 645603.0715 | 2221297.4985 |
| 37 | 645596.1600 | 2221332.7064 |
| 38 | 645595.8600 | 2221335.9566 |
| 39 | 645592.8293 | 2221356.9098 |
| 40 | 645573.9852 | 2221360.0359 |
| 41 | 645562.8929 | 2221363.0885 |
| 42 | 645509.1214 | 2221377.6238 |
| 43 | 645442.6372 | 2221396.5229 |
| 44 | 645399.1379 | 2221408.2208 |
| 45 | 645366.9965 | 2221415.7475 |
| 46 | 645350.2375 | 2221418.0788 |
| 47 | 645330.9334 | 2221418.6887 |
| 48 | 645323.5457 | 2221419.3318 |
| 49 | 645244.2734 | 2221219.2795 |
| 50 | 645209.0960 | 2221065.0149 |
| 51 | 645303.1547 | 2220672.7317 |
| 52 | 645216.1395 | 2220655.3274 |
| 53 | 645216.7290 | 2220652.2370 |
| 54 | 645217.4203 | 2220649.6600 |
| 55 | 645218.1012 | 2220647.0794 |
| 56 | 645218.7732 | 2220644.4963 |
| 57 | 645219.4358 | 2220641.9096 |
| 58 | 645220.0899 | 2220639.3216 |
| 59 | 645220.7360 | 2220636.7300 |
| 60 | 645221.3743 | 2220634.1371 |
| 61 | 645222.0057 | 2220631.5418 |
| 62 | 645222.6296 | 2220628.9440 |
| 63 | 645223.2482 | 2220626.3451 |
| 64 | 645223.8606 | 2220623.7437 |
| 65 | 645224.4680 | 2220621.1410 |
| 66 | 645225.0704 | 2220618.5372 |
| 67 | 645225.6682 | 2220615.9333 |
| 68 | 645226.2623 | 2220613.3270 |
| 69 | 645226.8529 | 2220610.7195 |
| 70 | 645227.4406 | 2220608.1119 |
| 71 | 645228.0261 | 2220605.5032 |
| 72 | 645228.6092 | 2220602.8944 |
| 73 | 645229.1904 | 2220600.2857 |
| 74 | 645229.7710 | 2220597.6769 |
| 75 | 645230.3511 | 2220595.0670 |
| 76 | 645230.9309 | 2220592.4582 |
| 77 | 645231.5111 | 2220589.8495 |
| 78 | 645232.0916 | 2220587.2407 |
| 79 | 645232.6740 | 2220584.6332 |
| 80 | 645233.2574 | 2220582.0257 |
| 81 | 645233.8433 | 2220579.4206 |
| 82 | 645234.4321 | 2220576.8155 |
| 83 | 645235.0237 | 2220574.2116 |
| 84 | 645235.6193 | 2220571.6090 |
| 85 | 645236.2181 | 2220569.0076 |
| 86 | 645236.8219 | 2220566.4086 |
| 87 | 645237.4308 | 2220563.8109 |
| 88 | 645238.0454 | 2220561.2156 |
| 89 | 645238.6654 | 2220558.6215 |
| 90 | 645239.2918 | 2220556.0311 |
| 91 | 645239.9254 | 2220553.4419 |
| 92 | 645240.5662 | 2220550.8551 |
| 93 | 645241.2145 | 2220548.2720 |
| 94 | 645241.8710 | 2220545.6914 |
| 95 | 645242.5365 | 2220543.1144 |
| 96 | 645243.2114 | 2220540.5399 |
| 97 | 645243.8955 | 2220537.9679 |
| 98 | 645244.7970 | 2220534.6694 |
| 99 | 645286.2838 | 2220543.6461 |
| 100 | 645307.3483 | 2220546.4674 |
| 101 | 645321.7614 | 2220546.0384 |
| 102 | 645329.4430 | 2220544.9165 |
| 103 | 645336.7090 | 2220542.2860 |
| 104 | 645346.0266 | 2220536.7415 |
| 105 | 645349.5273 | 2220536.2300 |
| 106 | 645374.8627 | 2220538.2841 |
| 107 | 645392.0864 | 2220540.1485 |
| 108 | 645406.6795 | 2220540.9239 |
| 109 | 645430.5546 | 2220541.1714 |
| 110 | 645447.0182 | 2220540.2392 |
| 111 | 645449.8288 | 2220539.0430 |
| 112 | 645452.8194 | 2220536.7415 |
| 113 | 645460.0109 | 2220528.9707 |
| 114 | 645468.4984 | 2220524.8234 |
| 115 | 645468.9838 | 2220524.7519 |
| 116 | 645448.7295 | 2220508.2484 |
| 117 | 645436.6125 | 2220492.6397 |
| 118 | 645424.6722 | 2220468.7097 |
| 119 | 645419.1272 | 2220437.6644 |
| 120 | 645419.8539 | 2220406.7408 |
| 121 | 645425.6299 | 2220351.6246 |
| 122 | 645449.4709 | 2220198.8147 |
| 123 | 645579.8165 | 2220209.5667 |
| 124 | 645575.6356 | 2220154.5275 |

Поселок Коммунар

Площадь территории п. Коммунар составит 89,3 га.

Графическое отображение границы населённого пункта п. Коммунар

5.4 Каталог координат границы населённого пункта п. Коммунар

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 644431.2741 | 2219822.5290 |
| 2 | 644430.8579 | 2219824.4492 |
| 3 | 644430.4034 | 2219826.9429 |
| 4 | 644430.0451 | 2219829.4159 |
| 5 | 644429.7853 | 2219831.8877 |
| 6 | 644429.6315 | 2219834.3535 |
| 7 | 644429.5902 | 2219836.8061 |
| 8 | 644429.6631 | 2219839.2509 |
| 9 | 644429.8474 | 2219841.6911 |
| 10 | 644430.1394 | 2219844.1182 |
| 11 | 644430.5361 | 2219846.5378 |
| 12 | 644431.0341 | 2219848.9484 |
| 13 | 644431.6302 | 2219851.3501 |
| 14 | 644432.3209 | 2219853.7428 |
| 15 | 644433.1031 | 2219856.1264 |
| 16 | 644433.9733 | 2219858.5008 |
| 17 | 644434.9284 | 2219860.8665 |
| 18 | 644435.9650 | 2219863.2229 |
| 19 | 644437.0823 | 2219865.5757 |
| 20 | 644438.2725 | 2219867.9142 |
| 21 | 644439.5305 | 2219870.2373 |
| 22 | 644440.8609 | 2219872.5585 |
| 23 | 644442.2563 | 2219874.8703 |
| 24 | 644443.7169 | 2219877.1786 |
| 25 | 644445.2253 | 2219879.4601 |
| 26 | 644446.7945 | 2219881.7434 |
| 27 | 644448.4161 | 2219884.0162 |
| 28 | 644450.0945 | 2219886.2920 |
| 29 | 644451.8008 | 2219888.5351 |
| 30 | 644453.5576 | 2219890.7804 |
| 31 | 644455.3529 | 2219893.0159 |
| 32 | 644457.1863 | 2219895.2457 |
| 33 | 644459.0459 | 2219897.4585 |
| 34 | 644460.2706 | 2219898.8882 |
| 35 | 644460.9460 | 2219899.6764 |
| 36 | 644462.8534 | 2219901.8631 |
| 37 | 644464.7919 | 2219904.0513 |
| 38 | 644466.7491 | 2219906.2298 |
| 39 | 644468.7220 | 2219908.3984 |
| 40 | 644470.6824 | 2219910.5321 |
| 41 | 644472.7130 | 2219912.7215 |
| 42 | 644474.7600 | 2219914.9122 |
| 43 | 644476.7920 | 2219917.0749 |
| 44 | 644478.7008 | 2219919.0975 |
| 45 | 644480.6973 | 2219921.2074 |
| 46 | 644482.7606 | 2219923.3768 |
| 47 | 644484.6841 | 2219925.3857 |
| 48 | 644486.6767 | 2219927.4484 |
| 49 | 644488.6702 | 2219929.4894 |
| 50 | 644490.6958 | 2219931.5360 |
| 51 | 644492.6662 | 2219933.4957 |
| 52 | 644494.6707 | 2219935.4554 |
| 53 | 644496.6845 | 2219937.3848 |
| 54 | 644498.7033 | 2219939.2762 |
| 55 | 644500.7481 | 2219941.1442 |
| 56 | 644502.7644 | 2219942.9366 |
| 57 | 644504.8129 | 2219944.7033 |
| 58 | 644506.8740 | 2219946.4230 |
| 59 | 644508.9489 | 2219948.0927 |
| 60 | 644511.0334 | 2219949.7052 |
| 61 | 644513.1455 | 2219951.2704 |
| 62 | 644515.2696 | 2219952.7728 |
| 63 | 644517.4127 | 2219954.2141 |
| 64 | 644519.5727 | 2219955.5898 |
| 65 | 644521.7608 | 2219956.9018 |
| 66 | 644523.9656 | 2219958.1404 |
| 67 | 644526.1996 | 2219959.3091 |
| 68 | 644528.4568 | 2219960.4010 |
| 69 | 644530.7449 | 2219961.4163 |
| 70 | 644533.0556 | 2219962.3477 |
| 71 | 644535.3920 | 2219963.1940 |
| 72 | 644537.7629 | 2219963.9549 |
| 73 | 644540.1640 | 2219964.6290 |
| 74 | 644542.5937 | 2219965.2198 |
| 75 | 644545.0530 | 2219965.7310 |
| 76 | 644547.5401 | 2219966.1678 |
| 77 | 644550.0646 | 2219966.5336 |
| 78 | 644552.5838 | 2219966.8264 |
| 79 | 644555.1414 | 2219967.0574 |
| 80 | 644557.7210 | 2219967.2273 |
| 81 | 644560.3209 | 2219967.3398 |
| 82 | 644562.9308 | 2219967.3995 |
| 83 | 644565.5770 | 2219967.4089 |
| 84 | 644568.2307 | 2219967.3722 |
| 85 | 644570.9143 | 2219967.2927 |
| 86 | 644573.5830 | 2219967.1748 |
| 87 | 644576.2793 | 2219967.0219 |
| 88 | 644578.9797 | 2219966.8391 |
| 89 | 644581.7326 | 2219966.6247 |
| 90 | 644584.4321 | 2219966.3911 |
| 91 | 644587.1672 | 2219966.1356 |
| 92 | 644589.9090 | 2219965.8630 |
| 93 | 644592.6559 | 2219965.5782 |
| 94 | 644595.3040 | 2219965.2958 |
| 95 | 644598.1610 | 2219964.9853 |
| 96 | 644600.9165 | 2219964.6843 |
| 97 | 644602.3516 | 2219964.5286 |
| 98 | 644603.6724 | 2219964.3851 |
| 99 | 644606.4271 | 2219964.0917 |
| 100 | 644609.1797 | 2219963.8081 |
| 101 | 644611.9142 | 2219963.5393 |
| 102 | 644614.6733 | 2219963.2843 |
| 103 | 644617.3985 | 2219963.0524 |
| 104 | 644620.1428 | 2219962.8423 |
| 105 | 644622.8657 | 2219962.6614 |
| 106 | 644625.5792 | 2219962.5098 |
| 107 | 644628.2842 | 2219962.3876 |
| 108 | 644630.9526 | 2219962.2944 |
| 109 | 644633.6708 | 2219962.2269 |
| 110 | 644636.3529 | 2219962.1866 |
| 111 | 644638.9851 | 2219962.1722 |
| 112 | 644641.6668 | 2219962.1821 |
| 113 | 644644.3600 | 2219962.2171 |
| 114 | 644647.0274 | 2219962.2754 |
| 115 | 644649.6588 | 2219962.3554 |
| 116 | 644652.3179 | 2219962.4584 |
| 117 | 644654.9622 | 2219962.5820 |
| 118 | 644657.5428 | 2219962.7226 |
| 119 | 644660.2386 | 2219962.8888 |
| 120 | 644663.1686 | 2219962.3827 |
| 121 | 644666.3730 | 2219961.9658 |
| 122 | 644676.8194 | 2219960.1590 |
| 123 | 644688.0247 | 2219956.5429 |
| 124 | 644703.8133 | 2219948.7521 |
| 125 | 644726.2723 | 2219935.9517 |
| 126 | 644766.7522 | 2219915.9166 |
| 127 | 644785.5313 | 2219906.5953 |
| 128 | 644807.1949 | 2219886.5553 |
| 129 | 644810.3562 | 2219883.5679 |
| 130 | 644811.0023 | 2219882.8910 |
| 131 | 644812.7772 | 2219881.1995 |
| 132 | 644813.8513 | 2219880.2650 |
| 133 | 644826.6354 | 2219868.1840 |
| 134 | 644842.2194 | 2219861.5069 |
| 135 | 644859.2636 | 2219860.0935 |
| 136 | 644859.2744 | 2219860.0909 |
| 137 | 644862.1624 | 2219859.4054 |
| 138 | 644865.0714 | 2219858.7470 |
| 139 | 644867.9979 | 2219858.1135 |
| 140 | 644870.9388 | 2219857.5026 |
| 141 | 644873.8907 | 2219856.9121 |
| 142 | 644876.8503 | 2219856.3398 |
| 143 | 644879.8143 | 2219855.7835 |
| 144 | 644882.7794 | 2219855.2410 |
| 145 | 644883.1906 | 2219855.1674 |
| 146 | 644897.0972 | 2219852.0572 |
| 147 | 644936.0614 | 2219836.4781 |
| 148 | 644963.3466 | 2219828.1335 |
| 149 | 644986.1804 | 2219822.0150 |
| 150 | 645012.9145 | 2219815.3416 |
| 151 | 645051.3126 | 2219797.5339 |
| 152 | 645075.7925 | 2219784.7334 |
| 153 | 645090.7992 | 2219773.0441 |
| 154 | 645105.3276 | 2219762.7213 |
| 155 | 645108.1505 | 2219759.7245 |
| 156 | 645110.0060 | 2219757.7546 |
| 157 | 645111.8625 | 2219755.7919 |
| 158 | 645113.7233 | 2219753.8413 |
| 159 | 645115.5919 | 2219751.9076 |
| 160 | 645117.4716 | 2219749.9955 |
| 161 | 645119.3659 | 2219748.1099 |
| 162 | 645121.2780 | 2219746.2554 |
| 163 | 645123.2115 | 2219744.4370 |
| 164 | 645125.1696 | 2219742.6595 |
| 165 | 645127.1559 | 2219740.9275 |
| 166 | 645129.1735 | 2219739.2459 |
| 167 | 645131.2260 | 2219737.6196 |
| 168 | 645133.3168 | 2219736.0532 |
| 169 | 645135.4491 | 2219734.5516 |
| 170 | 645137.6265 | 2219733.1196 |
| 171 | 645139.8522 | 2219731.7619 |
| 172 | 645142.1297 | 2219730.4835 |
| 173 | 645144.4620 | 2219729.2887 |
| 174 | 645146.8479 | 2219728.1789 |
| 175 | 645149.2835 | 2219727.1536 |
| 176 | 645151.7650 | 2219726.2119 |
| 177 | 645154.2882 | 2219725.3532 |
| 178 | 645156.8495 | 2219724.5769 |
| 179 | 645159.4447 | 2219723.8821 |
| 180 | 645162.0700 | 2219723.2683 |
| 181 | 645164.7215 | 2219722.7347 |
| 182 | 645167.3952 | 2219722.2806 |
| 183 | 645170.0872 | 2219721.9054 |
| 184 | 645172.7936 | 2219721.6083 |
| 185 | 645175.5105 | 2219721.3887 |
| 186 | 645178.2338 | 2219721.2458 |
| 187 | 645180.9598 | 2219721.1791 |
| 188 | 645183.6844 | 2219721.1877 |
| 189 | 645186.4038 | 2219721.2709 |
| 190 | 645189.1140 | 2219721.4282 |
| 191 | 645191.8111 | 2219721.6588 |
| 192 | 645194.4912 | 2219721.9620 |
| 193 | 645197.1507 | 2219722.3370 |
| 194 | 645199.7890 | 2219722.7818 |
| 195 | 645202.4067 | 2219723.2940 |
| 196 | 645205.0044 | 2219723.8712 |
| 197 | 645207.5827 | 2219724.5109 |
| 198 | 645210.1424 | 2219725.2107 |
| 199 | 645212.6839 | 2219725.9682 |
| 200 | 645215.2080 | 2219726.7809 |
| 201 | 645217.7152 | 2219727.6465 |
| 202 | 645220.2062 | 2219728.5625 |
| 203 | 645222.6815 | 2219729.5264 |
| 204 | 645225.1419 | 2219730.5359 |
| 205 | 645227.5879 | 2219731.5884 |
| 206 | 645230.0202 | 2219732.6817 |
| 207 | 645232.4394 | 2219733.8132 |
| 208 | 645234.8460 | 2219734.9806 |
| 209 | 645237.2408 | 2219736.1813 |
| 210 | 645239.6244 | 2219737.4130 |
| 211 | 645241.9973 | 2219738.6732 |
| 212 | 645244.3603 | 2219739.9596 |
| 213 | 645246.7138 | 2219741.2696 |
| 214 | 645249.0587 | 2219742.6008 |
| 215 | 645251.3953 | 2219743.9509 |
| 216 | 645253.7245 | 2219745.3174 |
| 217 | 645256.0468 | 2219746.6979 |
| 218 | 645258.3629 | 2219748.0898 |
| 219 | 645260.6732 | 2219749.4911 |
| 220 | 645262.9777 | 2219750.9012 |
| 221 | 645265.2759 | 2219752.3205 |
| 222 | 645267.5675 | 2219753.7491 |
| 223 | 645269.8519 | 2219755.1874 |
| 224 | 645272.1288 | 2219756.6357 |
| 225 | 645274.3978 | 2219758.0943 |
| 226 | 645276.6584 | 2219759.5635 |
| 227 | 645278.9102 | 2219761.0436 |
| 228 | 645281.1528 | 2219762.5350 |
| 229 | 645283.3857 | 2219764.0378 |
| 230 | 645285.6085 | 2219765.5524 |
| 231 | 645287.8208 | 2219767.0791 |
| 232 | 645290.0222 | 2219768.6182 |
| 233 | 645292.2123 | 2219770.1700 |
| 234 | 645294.3906 | 2219771.7348 |
| 235 | 645296.5566 | 2219773.3129 |
| 236 | 645298.7101 | 2219774.9046 |
| 237 | 645300.8505 | 2219776.5102 |
| 238 | 645302.9774 | 2219778.1300 |
| 239 | 645305.0904 | 2219779.7643 |
| 240 | 645307.1890 | 2219781.4134 |
| 241 | 645309.2730 | 2219783.0775 |
| 242 | 645311.3417 | 2219784.7571 |
| 243 | 645313.3949 | 2219786.4523 |
| 244 | 645315.4320 | 2219788.1636 |
| 245 | 645317.4526 | 2219789.8911 |
| 246 | 645319.4564 | 2219791.6353 |
| 247 | 645321.4429 | 2219793.3963 |
| 248 | 645323.4116 | 2219795.1745 |
| 249 | 645325.3623 | 2219796.9702 |
| 250 | 645327.2943 | 2219798.7837 |
| 251 | 645329.2073 | 2219800.6153 |
| 252 | 645331.1009 | 2219802.4653 |
| 253 | 645332.9746 | 2219804.3339 |
| 254 | 645334.8281 | 2219806.2216 |
| 255 | 645336.6608 | 2219808.1285 |
| 256 | 645338.4725 | 2219810.0550 |
| 257 | 645340.2626 | 2219812.0015 |
| 258 | 645342.0307 | 2219813.9681 |
| 259 | 645343.7763 | 2219815.9551 |
| 260 | 645345.4992 | 2219817.9630 |
| 261 | 645347.1988 | 2219819.9920 |
| 262 | 645348.8748 | 2219822.0423 |
| 263 | 645350.5266 | 2219824.1143 |
| 264 | 645352.1539 | 2219826.2083 |
| 265 | 645353.7565 | 2219828.3238 |
| 266 | 645355.3342 | 2219830.4606 |
| 267 | 645356.8867 | 2219832.6181 |
| 268 | 645358.4138 | 2219834.7960 |
| 269 | 645359.9154 | 2219836.9939 |
| 270 | 645361.3912 | 2219839.2112 |
| 271 | 645362.8411 | 2219841.4477 |
| 272 | 645364.2648 | 2219843.7028 |
| 273 | 645365.6622 | 2219845.9762 |
| 274 | 645367.0330 | 2219848.2674 |
| 275 | 645368.3771 | 2219850.5761 |
| 276 | 645369.6942 | 2219852.9017 |
| 277 | 645370.9842 | 2219855.2438 |
| 278 | 645372.2468 | 2219857.6021 |
| 279 | 645373.4818 | 2219859.9762 |
| 280 | 645374.6891 | 2219862.3655 |
| 281 | 645375.8684 | 2219864.7697 |
| 282 | 645377.0196 | 2219867.1883 |
| 283 | 645378.1424 | 2219869.6210 |
| 284 | 645379.2367 | 2219872.0673 |
| 285 | 645380.3022 | 2219874.5267 |
| 286 | 645381.3387 | 2219876.9989 |
| 287 | 645382.3461 | 2219879.4835 |
| 288 | 645383.3241 | 2219881.9799 |
| 289 | 645384.2725 | 2219884.4879 |
| 290 | 645385.1912 | 2219887.0069 |
| 291 | 645386.0799 | 2219889.5366 |
| 292 | 645386.9385 | 2219892.0765 |
| 293 | 645387.7667 | 2219894.6263 |
| 294 | 645388.5643 | 2219897.1854 |
| 295 | 645389.3312 | 2219899.7534 |
| 296 | 645390.0671 | 2219902.3300 |
| 297 | 645390.7718 | 2219904.9147 |
| 298 | 645391.4452 | 2219907.5071 |
| 299 | 645392.0872 | 2219910.1068 |
| 300 | 645392.6980 | 2219912.7135 |
| 301 | 645393.2775 | 2219915.3268 |
| 302 | 645393.8261 | 2219917.9463 |
| 303 | 645394.3436 | 2219920.5717 |
| 304 | 645394.8304 | 2219923.2027 |
| 305 | 645395.2865 | 2219925.8388 |
| 306 | 645395.7119 | 2219928.4798 |
| 307 | 645396.1069 | 2219931.1252 |
| 308 | 645396.4715 | 2219933.7748 |
| 309 | 645396.8059 | 2219936.4281 |
| 310 | 645397.1101 | 2219939.0849 |
| 311 | 645397.3843 | 2219941.7447 |
| 312 | 645397.6285 | 2219944.4073 |
| 313 | 645397.8429 | 2219947.0722 |
| 314 | 645398.0277 | 2219949.7390 |
| 315 | 645398.1828 | 2219952.4076 |
| 316 | 645398.3085 | 2219955.0774 |
| 317 | 645398.4048 | 2219957.7482 |
| 318 | 645398.4719 | 2219960.4195 |
| 319 | 645398.5098 | 2219963.0911 |
| 320 | 645398.5188 | 2219965.7626 |
| 321 | 645398.4988 | 2219968.4335 |
| 322 | 645398.4500 | 2219971.1037 |
| 323 | 645398.3725 | 2219973.7726 |
| 324 | 645398.2665 | 2219976.4401 |
| 325 | 645398.1319 | 2219979.1056 |
| 326 | 645397.9691 | 2219981.7689 |
| 327 | 645397.7780 | 2219984.4296 |
| 328 | 645397.5588 | 2219987.0873 |
| 329 | 645397.3116 | 2219989.7417 |
| 330 | 645397.0364 | 2219992.3925 |
| 331 | 645396.7335 | 2219995.0392 |
| 332 | 645396.4029 | 2219997.6816 |
| 333 | 645396.0448 | 2220000.3192 |
| 334 | 645395.6593 | 2220002.9519 |
| 335 | 645395.2469 | 2220005.5795 |
| 336 | 645394.8081 | 2220008.2021 |
| 337 | 645394.3434 | 2220010.8197 |
| 338 | 645393.8533 | 2220013.4322 |
| 339 | 645393.3383 | 2220016.0398 |
| 340 | 645392.7988 | 2220018.6422 |
| 341 | 645392.2354 | 2220021.2397 |
| 342 | 645391.6486 | 2220023.8321 |
| 343 | 645391.0388 | 2220026.4194 |
| 344 | 645390.4065 | 2220029.0017 |
| 345 | 645389.7523 | 2220031.5789 |
| 346 | 645389.0765 | 2220034.1511 |
| 347 | 645388.3798 | 2220036.7182 |
| 348 | 645387.6626 | 2220039.2802 |
| 349 | 645386.9254 | 2220041.8372 |
| 350 | 645386.1686 | 2220044.3891 |
| 351 | 645385.3929 | 2220046.9359 |
| 352 | 645384.5986 | 2220049.4776 |
| 353 | 645383.7863 | 2220052.0143 |
| 354 | 645382.9564 | 2220054.5458 |
| 355 | 645382.1095 | 2220057.0723 |
| 356 | 645381.2460 | 2220059.5937 |
| 357 | 645380.3664 | 2220062.1099 |
| 358 | 645379.4712 | 2220064.6211 |
| 359 | 645378.5610 | 2220067.1272 |
| 360 | 645377.6362 | 2220069.6281 |
| 361 | 645376.6972 | 2220072.1240 |
| 362 | 645375.7447 | 2220074.6147 |
| 363 | 645374.7790 | 2220077.1003 |
| 364 | 645373.8007 | 2220079.5808 |
| 365 | 645372.8102 | 2220082.0562 |
| 366 | 645371.8081 | 2220084.5264 |
| 367 | 645370.7949 | 2220086.9915 |
| 368 | 645369.7709 | 2220089.4514 |
| 369 | 645368.7369 | 2220091.9063 |
| 370 | 645367.6930 | 2220094.3560 |
| 371 | 645366.6397 | 2220096.8008 |
| 372 | 645365.5771 | 2220099.2408 |
| 373 | 645364.5057 | 2220101.6762 |
| 374 | 645363.4256 | 2220104.1070 |
| 375 | 645362.3372 | 2220106.5335 |
| 376 | 645361.2407 | 2220108.9558 |
| 377 | 645360.1364 | 2220111.3740 |
| 378 | 645359.0246 | 2220113.7883 |
| 379 | 645357.9057 | 2220116.1988 |
| 380 | 645356.7798 | 2220118.6057 |
| 381 | 645355.6472 | 2220121.0091 |
| 382 | 645354.5083 | 2220123.4092 |
| 383 | 645353.3633 | 2220125.8060 |
| 384 | 645352.2126 | 2220128.1998 |
| 385 | 645351.0563 | 2220130.5907 |
| 386 | 645349.8948 | 2220132.9789 |
| 387 | 645349.8923 | 2220132.9838 |
| 388 | 645349.0143 | 2220135.5932 |
| 389 | 645338.7271 | 2220155.4110 |
| 390 | 645338.0546 | 2220156.7405 |
| 391 | 645337.6150 | 2220157.6075 |
| 392 | 645336.8543 | 2220159.1079 |
| 393 | 645335.6522 | 2220161.4743 |
| 394 | 645334.4485 | 2220163.8398 |
| 395 | 645333.2436 | 2220166.2045 |
| 396 | 645332.0377 | 2220168.5687 |
| 397 | 645330.8311 | 2220170.9325 |
| 398 | 645329.6242 | 2220173.2959 |
| 399 | 645329.2802 | 2220173.9694 |
| 400 | 645319.9878 | 2220192.2107 |
| 401 | 645318.7900 | 2220194.5781 |
| 402 | 645317.5945 | 2220196.9467 |
| 403 | 645316.4018 | 2220199.3165 |
| 404 | 645315.2121 | 2220201.6879 |
| 405 | 645314.0256 | 2220204.0608 |
| 406 | 645312.8428 | 2220206.4355 |
| 407 | 645311.6637 | 2220208.8120 |
| 408 | 645310.4889 | 2220211.1906 |
| 409 | 645309.3184 | 2220213.5714 |
| 410 | 645308.1526 | 2220215.9545 |
| 411 | 645306.9918 | 2220218.3401 |
| 412 | 645305.8363 | 2220220.7283 |
| 413 | 645304.6863 | 2220223.1192 |
| 414 | 645303.5421 | 2220225.5131 |
| 415 | 645302.4041 | 2220227.9100 |
| 416 | 645301.2723 | 2220230.3100 |
| 417 | 645300.1465 | 2220232.7130 |
| 418 | 645299.0264 | 2220235.1189 |
| 419 | 645297.9117 | 2220237.5275 |
| 420 | 645296.8022 | 2220239.9386 |
| 421 | 645295.6976 | 2220242.3523 |
| 422 | 645294.5977 | 2220244.7682 |
| 423 | 645293.5021 | 2220247.1863 |
| 424 | 645292.4107 | 2220249.6064 |
| 425 | 645291.3231 | 2220252.0285 |
| 426 | 645290.2390 | 2220254.4523 |
| 427 | 645289.1583 | 2220256.8778 |
| 428 | 645288.0806 | 2220259.3048 |
| 429 | 645287.0056 | 2220261.7331 |
| 430 | 645285.9332 | 2220264.1627 |
| 431 | 645284.8630 | 2220266.5934 |
| 432 | 645283.7947 | 2220269.0250 |
| 433 | 645282.7281 | 2220271.4575 |
| 434 | 645281.6630 | 2220273.8907 |
| 435 | 645280.5990 | 2220276.3244 |
| 436 | 645279.5359 | 2220278.7585 |
| 437 | 645278.4734 | 2220281.1930 |
| 438 | 645277.4112 | 2220283.6276 |
| 439 | 645276.3491 | 2220286.0622 |
| 440 | 645275.2869 | 2220288.4967 |
| 441 | 645274.2242 | 2220290.9310 |
| 442 | 645273.1607 | 2220293.3648 |
| 443 | 645272.0963 | 2220295.7982 |
| 444 | 645271.0306 | 2220298.2309 |
| 445 | 645269.9634 | 2220300.6628 |
| 446 | 645269.9025 | 2220300.8014 |
| 447 | 645264.4247 | 2220325.5124 |
| 448 | 645256.1372 | 2220344.4436 |
| 449 | 645231.2502 | 2220395.1100 |
| 450 | 645220.7698 | 2220423.5068 |
| 451 | 645213.6038 | 2220444.1091 |
| 452 | 645201.4263 | 2220466.3800 |
| 453 | 645194.8619 | 2220498.1190 |
| 454 | 645176.6974 | 2220521.7799 |
| 455 | 645171.4319 | 2220529.5744 |
| 456 | 645168.0869 | 2220534.0720 |
| 457 | 645167.4180 | 2220536.6383 |
| 458 | 645166.7646 | 2220539.2094 |
| 459 | 645166.1272 | 2220541.7839 |
| 460 | 645165.5058 | 2220544.3625 |
| 461 | 645164.9012 | 2220546.9428 |
| 462 | 645164.3114 | 2220549.5312 |
| 463 | 645163.7370 | 2220552.1204 |
| 464 | 645163.1765 | 2220554.7150 |
| 465 | 645162.6269 | 2220557.3259 |
| 466 | 645162.0869 | 2220559.9573 |
| 467 | 645161.5750 | 2220562.5115 |
| 468 | 645161.0680 | 2220565.1008 |
| 469 | 645160.5657 | 2220567.7236 |
| 470 | 645160.0766 | 2220570.3328 |
| 471 | 645159.5968 | 2220572.9444 |
| 472 | 645159.1137 | 2220575.6241 |
| 473 | 645158.6625 | 2220578.1737 |
| 474 | 645158.2065 | 2220580.7891 |
| 475 | 645157.7570 | 2220583.4083 |
| 476 | 645157.3038 | 2220586.0850 |
| 477 | 645156.8641 | 2220588.7125 |
| 478 | 645156.4409 | 2220591.2700 |
| 479 | 645156.0106 | 2220593.8922 |
| 480 | 645155.6630 | 2220596.0243 |
| 481 | 645155.4375 | 2220597.4081 |
| 482 | 645155.0001 | 2220600.1161 |
| 483 | 645154.7347 | 2220601.7603 |
| 484 | 645154.3122 | 2220604.3834 |
| 485 | 645153.8899 | 2220607.0062 |
| 486 | 645153.4670 | 2220609.6287 |
| 487 | 645153.2877 | 2220610.7376 |
| 488 | 645153.0430 | 2220612.2512 |
| 489 | 645152.6170 | 2220614.8722 |
| 490 | 645152.1901 | 2220617.4816 |
| 491 | 645151.7564 | 2220620.1114 |
| 492 | 645151.3207 | 2220622.7294 |
| 493 | 645150.8813 | 2220625.3441 |
| 494 | 645150.4370 | 2220627.9624 |
| 495 | 645149.9872 | 2220630.5825 |
| 496 | 645149.5349 | 2220633.1901 |
| 497 | 645149.0765 | 2220635.8025 |
| 498 | 645148.6238 | 2220638.3518 |
| 499 | 645148.1437 | 2220641.0245 |
| 500 | 645147.6627 | 2220643.6656 |
| 501 | 645147.1961 | 2220646.1960 |
| 502 | 645146.7008 | 2220648.8483 |
| 503 | 645146.2069 | 2220651.4542 |
| 504 | 645145.7068 | 2220654.0585 |
| 505 | 645145.1994 | 2220656.6623 |
| 506 | 645144.6849 | 2220659.2650 |
| 507 | 645144.1755 | 2220661.8045 |
| 508 | 645143.6443 | 2220664.4127 |
| 509 | 645143.0954 | 2220667.0680 |
| 510 | 645142.5497 | 2220669.6670 |
| 511 | 645141.9953 | 2220672.2647 |
| 512 | 645141.4324 | 2220674.8612 |
| 513 | 645140.8606 | 2220677.4578 |
| 514 | 645140.2734 | 2220680.0784 |
| 515 | 645139.6889 | 2220682.6463 |
| 516 | 645139.0888 | 2220685.2394 |
| 517 | 645138.4789 | 2220687.8317 |
| 518 | 645137.8661 | 2220690.3923 |
| 519 | 645137.2331 | 2220692.9939 |
| 520 | 645136.5870 | 2220695.6031 |
| 521 | 645135.9413 | 2220698.1654 |
| 522 | 645135.2711 | 2220700.7776 |
| 523 | 645134.5953 | 2220703.3621 |
| 524 | 645133.9074 | 2220705.9437 |
| 525 | 645133.2073 | 2220708.5202 |
| 526 | 645132.7300 | 2220710.2424 |
| 527 | 645026.8184 | 2220728.3641 |
| 528 | 644344.2225 | 2220845.1574 |
| 529 | 644344.0725 | 2220775.3602 |
| 530 | 644294.1418 | 2220083.4435 |
| 531 | 644252.5752 | 2219798.4909 |
| 532 | 644259.6844 | 2219802.0192 |
| 533 | 644279.8187 | 2219808.6187 |
| 534 | 644303.1037 | 2219812.6938 |
| 535 | 644315.9164 | 2219814.7066 |
| 536 | 644333.5902 | 2219813.9065 |
| 537 | 644345.0827 | 2219817.0659 |
| 538 | 644355.6449 | 2219817.3712 |
| 539 | 644373.4387 | 2219817.6681 |
| 540 | 644402.8250 | 2219820.9183 |

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Улично - дорожная сеть

  - Реконструкция автодороги до х. Федорянка и х.Чекуновка, проходящей в северо-восточной части Новомихайловского сельского поселения.

  - Строительство автодороги муниципального значения, соединяющей Новомихайловское сельское поселение с п. Мирный.

  - Капитальный ремонт и реконструкция автодорог, соединяющих все населенные пункты с автодорогами внешней сети.

  - Устройство участков объездных дорог вокруг поселков с. Новомихайловское с  хуторами  Чекуновка и Федорянка.

  - Реконструкция улично-дорожной сети (асфальтирование улиц) в с.Новомихайловское и п.Коммунар.

  - Реконструкция автодороги – подъезд к хуторам Чекуновка и Федорянка через  п.Коммунар;

  - Реконструкция автодорог в коммунально - производственных зонах.

  - Реконструкция существующих улиц во всех населенных пунктах сельского поселения (замена существующего покрытия на асфальтобетонное) с устройством тротуаров, организацией освещения и водоотведения с проезжих частей улиц и дорог.

Развитие и размещение объектов  транспортной инфраструктуры

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения транспортной инфраструктуры, их основные характеристики представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения транспортной инфраструктуры, их основные характеристики

| №п/п | Вид, наименовние объекта | Назначение | Местоположение/ функциональная зона | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дамбы через р.Куго-Ея (реконструкция старых и строительство новых) | Гидротехническое сооружение, предназначенное для временного удержания воды, ограждения территории, направления движение потока | с.Новомихайловское п.Коммунар х.Чекуновка х. Федорянка | Струенаправляющие дамбы из каменной наброски или грунта Класс* - в зависимости от высоты и типа грунтов |
| 2 | АЗС на 2 колонки (строительство) | Комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств | с.Новомихайловское (южная часть) зона | Площадь земельного участка*: на 2 колонки - 0,1 га Минимальная плотность застройки 13% территории **Класс IV - санитарно-защитная зона 100 м |
| 3 | СТО на 2 поста (строительство) | Техническое обслуживание, ремонт и тюнинг автотранспорта | с.Новомихайловское (южная часть) зона | Площадь земельного участка: на 2 поста – не менее 0,2 га (из расчёта на 10 постов* - 1,0 га) Минимальная плотность застройки 20% территории **Класс V - санитарно-защитная зона 50 м |
| 4 | Автостоянка на 20 машино-мест (строительство) | Хранение автотранспортных средств | с.Новомихайловское | Площадь земельного участка*: на одно машино-место для одноэтажных стоянок - 30 м2 |
| 5 | Автотранспортный центр (строительство) | Предприятие для поддержания техники в исправном состояни и для ее ремонта. | с.Новомихайловское (юго-западная часть) зона |  |
| 6 | Мост через р. Куго-Еа (реконструкция) | искусственное сооружение, возведенное для восстановления сообщения через р. Куго-Ея | х. Чекуновка | В соответствии с заданием на проектирование |

*Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края (утв. Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 24.06.2009 N 1381-П

**СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Сведения о планируемых автомобильных дорогах местного значения и их основные характеристики представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2.

Сведения о планируемых автомобильных дорогах местного значения,

их основные характеристики

| №п/п | Наименовние работ | Назначение | Местоположение | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство дороги общего пользования (главная улица) | Связь жилых территорий с общественным центром | с.Новомихайловское: 1) ул. Молодежная 2) пер. Степной 3) ул. Красная |  |
| 2 | Реконструкция дорожного покрытия улиц населённого пункта (основные улицы внутри жилой застройки) | Улучшение связей внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | п. Коммунар |  |
| 3 | Строительство гравийной дороги (второстепенная улица в жилой застройке) | Связь между основными жилыми улицами | п. Коммунар: ул. Трудовая |  |

Назначение и расчетные параметры сельских улиц и дорог представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

Назначение и расчетные параметры сельских улиц и дорог

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского населенного места с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицам | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одной из задач территориального планирования развития Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, является развитие инженерного обеспечения населенных пунктов, промышленных и сельских предприятий, направленное на улучшение условий жизни населения, рост качества сельской среды.

По прогнозу объем жилищного фонда Новомихайловского сельского поселения подрастет. Что как следствие повлечет за собой необходимость развития централизованных инженерных систем.

Жилищный фонд предполагается обеспечивать централизованным газоснабжением, водоснабжением и водоотведением бытовой канализации. Также предусмотрена организация отвода поверхностных стоков с территорий крупных населенных пунктов с выпуском в существующие либо планируемые водоприемники.

Предлагается выполнить программу газификации всех населенных пунктов со строительством разветвлённой сети газопровода местного значения.

Новые инженерные коммуникации необходимо располагать в пределах красных линий полосы отвода дорог с учетом перспективных поперечников.

Водоснабжение

Новомихайловское сельское поселение пользуется Ленинградским месторождением пресных подземных вод. Воды киммерийского водоносного горизонта широко используются для питьевых и хозяйственных целей и являются перспективными в их использовании.

Водоснабжение Новомихайловского сельского поселения осуществляется посредством Ейского группового  водопровода.

Систему водоснабжения Новомихайловского сельского поселения обеспечивает Кущевский РЭУ ГУП КК «Северная водная управляющая компания «Ейский групповой водопровод». Общая протяженность сетей водопровода составляет 19,966  км водопроводов, из них: 11,132 км магистральных и 8,834 км разводящих сетей. В аварийном состоянии находятся  1,1 км магистральных водопроводов, 4,1 км – разводящих сетей.

На магистральных и разводящих сетях в год происходит до 20 аварий и повреждений. Качество потребляемой воды неудовлетворительное.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения используется две водонапорные башни объемом 43 куб.м.

РЭУ ГУП КК «СВУК» ЕГВ» снабжает водой 622 потребителей (юридических - 8 и физических абонентов (население)- 614).

Средний годовой объем реализации воды составляет - 25 тыс. куб.м.

Обеспеченность водой в летний период недостаточная и неудовлетворительная.

Система водоснабжения в районе имеет недостатки в обеспечении бесперебойной подачи воды - маломощные насосы, отсутствие РЧВ, ВНС-II и высокий процент износа труб, несвоевременная промывка труб, в результате чего происходит зарастание трубопроводов, что приводит к недостаточной пропускной способности.

Водоотведение

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации в Новомихайловском сельском поселении отсутствует.

Ввиду низкой плотности жилой застройки в населённых пунктах Новомихайловского сельского поселения целесообразно использовать локальные очистные сооружения небольшой мощности.

Дождевая канализация

Дождевая канализация закрытого типа в Новомихайловском сельском поселении отсутствует. В настоящее время поверхностный водоотвод осуществляется с помощью постоянных и временных мелких ручьёв, кюветов и дренажных канав. Уровень развития дождевой канализации и организации рельефа, которой наряду с другими факторами определяют уровень благоустройства сельского поселения, отстает от современных требований. Сброс поверхностного стока осуществляется в водоприёмники без очистки.

Отсутствие дождевой канализации также способствует:

- развитию процесса подтопления. Плотные покровные суглинки, имеющие повсеместное распространение на планируемой территории, препятствуют проникновению осадков в грунт и тем самым способствуют формированию грунтовых вод типа «верховодка» и заболачиванию грунтов;

- формированию техногенной «верховодки» и, как следствие, уменьшению несущей способности грунтов;

- проявлению морозного пучения грунта, которое ведёт к деформации дорожного покрытия.

Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения в Новомихайловском сельском поселении отсутствует. Теплоснабжение индивидуальной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих как на природном газе, так и на жидком (твёрдом) топливе (уголь, дрова и жидкое топливо).

Газоснабжение

Основным источником газоснабжения Новомихайловского сельского поселения остаётся существующая АГРС «Новомихайловское», распределительные газопроводы высокого давления I и II категории.

От ГРС газ высокого давления подаётся на газорегуляторные пункты (далее - ГРП), где происходит снижение давления, а также на котельные. От ГРП газ среднего и низкого давления поступает к домам усадебного типа и общественным зданиям.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Кущевскаярайгаз» в составе ОАО «Краснодаркрайгаз».

В настоящее время  протяженность газопроводов составляет 15,0 км, из них: подземных газопроводов 1,0 км; надземных газопроводов 4,2 км.

Из 614 подворий газифицировано природным газом - 441 двора, процент газификации составляет 71,8%.

Изношенность газовых сетей составляет до 20%.

В соответствии с требованиями СП 36.13330-2010 «Магистральные газопроводы» актуализированная  редакция СНиП  2.05.06-85* минимальное расстояние от оси подземных трубопроводов до населенных пунктов составляет для газопроводов номинальным  диаметром до 300мм - 100м, св. 300 до 600мм - 150м, св. 600 до 800мм – 200м, св. 800 до 1000мм - 250м.

Минимальное расстояние от ГРС до населенных пунктов с подводящим трубопроводом условным диаметром до 300мм – 150м, св. 300 до 600мм – 175м, св. 600 до 800мм – 200м, св. 800 до 1000мм – 250м.

Охранная зона от оси магистрального трубопровода с каждой стороны 25 м.

Охранная зона от границы территории ГРС 100 м.

Электроснабжение

В Новомихайловском сельском поселении, как и в целом в Кущевском районе энергоснабжение обеспечивает ОАО «Кубаньэнерго» - Кущеский РРЭС Лениградских электрических сетей.

Через территорию района проходит транзитная ВЛ – 110 кВ, связывающая Краснодарский край и Ростовскую область.

Общая протяженность линий ВЛ - 47 км. Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 24 шт.

Процент загрузки источников питания составляет от 10 до 60 %.

Ко всем населенным пунктам района подведены воздушные линии ВЛ-10 кВ, электроснабжение потребителей осуществляется через распределительные сети ВЛ-0,4кВ.

Телефонизация

В Новомихайловском сельском поселении  действует предприятие связи – Кущевский линейно-технический участок связи, Северо-Кубанского узла электросвязи, Краснодарского филиала ОАО Южная Телекоммуникационная Компания «ЮТК», которое обеспечивает население поселения и предприятия местной и междугородней телефонной связью, услугами передачи данных, в том числе интернет, и новыми видами услуг связи.

Показатель телефонной плотности (количество телефонов на 100 жителей) по Кущевскому району составляет 25 телефона на 100 жителей по сельской связи. Этот показатель в два раза выше, чем  в среднем по России. Жители поселения обеспечены качественной связью. В целом по поселению удовлетворены все заявления на установку как квартирных телефонов, так и телефонов предприятий.

Уровень развития средств связи по Новомихайловскому сельскому поселению:
- действующая емкость телефонной сети – более 360 номеров;
- АТС соединены по ВОЛП;
- протяженность ВОЛП составляет 18 км;
- протяженность абонентских линий ПРППМ – более 45 км;
- протяженность кабеля ТПП – более 13,9 км;
- протяженность кабельной канализации (канало/км.) – 2,09;
- количество смотровых устройств (кабельных колодцев) – 32;
- количество абонентов ADSL, ISDN – 14 шт.;
- более 70 абонентов пользуются услугами ДВО;
- 85 абонентов работают с использованием оборудования абонентского уплотнения ЦСПАЛ (20% от емкости сети).

В Новомихайловском сельском поселении имеется 100%-я цифровизация телефонной сети. Всем абонентам поселения доступны самые современные новые услуги связи. АТС располагают большим набором дополнительных видов обслуживания и услуг. Доступ к сети ИНТЕРНЕТ имеют все абоненты поселения.

Коммутируемый доступ к сети ИНТЕРНЕТ имеют все абоненты поселения. В настоящее время абоненты поселения имеют возможность подключиться к высокоскоростному интернету по технологии ADSL.

Линии связи расположены вдоль проезжей части по улицам. В сельском поселении используются сети мобильной связи операторов «Теле2», «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Радиотрансляция

Линии проводного вещания в Новомихайловском сельском поселении отсутствуют, внедрено эфирное вещание.

Телевидение

Новомихайловское сельское поселение находится в зоне неуверенного приёма Останкинского телецентра г. Москва. Телевизионное вещание из телецентра осуществляется через ретранслятор.

Мощность установленных на Останкинской телебашне передатчиков, а также ретрансляторы, установленные в Кущевском районе, не дают возможности принимать телевизионный сигнал хорошего качества с помощью коллективных антенн.

Наряду с эфирным телевидением одним из альтернативных источников информационного обеспечения населения на территории Новомихайловского сельского поселения, является спутниковое телевидение. Одним из наиболее популярных   операторов спутникового телевещания на территории сельского поселения является ЗАО «Национальная Спутниковая Компания (известная по бренду «Триколор ТВ»).

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проект инженерного обеспечения территории Новомихайловского сельского поселения разрабатывается на расчетный срок с выделением первой очереди строительства.

Расчётное максимальное водопотребление принимается в соответствии с действующим СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» Удельное среднесуточное водопотребление на одного человека принято:

- для многоквартирной застройки в количестве 230 л/сутки;

- для индивидуальной застройки (деревни и мелкие поселки) в количестве 160л/сутки.

Согласно СП 31.13330.2012 удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1.3.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и бытовые нужды в общественных зданиях представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 .

Расчет водопотребления Новомихайловского сельского поселения.

| Вид жилой застройки | Норма водопотреб. л/сут | Существующее | Первая очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чис-ть нас., чел. | Макс. водопотреб., тыс. м3/сут с коэффиц. 1,3 | Чис-ть нас., чел. | Макс. водопотреб., тыс. м3/сут с коэффиц. 1,3 | Чис-ть нас., чел. | Макс. водопотреб., тыс. м3/сут с коэффиц. 1,3 |
| с.Новомихайловское | 230 | 1303 | 0,390 | 1379 | 0,412 | 1495 | 0,447 |
| пос. Коммунар | 160 | 384 | 0,080 | 406 | 0,084 | 440 | 0,092 |
| х. Федорянка | 160 | 5 | 0,001 | 5 | 0,001 | 5 | 0,001 |
| х. Чекуновка | 160 | 10 | 0,002 | 10 | 0,002 | 10 | 0,002 |
| Итого: |  | 1702 | 0,473 | 1800 | 0,500 | 1950 | 0,542 |
| *Расход воды на наружное пожаротушение составит 108 м³/сут. |

Из таблицы следует, что максимально суточный расход воды населением (включая бытовые нужды в общественных зданиях) из централизованных источников составит на первую очередь – 0,374 тыс. м куб/сутки, на перспективу – 0,406 тыс. м куб/сутки.

Запасы артезианских вод позволяют покрыть существующие расходы. Чтобы предотвратить и исключить ухудшение общей экологической обстановки, от хозяйственной деятельности человека, необходимо провести переоценку запасов подземных вод Ленинградского месторождения.

Пожаротушение

Для крупных населённых пунктов, имеющих водопроводные сети, проектом предусматривается их закольцовка с установкой на сети колодцев с пожарными гидрантами, радиусом действия которых не более 150 метров, а так же световые указатели к пожарным гидрантам. Пожарные гидранты располагаются (СП 31.13330.2012) вдоль внутриплощадочных проездов на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не более 5 метров от стен зданий.

В небольших населенных пунктах имеющих противопожарные водоёмы для решения вопроса наружного пожаротушения необходимо произвести очистку и обустройство существующих водоемов. Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 8.13130.2009) водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

В деревнях, садоводческих товариществах и дачных участках, не имеющих централизованного водоснабжения и противопожарных водоёмов, необходимо предусмотреть создание таковых согласно СП 8.13130.2009.

Согласно СП 8.13130.2009 и данным о количестве населения на перспективу, расход воды на наружное пожаротушение  составит 10 л/сек, количество одновременных пожаров – два, время тушения - 3 часа, время восстановления пожарного объема 24 часа.

Соответственно расход воды на наружное пожаротушение на перспективу составит 108м³/сут.

Проектное решение

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения, удовлетворения потребителей в воде питьевого качества  и покрытия возникающего дефицита воды предлагается осуществить за счет реконструкции существующих и строительство новых объектов системы водоснабжения:

- необходимо осуществлять постоянный контроль за качеством воды, заключив договор с органами Роспотребнадзора для проведения анализов воды и принятия необходимых мер при несоответствии нормативным показателям;

- произвести реконструкцию насосных станций с заменой оборудование на современные насосные системы;

- изношенные участки подводящей водопроводных сетей и сети с недостаточным диаметром заменить на сети, обеспечивающие пропускную способность и позволяющие сократить уровень потерь воды;

- провести реконструкцию существующих разводящей сети с высоким процентом износа и сооружений водоснабжения с применением современных технологий и оборудования. Произвести замену устаревших водонапорных башен на современные;

- строительство новых водопроводных сетей на участках нового строительства и присоединение их к существующим;

- реконструировать или построить дополнительные резервуары запаса чистой воды на водозаборных узлах.

Место прокладки реконструируемых и новых сетей водоснабжения должно уточняться на следующих стадиях проектирования конкретных территорий.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надёжности существующей подводящей сети водоснабжения и источников водоснабжения поселения предусматривается провести охранные мероприятия общие для всех водопроводных сооружений и территорий: заасфальтировать подъезды, герметически закрыть все ходы и лазы в водопроводных сооружениях для исключения возможности проникновения загрязнений через устья скважин.

Водоотведение

На территории Новомихайловского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует. Население поселения использует индивидуальные выгребные ямы.

Для обеспечения комфортных условий проживания населения схемой территориального планирования Новомихайловского сельского поселения предлагается произвести строительство локальной системы водоотведения в с. Новомихайловское и пос. Коммунар.

Расчётное максимальное водоотведения по схеме территориального планирования Новомихайловского сельского поселения принимается в соответствии с действующими нормативными документами. Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Удельное среднесуточное водопотребление на одного человека принято: для индивидуальной застройки (деревни и мелкие поселки) в количестве 160 л/сутки, для многоквартирной застройки в количестве 230 л/сутки, для сезонного населения на дачных участках (согласно СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*) 50 л/сутки.

Расчёт водоотведения по Новомихайловскому сельскому поселению (с учётом существующего населения) представлен в таблице 7.2.

Таблица 7.2.

Расчет водоотведения хозяйственно-бытовых стоков населения

| Вид жилой застройки | Норма водоотвед. л/сут | Существующее | Первая очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чис-ть нас., чел. | Макс. водопотреб., тыс.м3/сут | Чис-ть нас., чел. | Макс. водопотреб., тыс.м3/сут | Чис-ть нас., чел. | Макс. водопотреб., тыс.м3/сут |
| с.Новомихайловское | 230 | 1303 | 0,390 | 1379 | 0,412 | 1495 | 0,447 |
| пос. Коммунар | 160 | 384 | 0,080 | 406 | 0,084 | 440 | 0,092 |
| х. Федорянка | 160 | 5 | 0,001 | 5 | 0,001 | 5 | 0,001 |
| х. Чекуновка | 160 | 10 | 0,002 | 10 | 0,002 | 10 | 0,002 |
| Итого: |  | 1702 | 0,473 | 1800 | 0,500 | 1950 | 0,542 |

Из таблицы 7.11.3 следует, что суммарное максимальное суточное водоотведение бытовых стоков Новомихайловского сельского поселения составляет на первую очередь строительства – 0,500 тыс. м³/сут., на перспективу – 0,542 тыс. м³/сут.

Производственные стоки перед сбросом в бытовую канализацию должны подвергаться предварительной очистке на собственных локальных очистных сооружениях на территории предприятий. При наличии обоснования, условно - чистые воды от предприятий предлагается повторно использовать для производственных целей (оборотное водоснабжение), либо для полива территории.

Обработка осадка на очистных сооружениях должна производиться на вакуум-фильтрах с последующим обеззараживанием. Обеззараженный и обезвоженный подсушенный осадок в качестве гранул предлагается использовать в качестве удобрений.

Количество, места расположения и мощности очистных сооружений, должно уточняться на следующих стадиях проектирования конкретных территорий.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды, а повторно используемой - санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям потребителя. Необходимо сохранить и по возможности улучшить состояние рек и озёр, то есть использовать доочистку сточных вод на песчано-гравийных фильтрах.

Дождевая канализация

Схемой территориального планирования Новомихайловского сельского поселения в каждом населённом пункте предусматриваются участки под новое жилищное строительство, и выделяются территории под размещение объектов производственно-хозяйственной деятельности.

Для решения проблемы охраны водных объектов от загрязнения и сохранения их экологического потенциала проектом предлагается развитие системы организованного водоотвода поверхностного стока с жилых и промышленных территорий поселения в водоприёмники.

Водоотвод поверхностных стоков с территорий индивидуальной жилой застройки сельского типа предусматривается осуществлять системой дождевой канализации открытого типа.

Водоотвод поверхностных стоков с территорий животноводческих центров, ферм и т.п. предусматривается осуществлять системой дождевой канализации открытого типа со сбором их в специальные емкости – пруды-накопители или резервуары - ливнесборники. Осевший в них ил по мере накопления должен вывозиться на иловые площадки, а осветлённая вода сбрасываться в существующую или проектируемую хозяйственно-бытовую канализацию для биологической очистки.

Теплоснабжение

Развитие централизованного теплоснабжения в населённых пунктах Новомихайловском сельском поселении в связи с низкой плотности жилой застройки и умеренно теплым климатом нецелесообразно.

Проектом генерального плана предлагается использовать индивидуальные источники тепла работающие на газовом топливе.

Данные по расходу тепла указаны в таблице 7.3.

Таблица 7.3.

Расчетный расход газа по Новомихайловскому сельскому поселению

| Период подсчета | Жилой фонд, тыс.кв.м | Тепловая нагрузка Q, МВт/Гкал | Необходимое количество газа, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | 191000 | 24,11 | 20,73 | 3375,93 |
| На расчетный срок | 233000 | 29,42 | 25,29 | 4118,28 |
| На первую очередь | 387000 | 48,86 | 42,01 | 6840,23 |

Тепловая нагрузка на расчетный срок увеличиться в 2 раза и составит 42,01 Гкал/ч. На первую очередь значение тепловой нагрузки изменится незначительно и составит 25,29Гкал/ч.

Газоснабжение

Проектом предусматривается развитие сетей газоснабжения на территории Новомихайловского сельского поселения. Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и проектируемую жилую застройку.

Основным источником газоснабжения Новомихайловского сельского поселения остаётся существующая АГРС «Новомихайловское», распределительные газопроводы высокого давления I и II категории. Система газоснабжения сохраняется трехступенчатой, с подачей газа высокого давления до ГРП, среднего и низкого давления до потребителей (индивидуальные отопительные агрегаты и газовые плиты). В границах муниципального района сохраняются существующие газопроводы и газорегуляторные пункты. Достаточность пропускной способности и необходимость их реконструкции будут решаться на следующих стадиях проектирования.

Ожидаемый расход природного газа по жилой застройке и зданиям общественного, социального и культурно-бытового назначения на расчетный срок составит - 6840,23 м3/час, в том числе на первую очередь 4118,28 м3/час.

Ниже приведена таблица 7.4. ориентировочных расходов природного газа потребителями на первую очередь строительства и расчетный срок.

Таблица 7.4.

Расчетный расход газа

| Период проетирования | Жилой фонд, кв.м | Необходимое количество газа, м³/ч |
| --- | --- | --- |
| На первую очередь | 233000 | 4118,28 |
| На расчетный срок | 387000 | 6840,23 |

Генеральным планом предлагается развитие распределительных сетей высокого и среднего давления, подключение индивидуальных источников теплоснабжения, на использование природного газа.

Электроснабжение

Подсчет перспективных нагрузок жилищно-коммунального, общественного и производственного секторов, объектов рекреации выполнен в соответствии с принятыми в генеральном плане Новомихайловского сельского поселения архитектурно-планировочными решениями и объемами нового строительства.

Намеченный в генеральном плане прирост в жилищно-коммунальном секторе поселения предусматривается за счёт малоэтажной жилой застройки.

Определение перспективных электрических нагрузок поселения производится в соответствии с укрупненными удельными показателями раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки»  РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проектируемая малоэтажная жилая застройка принимается от 3 до 5 этажей с квартирами в основном с газовыми плитами. Теплоснабжение в капитальных домах от местных установок на газовом топливе.

Количество ТП и мощность трансформаторов, устанавливаемых в них, определяется исходя из суммарной расчетной нагрузки, рассматриваемого населенного пункта. Для выбора трансформаторной мощности (режим 100% резервирование мощностей) допустимая перегрузка трансформаторов с масляным охлаждением в послеаварийном режиме расчетной нагрузкой приняты до 140% от их номинальной мощности. Определение месторасположения ТП производиться с учетом следующих требований: размещение ТП в центре нагрузок; свободного подъезда к ним.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по площадям и учитывают нагрузки жилых зданий, общественных зданий микрорайонного значения, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и наружного освещения.

Для укрупненных расчетов электрических нагрузок поселения применяются следующие удельные показатели – 15 Вт/м.кв удельная нагрузка жилых знаний и 6Вт/м.кв. удельная нагрузка общественных зданий микрорайонного значения.

В укрупненных нагрузках общественных зданий микрорайонного значения учтены предприятия торговли и общественного питания, детские ясли-сады, школы, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы (управления) и другие учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений, а также объекты транспортного обслуживания (гаражи и открытые площадки для хранения автомашин).

Результаты подсчёта приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5.

Расчетный прирост электрических нагрузок в кВт

| № п/п | Период проектирования | Жилая площадь, кв. м | Потребности в электрических нагрузках |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На шинах 0,4кВ ТП, МВт | На шинах 0,4кВ ТП, МВА | На шинах 10кВ ЦП, МВА | РПТ, шт | ТП, шт |
| 1 | Существующее положение | 191000 | 4,011 | 4,178 | 3,052 | - | 14 |
| 2 | На первую очередь | 233000 | 4,893 | 5,097 | 5,181 | 1 | 4 |
| 3 | На расчетный срок | 387000 | 8,127 | 8,466 | 9,143 | 1 | 6 |

Суммарная расчетная нагрузка на существующих потребителей, приведенная к трансформаторам ТП, составляет 4,178МВА, к шинам РП – 3,052МВА.

По итогам сделанных расчётов прирост электрической нагрузки на шинах 0,4кВ ТП  и на шинах 10(6)кВ ЦП в Новомихайловском сельском поселении в соответствии с намечаемым объёмом нового строительства на первую очередь составит 0,919МВА и 4,288МВА соответственно, на расчетный срок составит 2,129МВт и 4,091МВА соответственно.

По данным таблицы 7.11.5 видно, что к концу 2032 года суммарная электрическая нагрузка поселения на шинах 10(6)кВ увеличится втрое.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями генплана для нормального и надёжного электроснабжения существующих и перспективных потребителей электроэнергии Новомихайловского сельского поселения предлагается проведение следующих мероприятий по очередям строительства:

- на первую очередь для электроснабжения потребуется строительство: 1 РТП 10кВ и 4 ТП или КТП 10/0,4кВ с трансформаторами расчётной мощности, реконструкция существующих ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- на расчётный срок для электроснабжения дополнительно предлагается разместить 1 РТП 10кВ и 6 ТП 10/0,4 кВ, а также предусмотреть питающие сети 6(10) кВ от РУ-10кВ питающих центров до РТП, а также распределительные сети 10кВ от РТП до ТП.

Предлагается также внедрение локальных, синхронизированных с энергосистемой, электрогенерирующих мощностей - ТЭЦ малой мощности (до 100 МВт) на площадках хозяйственного назначения. А так же обеспечение объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов вторым источником электроснабжения.

Строительство вышеназванных ТП в центре концентрации электрических нагрузок необходимо для обеспечения присоединения перспективных потребителей и создаст условия для постепенного перехода в системе электроснабжения поселения с напряжения 6 кВ на 10 кВ.

Расположение проектируемых ТП и РТП уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

Выводы:

В системе электроснабжения 10 кВ Новомихайловского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- Существующие сооружения и сети, требующие переоснащения и реконструкции, необходимо модернизировать в плановом порядке;

- По возможности провести демонтаж некоторых существующих ТП (МТП, КТП) и построить на их месте новые, большей мощности, чтобы обеспечить возросшую потребность в электроэнергии;

- Проектирование питающих и распределительных сетей напряжением 10кВ с размещением РП и ТП выполнять с учетом проблем реконструкции действующих сетей электроснабжения по техническим условиям энергоснабжающих и эксплуатирующих организаций;

- Строительство новых и реконструкцию существующих РП, ТП, а также питающих кабельных линий предусматривать с учётом использования их на перспективную расчётную нагрузку;

- Незначительный объём нового строительства на территории некоторых застраиваемых участков по возможности обеспечить от действующих ТП 10/0,4 кВ после проведения их реконструкции;

- Существующие линии электропередач, попадающие под застройку, по возможности выносятся за пределы площадок или переустраиваются в соответствии с требованиями технических условий владельцев.

Распределения дополнительных нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (мощности и количество ТП, РТП, ПС; трассировка электрических кабелей и воздушных сетей) уточняются на стадии проектная документация на основании технических условий энергоснабжающих организаций, с учётом существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

Телефонизация

Расчет прироста телефонной ёмкости для перспективных абонентов сельского поселения выполнен исходя из принятых показателей:

- 100 % телефонизация жилой застройки, из расчета 1 номер на семью;

- необходимое количество телефонных номеров для общественных зданий и объектов соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых зданий и отдельностоящих, принимаем в количестве равном 5-10 % от общего числа номеров квартирного сектора.

- Эксплуатационный резерв учитывается в размере 10% от общего количества требуемой ёмкости. В это количество войдёт неучтённая в расчётах телефонная ёмкость, а также необходимое для будущей застройки количество таксофонов.

Данные по расчету перспективной ёмкости телефонной сети с учётом покрытия существующей потребности в телефонных номерах приведены в таблице  7.6.

Таблица 7.6.

Потребности в телефонных номерах

| № п/п | Период проектирования | Количество семей, сем. | Общественные здания, объекты соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых зданий и отдельностоящие, абн. | Резерв, абн. | Итого, абн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение | - | - | - | 360 |
| 2 | на первую очередь (2020г.) | 600 | 60 | 6 | 666 |
| 3 | на расчетный срок (2032г.) | 650 | 65 | 7 | 722 |

Как видно из таблицы прирост номерной ёмкости в населённых пунктах сельского поселения составит:

- на первую очередь – около 700 номеров;

- на расчётный срок – около 750 номеров.

Приведённые расчётные показатели соответствуют принятым в схеме территориального планирования объёмам строительства.

Для полного обеспечения телефонной связью перспективных абонентов сельского поселения с учетом нового жилищного строительства и освоения площадок общественного назначения предлагается:

- дальнейшее развитие существующих телекоммуникационных сетей за счёт реконструкции и расширения существующей АТС с заменой устаревшего оборудования на новое;

- предусмотреть возможность телефонизации абонентов проектируемой застройки в близлежащих населённых пунктах от существующей АТС с учётом их реконструкции;

- в населённых пунктах и на площадках, удалённых от существующей АТС - использование выносных концентраторов и телекоммуникационных оптических узлов;

- установить в населённых пунктах района таксофоны;

- реконструкция существующей телефонной сети и строительство новых линий связи с применением оптико-волоконных кабелей расчётной ёмкости;

- сооружение магистральных и распределительных сетей цифровой многоканальной телекоммуникационной сети для обеспечения пользователей широким спектром телекоммуникационных услуг связи высокой надежности и качества.

При строительстве новых зданий требуется (при необходимости) выделение помещений под оборудование связи.

Развитие телекоммуникационной сети в поселении необходимо проводить в соответствии с современными требованиями.

Число абонентов, ёмкость АТС, количество и ёмкость выносных абонентских модулей, место установки оборудования, трассы и марка кабелей связи уточняются на стадии конкретного проектирования по техническим условиям ОАО «Ростелеком» или других операторов связи.

Радиотрансляция

В виду отсутствия потребности, развитие линий проводного вещания для населения населенных пунктах Новомихайловского сельского поселения не предусмотрено.

Для реализации мероприятий по ГО и ЧС, необходимо разработать программу развития в поселении системы оповещения населения.

Телевидение

Для увеличения количества принимаемых каналов и расширения зоны охвата принимаемого сигнала с Останкинского телецентра г. Москва необходимо произвести ремонт либо по необходимости замену на более современно, оборудование ретрансляторов расположенных в Кущевском районе.

Увеличение числа абонентов спутникового телевидения производится за счет самостоятельной покупки населением оборудования принимающего сигнал спутникового телевидения.

# 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ И ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Существующая территория проектируемых сельских поселений в настоящее время частично застроена. Новое строительство предполагается вести на сносе существующего ветхого и аварийного жилья и открытых площадках свободных от застройки. В связи с этим с данной территории потребуется вывоз строительного мусора от развала существующих строений, с дальнейшей расчисткой территории.

Расчистка территории предполагает:

- создание площадок с дезинфекцией и сжиганием строительного мусора на специально отведенных территориях;

- выкорчевывание существующих деревьев;

- срезку грунта на высоту, определяемую в специальном проекте на рабочей стадии (расчетные данные) на основании инженерно–геологических изысканий;

- специальную обработка территории;

- завоз нового грунта.

На основании выше изложенного новое строительство возможно только после специально проведенных работ.

Организация поверхностного стока осуществляется в существующую и ранее запроектированную дорожно-ливневую сеть.

На территории, прилегающей к перспективной жилой застройке, требуются работы по укреплению грунтов, уполаживанию откосов, завозу растительного грунта, созданию дренажной системы, озеленением и благоустройством данной территории.

# 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом от 25.06.02  № 73-ФЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в настоящее время завершается разработка Проекта зон охраны объектов культурного наследия Новомихайловского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края, основные положения которого учтены в настоящем Генеральном плане поселения.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Новомихайловского сельского поселения, подразделяются на следующие категории:

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко - архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко - архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Объекты культурного наследия федерального значения (объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия) на территории Новомихайловского сельского поселения отсутствуют.

Стратегические направления градостроительного развития в аспекте охраны культурного наследия

Основные направления стратегии по охране культурного наследия должны соответствовать выявленным типам памятников и месту исторических территорий в общей градостроительной структуре.

Основные задачи по сохранению объектов культурного наследия:

1. Обеспечение безусловного сохранения объектов культурного наследия:

2. Ревитализация объектов культурного наследия – совершенствование функций с целью сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия.

В рамках мероприятий по территориальному планированию поселения необходимо обеспечить разработку и утверждение проектов зон  охраны  объектов культурного наследия и ближайшей к ним среды обитания.

При разработке Генерального плана Новомихайловского сельского поселения Кущевского района учтены мероприятия по охране объектов культурного наследия сельского поселения в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 25.06.2002 N 73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Таблица 9.1.

Зоны охраны объекта культурного наследия

| № п/п | Наименование зоны | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона | Территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. |
| 2 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. |
| 3 | Зона охраняемого природного ландшафта | Территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия |

Реестр объектов культурного наследия, расположенных на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района представлен в таблице 9.2.

В границах зон охраны объектов культурного наследия устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями земель с целью создания условий, способствующих сохранению памятников.

Таблица  9.2.

Реестр объектов культурного наследия,

расположенных на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Категория | № решения о постановке на учёт | Вид объекта | Высота, м | Размеры в плане, м | Охранные зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |
| 1. | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. (№ 212) | с. Новомихайловское, парк | 1656 | Памятник регионального значения | 759 | Памятник истории | 1,5 | 12 х 5 | 75 |
| 2. | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. (№ 247) | с. Новомихайловское, парк | 1994 | -//-//- | 759 | -//-//- | 1,5 | 0,8 х 2 |  |
| 3. | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943гг. (№ 211) | с. Новомихайловское, у здания дирекции Михайловского завода | 1655 | -//-//- | 759 | -//-//- | 2 | 5 х 3 | 50 |
| 4. | Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. (№ 240) | п. Коммунар (Красная Заря) парк | 1987 | -//-//- | 63 | -//-//- | 3,5 | 3 х 6 | 50 |
| 5. | Место, где была создана переселенцами из Соединённых Штатов Америки первая эстонская сельскохозяйственная коммуна в России «Койт», 1923г. (№ 210) | п. Коммунар (Красная Заря) | 1652 | -//-//- | 333 | -//-//- | До 3 | 2 х 3 | 50 |
| Памятники монументального искусства |
| 1. | Памятник В.И. Ленину, 1938г. (№ 264) Ул. Школьная | с. Новомихайловское, у здания дирекции Новомихайловского зерносовхоза | 1967 | -//-//- | 63 | Памятник монумен-тального искусства | До 2,5 | 2 х 2 | 50 |
| Памятники археологии |
| 1. | Курган "Новомихайловский 1" | с. Новомихайловское, 1,5 км к юго-западу от села | 8026 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | Памятник археологии | До 2 | 49 | 75 |
| 2. | Курган "Новомихайловский 2" | с. Новомихайловское, 1,5 км к юго-востоку от села | 8027 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 2 | 55 | 75 |
| 3. | Курганная группа "Новомихайловская 3" (2 насыпи) | с. Новомихайловское, 3,5 км к востоку-юго-востоку от села | 8028 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 2 | 57 | 75 |
| 4. | Курган "Новомихайловский 4" | с. Новомихайловское, 5,4 км к востоку-юго-востоку от восточного угла села | 8029 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 42 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | До 1 | 35 | 50 |
| 6. | Курганная группа "Новомихайловская 6" (4 насыпи) | с. Новомихайловское, 7,5 км к северо-востоку от села | 8031 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 40 | 50 |
| 7. | Курганная группа "Новомихайловская 7" (2 насыпи) | с. Новомихайловское, 5 км к северо-востоку от села | 8032 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 40 | 50 |
| 8. | Курганная группа "Новомихайловская 8" | с. Новомихайловское, 4,8 км к востоку от села | 8033 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 35 | 50 |
| 9. | Курган "Новомихайловская 9" | с. Новомихай-ловское, 3 км к востоку от села | 8034 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 37 | 50 |
| 10. | Курганная группа "Новомихайловская 10" (4 насыпи) | с. Новомихайловское, 4,5 км от села, водораздел реки Куго-Ея и реки Эльбузд | 8035 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 35 | 50 |
| 11. | Курганная группа "Новомихайловская 11" (2 насыпи) | с. Новомихайловское, 3 км к северо-северо-востоку от села | 8036 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 35 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  | До 1 | 40 | 50 |
| 12. | Курганная группа "Новомихайловская 12" | с. Новомихайловское, 3,3 км к северу от села | 8037 | Р | 24.12.99 № 4-р 313-КЗ | -//-//- | До 1 | 38 | 50 |
| 13. | Курганная группа «Новомихайловская 13» (2 насыпи) | с. Новомихайловское, северо-западная окраина села, сельское кладбище |  | В | №24 | -//-//- | До 1 | 40 | 50 |

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

- Совершенствование системы управления объектами культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Установление границ территорий объектов культурного наследия и режимов зон охраны объектов культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района в соответствии с утвержденными проектами зон охраны объектов культурного наследия и учет сведений, содержащихся в этих проектах при разработке проекта (внесении изменений в проект)  Правил землепользования и застройки Новомихайловского сельского поселения.

- Разработка муниципальной долгосрочной целевой программы Новомихайловского сельского поселения Кущевского района о сохранении и использовании объектов культурного наследия на территории населённых пунктов с определением порядка ее финансирования и реализации.

- Завершение формирования Единого государственного реестра объектов культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района на основе комплексной инвентаризации указанных объектов культурного наследия.

- Проведение мониторинга, включающего данные о техническом состоянии объектов культурного наследия на территории Новомихайловского сельского поселения Кущевского района, и регулярное пополнение базы данных об объектах культурного наследия.

- Обеспечение физической сохранности дошедших до нас памятников истории и культуры, их реставрацию, реконструкцию, внутреннюю модернизацию.

- Раскрытие благоприятных видов на памятники архитектуры и истории, благоустройство прилегающих территорий.

# 10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К основным мероприятиям по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Новомихайловского сельского поселения относятся:

- Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объектах производственного, жилого и социального назначения, а также на окружающую среду;

- Защита от затопления и подтопления территории сельского поселения;

- Защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа, путем озеленения берегов и обустройством из древесных решеток берегов;

- Организация рельефа и отвод поверхностного стока в населенных пунктах сельского поселения;

- Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами, при необходимости вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- выявление потенциально опасных объектов на территории поселения, разработка вариантов возможных аварий, установление масштабов последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения;

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), автозаправочных станций;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- обеспечение санитарно-защитных зон при развитии новых производств  согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов»

- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами.

# 11. Мероприятия по пожарной безопасности

К основным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности на территории Новомихайловского сельского поселения относятся:

- Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- Обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для прибытия к любому объекту, населенному пункту в сроки, установленные Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

- Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- Включение строительства и ремонта пожарных постов и источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов в проект целевой республиканской программы;

- Устройство источников наружного пожарного водоснабжения: пожарных гидрантов, пожарных водоемов, естественные источники (озера), в зимнее время проруби, и организация регулярной очистки дороги к ним.

# 12. Мероприятия по охране окружающей среды

Принятые в составе проекта планировочные решения приведут к повышению антропогенной нагрузки на окружающую среду, выражающуюся в увеличении площадей под промышленную, коммунальную и складскую застройку, увеличении объемов сточных вод, поступающих в водные объекты поселения, усложнении акустической обстановки вдоль крупных автомобильных и железнодорожных магистралей, увеличение объемов образующихся бытовых и промышленных отходов.

В целом для улучшения и оптимизации экологической ситуации на территории Новомихайловского сельского поселения следует предусмотреть следующие мероприятия:

Планировочные мероприятия

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию территории поселения:

- организация системы экологического мониторинга фонового состояния атмосферы и почвы;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников;

- экологическое образование населения через средства массовых информаций;

- соблюдение санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных, коммунально-складских, инженерно - и санитарно-технических объектов;

- создание зон запрещения нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон сельскохозяйственных, коммунально-складских и иных объектов;

- соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон реки Куго-Ея.

Согласно схеме территориального планирования Кущевского района, на рассматриваемой территории необходимо предусмотреть приемно-заготовительные базы или мусоросортировочной станции (МСС) для сортировки вторичного сырья и уменьшения объема вывоза отходов на полигоны – вблизи с. Новомихайловское, в северо-западном направлении, в 500 м от нормируемой застройки.

Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются стационарные источники (отопительные котельные) и динамические (автомобильный транспорт).

В поселении основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух при выработке тепловой энергии котельными, а также от выхлопных газов машин в активной зоне обитания человека.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия по защите воздушного бассейна в поселении:

Стационарные источники загрязнения

- создание реестра объектов, для которых требуется установление СЗЗ, разработка для данных объектов (при необходимости) проектов СЗЗ и их организация, включая отселение жителей в случае необходимости;

- установление для всех источников предельно допустимых выбросов, не превышающих предельно допустимых концентраций в атмосфере Новомихайловского сельского поселения.

Передвижные источники загрязнения

- совершенствование транспортно-планировочной структуры и улично-дорожной сети населенных пунктов Новомихайловского сельского поселения.

- защита жилой застройки от выхлопных газов с помощью зеленых насаждений.

Охрана поверхностных и подземных вод

Источниками питьевой воды в Новомихайловского сельского поселения являются поверхностные и подземные воды, которые добываются посредством поверхностного водозабора из местных водных ресурсов и эксплуатации скважин соответственно. Основным мероприятием по охране поверхностных и подземных вод является создание отстойников в системе водопровода в населенных пунктах Новомихайловского сельского поселения, установление зон санитарной охраны вокруг источников и контроль качества воды.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- создание отстойников в системе водопровода в населенных пунктах Новомихайловского сельского поселения;

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- не допускать использования подземных вод для технических целей;

- изучать очаги загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- поддерживать соответствующий режим зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий по их охране:

- запрещение сброса в водные объекты и захоронение в них отходов потребления;

- запрещение сброса в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон;

- поддержание соответствующего режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

При размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, а также при внедрении новых технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние водных объектов и окружающую природную среду.

На территории сельскохозяйственных и коммунально-складских объектов в поселении необходимо проведение природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение загрязнений поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. В первую очередь необходимо оснащение объектов очистными сооружениями, проведение инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение подтопления и развития водно-эрозионных процессов.

В соответствии с положениями Генерального плана поселения на расчётный срок необходимо обеспечить техническую надежность водопроводных сетей путем проведения ремонтно-строительных работ водопроводных сетей, строительство подземных водозаборных сооружений с очистными сооружениями для водоснабжения населения Новомихайловского сельского поселения. В процессе проектирования необходимо предусматривать очистные сооружения с учетом специфики объекта. В зависимости от состава сточные воды очищаются либо вместе с бытовыми стоками, либо требуют специальных очистных сооружений.

Стоки сельскохозяйственных и коммунально-складских объектов должны проходить дополнительную очистку, прежде чем поступить на коммунальные очистные установки. При непосредственном спуске в природные воды необходима значительная по объему очистка.

Кроме того, обязательным является проведение токсикологического контроля сточных и вод водоемов-приемников выше и ниже места выпуска стоков.

Охрана почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязнённые при:

- строительстве зданий и сооружений;

- складировании и захоронении бытовых и пр. отходов, ядохимикатов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Суть рекультивационных работ состоит в ускорении естественных процессов самоочищения почв, максимальной мобилизации внутренних ресурсов экосистем на восстановление своих первоначальных функций при помощи перечисленных мероприятий.

Для сохранения земельных угодий поселения необходимо следующее:

- плодородные почвы поселения использовать в первую очередь в сельском хозяйстве;

- при строительстве коммуникаций исключать подпор почвенно-грунтовых вод, особенно на территориях склонных к заболачиванию;

- провести инвентаризацию загрязненных и рекультивационных земель с целью определения объема работ по рекультивации и эффективности их проведения.

Для защиты почв поселения от загрязнения предусматривается:

- организация рельефа, обеспечивающая сбор, отведение и очистку поверхностных стоков;

- плановый вывоз отходов на свалки;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами и прочими отходами.

Санитарная очистка территории

Согласно схеме территориального планирования Кущевского района, на рассматриваемой территории поселения необходимо предусмотреть приемно-заготовительные базы или мусоросортировочной станции (МСС) для сортировки вторичного.

На расчётный срок:

- Снижение роста количества отходов;

- Сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех предприятий и домовладений;

- Разработка правового акта по обращению с отходами на территории городского поселения;

- Проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО, несоответствующих природоохранным требованиям;

- Оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

- Организация своевременного сбора, транспортировки и удаление ТБО на полигоны;

- Организация уборки территорий населенных пунктов от мусора и снега.

# 13. Мероприятия по озеленению территории

- Охрана зеленых насаждений на территории Новомихайловского сельского поселения.

- Сохранение зеленых насаждений общего пользования на территории сельских населённых пунктов.

- Озеленение санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов. Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных ландшафтов.

- Поэтапное обогащение видового состава зеленых насаждений.

- Создание парковых зон на территориях с. Новомихайловское.

- Повышение уровня озеленения населенных пунктов – Новомихайловского сельского поселения.

- Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: парков, садов, скверов, уличного озеленения.

- Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, благоустройства и озеленения водоохранных зон водных объектов, санитарно-защитных зон предприятий, придорожных полос.

# 14. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сводные данные основных технико-экономических показателей генерального плана сельского поселения приведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1

Основные технико-экономические показатели

генерального плана Новомихайловского сельского поселения

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (01.01.2009) | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (2020 год) | (2030 год) |
| 1. Население |
| 1. | Численность постоянного населения– всего, в том числе: | тыс. чел. | 1,7 | 1,8 | 1,95 |
|  |  C. Новомихайловское | тыс. чел. | 1,2 | 1,3 | 1,35 |
| 1.2 | Возрастная структура | % |  |  |  |
|  |  моложе трудоспособного возраста | % | 0,2 | 0,25 | 0,35 |
|  |  трудоспособный возраст | % | 1,25 | 1,28 | 1,3 |
|  |  старше трудоспособного возраста | % | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
| 1.3 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 1,25 | 1,28 | 1,3 |
| 1.4 | Занято в отраслях экономики – всего | тыс. чел. | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
|  |  | % | 64 | 62,5 | 69 |
| 1.5 | Сальдо трудовой маятниковой миграции | тыс. чел. | -15 | -19 | -14 |
| 1.6 | Численность сезонного и временного населения | тыс. чел. | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| 2. Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв. м | 191 | 233 | 387 |
|  | в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  малоэтажный квартирного типа (1-3 этажа) | тыс. кв. м | 14 | 14 | 14 |
|  |  | % | 7,3 | 6 | 3,6 |
|  |  индивидуальный | тыс. кв. м | 177 | 223 | 373 |
|  |  | % | 92,7 | 94 | 96,4 |
| 2.2 | Объем нового жилищного строительства – всего, | тыс. кв. м | - | 117 | 196 |
|  | в том числе: | % |  | 100 | 100 |
|  |  индивидуальный | тыс. кв. м | - | 117 | 196 |
|  |  | % |  | 100 | 100 |
| 2.3 | Жилищный фонд, подлежащий сносу | тыс. кв. м | - | 1,4/0,6 | 0,96/0,24 |
| 2.4 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м/чел. | 19,4 | 24,2 | 37,1 |
| 3. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание Учреждения образования, здравоохранения и спорта |
| 3.1 | Общеобразовательные школы | мест | 640 | - | - |
| 3.2 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 50 | 50 | 141 |
| 3.3 | Клубы | мест | 540 | - | 170 |
| 3.4 | Библиотеки | тыс. экз./читательских мест | 17,7 14,46 | - | 17,99 14,72 |
| 3.5 | Фельдшерско-акушерские пункты | пос./смену | 44 | 30 | 70 |
| 3.6 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2,08 | 2,97 | 2,97 |
| 3.7 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 229,6 | 300 | 990 |
| 3.8 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 50 | 50 |
| 3.9 | Организации и учреждения управления | Объектов | 1 | - | 1 |
| 3.10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объектов | 1 | - | 1 |
| 3.11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 140 | 25 | 50 |
| 3.12 | Баня | мест | - | 50 | 100 |
| 3.13 | Отделение связи | объектов | 1 | - | 1 |
| 4. Инженерное оборудование и благоустройство |
| 4.1 | Водоснабжение | тыс. м3/сут. | 0,473 | 0,500 | 0,542 |
| 4.2 | Водоотведение | тыс. м3/сут. | 0,473 | 0,500 | 0,542 |
| 4.4 | Теплоснабжение |  |
| 4.4.1 | Тепловой поток по сельскому поселению, в том числе от централизованных систем | Мвт | 24,11 | 29,42 | 48,86 |
| 4.4.2 | Тепловой поток по сельскому поселению, в том числе от централизованных систем | Гкал | 20,73 | 25,29 | 42,01 |
| 4.5 | Газоснабжение | м3/час | - | 4118,28 | 6840,23 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |
| 4.3.1 | Расчётная нагрузка на шинах 0,4кВ ТП | МВА | 4,178 | 5,097 | 8,466 |
| 4.3.1 | Расчётная нагрузка на шинах 10кВ ЦП | МВА | 3,052 | 5,181 | 9,143 |
| 4.6 | Телефонизация | абон. | 360 | 666 | 722 |
| 5. Транспортное обслуживание |
| 5.1 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта внутри поселения (с. Новомихайловское) автобус | км | 2,2 | 4,5 | 4,5 |
| 5.2 | Протяжённость основных улиц и проездов | км | 7,0 | 11,8 | 19,0 |
|  | всего: | км | 7,0 | 11,8 | 19,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 3,5 | 8,6 | 15,5 |
|  | - главных дорог | км | 2,9 | 3,2 | 3,5 |