Данные по водопотреблению

с. Раздольное

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 795 | 230 | 182,85 | 795 | 250 | 198,75 | 795 | 300 | 238,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 339 | 130 | 44,07 | 405 | 160 | 64,80 | 495 | 200 | 99,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 226,92 |  |  | 263,55 |  |  | 337,50 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 22,70 |  |  | 26,40 |  |  | 33,80 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. |  |  |  |  |  |  | 77 | 75 | 5,78 |
| 4 | Гостиница | мест |  |  |  |  |  |  | 8 | 250 | 2,00 |
| 5 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 57,00 |  |  | 66,00 |  |  | 84,00 |
| 6 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 795 | 50 | 39,75 | 795 | 50 | 39,75 | 795 | 50 | 39,75 |
|  | Всего: |  |  |  | 346,37 |  |  | 395,70 |  |  | 502,83 |

Данные по водоотведению

с. Раздольное

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 795 | 230 | 182,85 | 795 | 250 | 198,75 | 795 | 300 | 238,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 339 | 130 | 44,07 | 405 | 160 | 64,80 | 495 | 200 | 99,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 226,92 |  |  | 263,55 |  |  | 337,50 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 22,70 |  |  | 26,40 |  |  | 33,80 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. |  |  |  |  |  |  | 77 | 75 | 5,78 |
| 4 | Гостиница |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 250 | 2,00 |
| 5 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 57,00 |  |  | 66,00 |  |  | 84,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 306,62 |  |  | 355,05 |  |  | 463,08 |