Данные по водопотреблению

х. Полтавский

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 129 | 130 | 16,77 | 140 | 160 | 22,40 | 150 | 200 | 30,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,77 |  |  | 22,40 |  |  | 30,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 1,70 |  |  | 2,20 |  |  | 3,00 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - |  | - | - |  | 9 | 75 | 0,68 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 4,00 |  |  | 5,60 |  |  | 7,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 22,47 |  |  | 30,20 |  |  | 41,18 |

Данные по водоотведению

х.  Полтавский

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019 г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 129 | 130 | 16,77 | 140 | 160 | 22,40 | 150 | 200 | 30,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 16,77 |  |  | 22,40 |  |  | 30,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 1,70 |  |  | 2,20 |  |  | 3,00 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - |  | - | - |  | 9 | 75 | 0,68 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 4,00 |  |  | 5,60 |  |  | 7,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 22,47 |  |  | 30,20 |  |  | 41,18 |