Данные по водопотреблению

с. Ивано-Слюсаревское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 530 | 130 | 68,90 | 560 | 160 | 89,60 | 600 | 200 | 120,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 68,90 |  |  | 89,60 |  |  | 120,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 6,90 |  |  | 9,00 |  |  | 12,00 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - | - | - | - | - | 36 | 75 | 2,70 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 17,00 |  |  | 22,00 |  |  | 30,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 92,80 |  |  | 120,60 |  |  | 164,70 |

Данные по водоотведению

с. Ивано-Слюсаревское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 530 | 130 | 68,90 | 560 | 160 | 89,60 | 600 | 200 | 120,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 68,90 |  |  | 89,60 |  |  | 120,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 6,90 |  |  | 9,00 |  |  | 12,00 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - | - | - | - | - | 36 | 75 | 2,70 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 17,00 |  |  | 22,00 |  |  | 30,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 92,80 |  |  | 120,60 |  |  | 164,70 |