Данные по водопотреблению

х. Водяная Балка

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 255 | 130 | 33,15 | 270 | 160 | 43,20 | 290 | 200 | 58,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 33,15 |  |  | 43,20 |  |  | 58,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 3,30 |  |  | 4,30 |  |  | 5,80 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - |  | - | - |  | 14 | 75 | 1,05 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 8,00 |  |  | 11,00 |  |  | 14,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 44,45 |  |  | 58,50 |  |  | 79,35 |

Данные по водоотведению

х. Водяная Балка

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019 г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 203 | 130 | 26,39 | 210 | 160 | 33,60 | 230 | 200 | 46,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 26,39 |  |  | 33,60 |  |  | 46,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,60 |  |  | 3,40 |  |  | 4,60 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - | - | - | - |  | 14 | 75 | 1,05 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 6,60 |  |  | 8,40 |  |  | 11,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 35,59 |  |  | 45,40 |  |  | 63,15 |