Данные по водопотреблению

х. Объездная Балка

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019 г. |  |  | Расчетный срок 2029 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 269 | 130 | 34,97 | 280 | 160 | 44,80 | 310 | 200 | 62,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 34,97 |  |  | 44,80 |  |  | 62,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 3,50 |  |  | 4,50 |  |  | 6,20 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - |  | - | - |  | 19 | 75 | 1,43 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 9,00 |  |  | 11,00 |  |  | 15,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 47,47 |  |  |  |  |  | 85,13 |

Данные по водоотведению

х. Объездная Балка

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 269 | 130 | 34,97 | 280 | 160 | 44,80 | 310 | 200 | 62,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 34,97 |  |  | 44,80 |  |  | 62,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 3,50 |  |  | 4,50 |  |  | 6,20 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - |  | - | - |  | 19 | 75 | 1,43 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 9,00 |  |  | 11,00 |  |  | 15,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 47,47 |  |  |  |  |  | 85,13 |