Данные по водопотреблению

с. Александровка

Таблица 33

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 32 | 130 | 4,16 | 32 | 160 | 5,12 | 32 | 200 | 6,40 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,16 |  |  | 5,12 |  |  | 6,40 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,51 |  |  | 0,60 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,20 |  |  | 1,60 |
|  | Всего: |  |  |  | 5,57 |  |  | 6,83 |  |  | 8,60 |

Данные по водоотведению

с. Александровка

Таблица 44

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 32 | 130 | 4,16 | 32 | 160 | 5,12 | 32 | 200 | 6,40 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,16 |  |  | 5,12 |  |  | 6,40 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,41 |  |  | 0,51 |  |  | 0,60 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 1,00 |  |  | 1,20 |  |  | 1,60 |
|  | Всего: |  |  |  | 5,57 |  |  | 6,83 |  |  | 8,60 |