Данные по водопотреблению

с. Алексеевское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 370 | 130 | 48,10 | 390 | 160 | 62,40 | 420 | 200 | 84,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 48,10 |  |  | 62,40 |  |  | 84,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 4,80 |  |  | 6,20 |  |  | 8,40 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - | - | - | - | - | 25 | 75 | 1,88 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 12,00 |  |  | 15,60 |  |  | 21,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 64,90 |  |  | 84,20 |  |  | 115,28 |

Данные по водоотведению

с. Алексеевское

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 370 | 130 | 48,10 | 390 | 160 | 62,40 | 420 | 200 | 84,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 48,10 |  |  | 62,40 |  |  | 84,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 4,80 |  |  | 6,20 |  |  | 8,40 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - | - | - | - | - | 25 | 75 | 1,88 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 12,00 |  |  | 15,60 |  |  | 21,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 64,90 |  |  | 84,20 |  |  | 115,28 |