Данные по водопотреблению

х. Семеновка

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребле-ния, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 193 | 130 | 25,09 | 200 | 160 | 32,00 | 220 | 200 | 44,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 25,09 |  |  | 32,00 |  |  | 44,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,50 |  |  | 3,20 |  |  | 4,40 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - |  | - | - |  | 13 | 75 | 0,97 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  | 11,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 33,59 |  |  | 43,20 |  |  | 60,37 |

Данные по водоотведению

х. Семеновка

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние |  |  | I очередь строительства 2019г. |  |  | Расчетный срок 2029г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 193 | 130 | 25,09 | 200 | 160 | 32,00 | 220 | 200 | 44,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 25,09 |  |  | 32,00 |  |  | 44,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 2,50 |  |  | 3,20 |  |  | 4,40 |
| 2 | Прачечная кг/белья/смену | Кг/бел. | - | - |  | - | - |  | 13 | 75 | 0,97 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  | 11,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 33,59 |  |  | 43,20 |  |  | 60,37 |